| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 67 Тел.(812) 571-1522 Факс (812) 494-7018 E-mail: common@aanet.ru ОКПО 02068462 ИНН 7812003110 | ЗАПРОС К ПОДАЧЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ при размещении государственного заказа путем запроса котировок |
| --- | --- |
| 24.05.2012 № ____________________ |  |

Уважаемые господа!

Приглашаем Вас к участию в процедуре путем запроса ценовых котировок: на проведение профилактических  измерений и испытаний электрооборудования, согласно Техническому заданию – Приложение №2 к настоящему Запросу.

1.Источник финансирования заказа: за счет средств лицевого счета №30.

2.Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа (Приложение №1 к настоящему Запросу)

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (Приложение №2 к настоящему Запросу)

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 67,  лит. А.

5.Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения настоящего договора.

6.Сведения о включенных  в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: согласно приложению № 2 к настоящему Запросу.

7.Максимальная цена договора, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 2 981 277 руб. 00 коп.

8.Место подачи котировочных заявок: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, офис 13-21.

Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: с 24.05.2012г. по 29.05.2012г. до 14.00 часов.

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом оформленного счета вносит аванс в размере 30%  от общей суммы настоящего договора на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Окончательный расчёт производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания СТОРОНАМИ актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом оформленного счёта, счета-фактуры.

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

11. Проект контракта: (Приложение №3 к настоящему Запросу).

12. Спецификация: (Приложение №4 к настоящему Запросу).

Руководитель государственного заказчика:

Зам. председателя единой комиссии                                               			Ю.А.Антохина

Приложение:

- Форма котировочной заявки, в том числе подаваемая в форме электронного документа

- Техническое задание (наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг).

- Проект договора.

4.    Обоснование цены

По всем вопросам обращаться по телефону: 494-7017

Приложение №1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты и телефон участника размещения заказа: ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2) идентификационный номер налогоплательщика/КПП:____________________________

3)наименование, характеристики  поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ: _______________________________________

_________________________________________________________________________________

4) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведения  запроса котировок:_______________________________________________________________

5) цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах

( расходы  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Таблица цен

| Наименование Продукции (услуги) | Количество | Цена единицы продукции (услуги) | Цена продукции (услуги) | Цена доставки | Цена других услуг | Общая цена продукции (услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ИТОГО предлагаемая цена договора составляет: _________________________________________

сумма цифрами и прописью

Условия, указанные в  извещении о проведении запроса котировок, должны быть отражены  в договоре.

________________________________       _________________          _________________

(должность)                               (подпись, печать)                       (ФИО)

РЕШЕНИЕ

Государственного заказчика относительно данной котировочной заявки:

_________________________________________________________________________________

Подпись государственного заказчика:

_____________________________________

______________________________________                           ______________________________

(должность)                                                                 (подпись, фамилия, инициалы)

Место для печати                                                                         “____” ______________ 2012 год

УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженера ГУАП __________________ И.А.Довгенко

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение профилактических  измерений и испытаний электрооборудования корпусов 1,2,3,4,5,6  здания ГУАП по  адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, дом  67, Литера А.

| РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
| --- |
| 1.1 | Основание для предоставления фронта работ | План ремонтно-строительных работ на 2012 год, утвержденный на Ученом совете_____________________________________ |
| 1.2 | Сроки выполнения работ | С момента заключения договора в течение 90 календарных дней. |
| 1.3 | Основные сведения к выполнению работ | Визуальный осмотр и обследование электросетей и электроустановки в соответствии с ГОСТ Р 50574.16-2007; Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами – 2900 точек; Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» - 2 800 токоприемников; Измерение сопротивления изоляции мегаомметром – 2 540 линий; Выключатель однополюсный напряжением до 1 кв с электромагнитным тепловым или комбинированным расцепителем – 64 штуки; Выключатель 3хполюсный напряжением до 1кв с электромагнитным тепловым или комбинированным расцепителем – 31 штука; |
| 1.4 | Перечень документации, представляемой после выполнения работ | Технический отчет по результатам проверки технического состояния электрооборудования, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3. |
| 1.5 | Порядок приемки выполненных работ | Работы принимаются комиссией – распоряжение ректора № 26 от 06.06.07г. |
| 1.6 | Перечень регламентирующих документов | СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП II-26-76, СНиП 3.05.06-85, СНиП II-25-80, СНиП II-23-81, ПУЭ-7. |
| РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 2.1 | Гигиенические требования | Гигиенические требования должны соответствовать санитарным правилам и нормам СанПин 2.2.2/2.4.1340-03. |
| 2.2 | Требования к электропитанию | Технические средства СТНР должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах + 10 до – 15% и частоты 1 Гц. |
| 2.3 | Требования к составу эксплуатационно-технической документации | Комплект эксплуатационно-технической документации должен соответствовать требованиям ЕСКД 2.601-605.95 и входить в комплект отчетной документации. |
| 2.4 | Требования к гарантийным обязательствам | Гарантийный срок не менее 1 года со дня подписания акта выполненных работ. Дефекты, возникающие в процессе выполнения работ по вине Подрядчика, должны устраняться в срок не более двух дней. |
| 2.5 | Требования к компаниям | Электролаборатория должна быть допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В. Все используемое оборудование и средства измерений должны иметь сертификат соответствия. Требования о наличии сертификатов установлено в соответствии с Постановлением Государственного Комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30.07.2002 № 64 « О номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации и Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии» (Вестник Госстандарта России, № 12, 2002 год, Официальное издание, Москва, ИПК Издательство стандартов, 2002 год, официальное издание, Москва, ИПК Издательство стандартов, 2004 год); |
| РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ЗАПОЛЕНИЕЯ УЧАСТНИКОМ ФОРМЫ «РАСЧЕТ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ПО СМЕТЕ ЗАКАЗЧИКА» |
| 3.1 |  | Текущую стоимость работ рассчитывать базисно-индексным методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР – 2001 СПб), ресурсным методом на основе Государственных элементных сметных норм (ГЭСН – 2001 СПб) или в соответствии с прейскурантом 26-05-45 часть XI «Работы по наладке электротехнического оборудования и электрических машин», «Схемы исполнительные». |
| 3.2 |  | Индексы пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен применять из таблицы № 1.3. «Стройинформа». |
| 3.3 |  | Коэффициент на стесненные условия работы принимать в размере не более 1.2. Коэффициент на производство работ под напряжением принимать в размере не более 1.2. |
| 3.4 |  | Нормативный коэффициент для накладных расходов применять в соответствии с МДС 81-33.2004г. «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» в составе прямых затрат для реконструкции жилых и общественных зданий и письмом Минрегиона России от 21.02.2011г. №3757-КК/08 Сметную прибыль исчислять в соответствии с МДС 81-25.2004 г. «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» и письмом Минрегиона России от 21.02.2011г. №3757-КК/08. |
| 3.5 |  | Затраты на возведение временных зданий и сооружений, прочие затраты и индекс-дефлятор в сметах не начислять. |

Составил     главный энергетик                                                            Кутузов  Ю.П.

Проверил       начальник технического отдела                                            Бохолдина И.П.

Локальная смета

Проведение профилактических измерений и испытаний электрооборудования корп. 1,2,3,4,5,6 здания ГУАП

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67, лит.А.

Основание:  Техническое задание

Составлена в ценах на:  апрель 2012 г.

Сметная стоимость: 2981277.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 10290.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 1592145.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |
| 1 | ФЕРп 01-11-011-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ( Н.Р. 65*0,85% = 70423.35 руб. С.П. 40*0,8% = 40788.18 руб.) | 100 точек | 29 | 204,56 204.56 | 0 0 | 5932 | 5932 | 0 0 | 16.00 0 | 464 0 |
| 2 | ФЕРп 01-11-013-1 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" ( Н.Р. 65*0,85% = 637561.61 руб. С.П. 40*0,8% = 369266.45 руб.) | 1 токоприемник | 2800 | 19,18 19.18 | 0 0 | 53704 | 53704 | 0 0 | 1.50 0 | 4200 0 |
| 3 | ФЕРп 01-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ( Н.Р. 65*0,85% = 154083.72 руб. С.П. 40*0,8% = 89243.06 руб.) | 1 линия | 2540 | 5,11 5.11 | 0 0 | 12979 | 12979 | 0 0 | 0.40 0 | 1016 0 |
| 4 | ФЕРп 01-03-001-1 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кв: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем ( Н.Р. 65*0,85% = 10684.59 руб. С.П. 40*0,8% = 6188.36 руб.) | шт. | 64 | 14,06 14.06 | 0 0 | 900 | 900 | 0 0 | 1.50 0 | 96 0 |
| 5 | ФЕРп 01-03-002-4 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кв с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 а ( Н.Р. 65*0,85% = 6897.50 руб. С.П. 40*0,8% = 3994.93 руб.) | шт. | 31 | 18,75 18.75 | 0 0 | 581 | 581 | 0 0 | 2.00 0 | 62 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 74096 | 74096 | 0 0 |  | 5838 0 |
|  |  | Коэффициент перехода к ТЕР СПб: | руб. | 1.224 |  |  | 90694 | 90694 |  |  | 7146 |
|  |  | Коэффициент при производстве работ вблизи объектов, находящихся под напряжением | руб. | 1.2 |  |  | 108833 | 108833 | 0 0 |  | 8575 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  | 130600 | 130600 | 0 |  | 10290 |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 130600 |  |  |  | 10290 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 1592145 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 879651 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 2471796 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 509481 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 2981277 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 2981277 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 2981277 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

ДОГОВОР	  №

Санкт-Петербург                                                                         «____»  ____________  2012 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП), в лице ректора Оводенко А.А, действующего Устава и решения комиссии по размещению заказов № _______ от ___________________ 2012, именуемое в дальнейшем  «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и  ____________________________________________________________________________, в лице __________________________________________________________, действующего  на основании ___________________________________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется своими силами и за свой счет в установленный договором  срок провести профилактические измерения и испытания электрооборудования  корпусов 1,2,3,4,5,6 здания ГУАП по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 67, лит. А, а ЗАКАЗЧИК в свою очередь обязуется произвести оплату на условиях настоящего Договора.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1)

  - Сроки выполнения работ согласованы СТОРОНАМИ: в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения настоящего договора.

- Стоимость выполненных работ и порядок расчёта.

2.1. Стоимость выполнения работ по настоящему договору составляет _________________________________________________, в том числе НДС 18% __________________, согласно Локальной смете (Приложение №2).

2.2.  ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом оформленного счета вносит аванс в размере 30%  от общей суммы настоящего договора на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.3. Окончательный расчёт производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания СТОРОНАМИ актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом оформленного счёта, счета-фактуры.

3.Обязанности сторон

3.1. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

3.1.1. ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ бытовое помещение, склад для хранения инструментов и материалов, обеспечивает возможность прохода Работников ИСПОЛНИТЕЛЯ на территорию ЗАКАЗЧИКА к местам производства работ (оформление пропусков), предоставляет точки подключения электроинструментов ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.1.2. ЗАКАЗЧИК ведет технический надзор за ходом и качеством производства работ, осуществляет приемку выполненных работ.

3.1.3. ЗАКАЗЧИК обязан в 10 (десяти) дневный срок со дня сдачи работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ подписать акт или представить мотивированный отказ от приемки работ с перечнем дефектов, недоделок и сроков их устранения.

3.2. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:

3.2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется собственными силами и средствами с надлежащим качеством выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с технической документацией, действующими СниП и ТУ, обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

3.2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность в течение всего срока выполнения работ за нарушение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды в части, его касающейся, а также – ответственность перед третьими лицами.

3.2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить работу инструментами, механизмами и материалами, которые соответствуют действующим на территории Российской Федерации и Санкт-Петербурга стандартам, техническим условиям, нормам и правилам, технической документации и имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта.

3.2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется за свой счет устранить недостатки в работе, допущенные по своей вине, в срок, согласованный с ЗАКАЗЧИКОМ.

3.2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает за свой счет своих рабочих спецодеждой, необходимым инструментом, средствами малой механизации.

3.2.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ за свой счет, обеспечивает уборку мусора (демонтированное оборудование, строительный мусор и прочее) в процессе и по окончании работ.

3.2.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан исполнить полученные в ходе производства работ указания ЗАКАЗЧИКА, если эти указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ  обязан в письменной форме известить ЗАКАЗЧИКА о выполнении работ по форме КС-2.

4.2. Сдача результатов работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ и приемка его ЗАКАЗЧИКОМ производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими Сторонами, с указанием  недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

4.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего договора, ЗАКАЗЧИК незамедлительно уведомляет об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет  его ИСПОЛНИТЕЛЮ. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за  свой счет.

4.4. ЗАКАЗЧИК вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено  после истечения сроков, указанных в Договоре.

4.5. Датой выполнения работ считается дата подписания СТОРОНАМИ акта сдачи-приемки  или акта устранения недостатков.

5. Гарантии и санкции

5.1. Качество работ по настоящему Договору должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

5.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 (один) год с момента подписания сторонами акта о вводе в эксплуатацию. Все обязательства по  устранению возникающих неисправностей (поломки и прочее) устраняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ безвозмездно в 5-дневный срок, с момента получения уведомления от ЗАКАЗЧИКА. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения СТОРОНАМИ обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае несвоевременного или некачественного исполнения предмета договора и требований, указанных в приложениях к нему, ЗАКАЗЧИК выставляет претензионный акт к выполняемым Работам, по которому ИСПОЛНИТЕЛЬ в установленные указанным актом сроки обязан устранить все недоработки и продолжить выполнение работ с учетом требований претензионного акта. В течение 2 (двух) календарных дней ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ мотивировочный отзыв на претензионный акт. В случае неоднократного (два и (или) более), недобросовестного исполнения вышеуказанных обязательств или игнорирования претензий Заказчика к качеству и своевременности выполнения работ, ИСПОЛНИТЕЛЬ оплачивает штраф в размере 10% от общей стоимости настоящего договора.

5.5. При нарушении срока выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии ЗАКАЗЧИКА уплачивает неустойку в размере 1% от общей суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.

5.6. В случае неустранения в установленный срок недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии ЗАКАЗЧИКА выплачивает пени в размере 1%  от сметной стоимости недостатков работ за каждый день просрочки исполнения.

5.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает СТОРОНЫ от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в случае, когда неисполнение либо ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, обстоятельств, за которые стороны не отвечают, в том числе действий и решений государственных органов, а также по основаниям, предусмотренным законом.

5.9. При возникновении обстоятельств, предусмотренных п. 5.8. настоящего Договора, СТОРОНА, подвергшаяся их воздействию, обязана уведомить об этом другую СТОРОНУ в течение пяти дней с момента их возникновения. По истечении данного срока СТОРОНА лишается возможности ссылаться на данные обстоятельства как основание для освобождения от ответственности.

6. Срок действия договора

6.1. Договор считается заключенным с момента подписания настоящего договора  и действует до полного исполнения сторонами возложенных на них обязательств.

7. Изменение и расторжение

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.2. Прекращение действия данного Договора влечет за собой прекращение обязательств СТОРОН, но не освобождает их от ответственности за его нарушения, если они имели место при исполнении настоящего Договора.

7.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены и (или) дополнены по соглашению СТОРОН. Дополнительные соглашения СТОРОН об изменении (дополнении)  условий настоящего Договора имеют силу в случае, если они совершены в письменном виде в форме одного документа, подписаны СТОРОНАМИ (или их уполномоченными представителями) и скреплены печатями СТОРОН.

8. Прочие условия

8.1. СТОРОНЫ не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему договору  третьим лицам без письменного согласования с другой СТОРОНОЙ.

8.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении СТОРОНАМИ обязательств по настоящему договору, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. При изменении юридического адреса или реквизитов одной из СТОРОН, она обязана уведомить об этом другую СТОРОНУ в письменном виде в течение трех дней с момента, когда указанные изменения вступят в силу.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному у каждой СТОРОНЫ.

8.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Техническое задание;

Приложение №2 – Локальная смета.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП) Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А. ИНН 7812003110 КПП 783801001 Банк Получателя: Санкт-Петербургский филиал ОАО «РосДорБанк» р/сч 40503810900094000001 к/сч 30101810900000000729 БИК 044030729 |  |

| Ректор | Генеральный директор |
| --- | --- |
| ______________________ /Оводенко А.А/ | ____________________ /________________/ |
| М.П. | М.П. |