| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 67 Тел.(812) 571-1522 Факс (812) 494-7018 E-mail: common@aanet.ru ОКПО 02068462 ИНН 7812003110 | ЗАПРОС К ПОДАЧЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ при размещении государственного заказа путем запроса котировок |
| --- | --- |
| 24.05.2012 № ____________________ |  |

Уважаемые господа!

Приглашаем Вас к участию в процедуре путем запроса ценовых котировок: на ремонт  кабельной линии, согласно Техническому заданию – Приложение №2 к настоящему Запросу.

1.Источник финансирования заказа: за счет средств лицевого счета №30.

2.Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа (Приложение №1 к настоящему Запросу)

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (Приложение №2 к настоящему Запросу)

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, дом 14, литер А.

5.Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения настоящего договора.

6.Сведения о включенных  в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: согласно приложению № 2 к настоящему Запросу.

7.Максимальная цена договора, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 2 946 102 руб. 88 коп.

8.Место подачи котировочных заявок: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, офис 13-21.

Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: с 24.05.2012г. по 29.05.2012г. до 14.00 часов.

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом оформленного счета вносит аванс в размере 30%  от общей суммы настоящего договора на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Окончательный расчёт производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания СТОРОНАМИ актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом оформленного счёта, счета-фактуры.

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

11. Проект контракта: (Приложение №3 к настоящему Запросу).

12. Спецификация: (Приложение №4 к настоящему Запросу).

Руководитель государственного заказчика:

Зам. председателя единой комиссии                                               			Ю.А.Антохина

Приложение:

- Форма котировочной заявки, в том числе подаваемая в форме электронного документа

- Техническое задание (наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг).

- Проект договора.

4.    Обоснование цены

По всем вопросам обращаться по телефону: 494-7017

Приложение №1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты и телефон участника размещения заказа: ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2) идентификационный номер налогоплательщика/КПП:____________________________

3)наименование, характеристики  поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ: _______________________________________

_________________________________________________________________________________

4) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведения  запроса котировок:_______________________________________________________________

5) цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах

( расходы  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Таблица цен

| Наименование Продукции (услуги) | Количество | Цена единицы продукции (услуги) | Цена продукции (услуги) | Цена доставки | Цена других услуг | Общая цена продукции (услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ИТОГО предлагаемая цена договора составляет: _________________________________________

сумма цифрами и прописью

Условия, указанные в  извещении о проведении запроса котировок, должны быть отражены  в договоре.

________________________________       _________________          _________________

(должность)                               (подпись, печать)                       (ФИО)

РЕШЕНИЕ

Государственного заказчика относительно данной котировочной заявки:

_________________________________________________________________________________

Подпись государственного заказчика:

_____________________________________

______________________________________                           ______________________________

(должность)                                                                 (подпись, фамилия, инициалы)

Место для печати                                                                         “____” ______________ 2012 год

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ГУАП______________________________И.А.Довгенко

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт  кабельной линии от ГРЩ до ТП 4487 и ТП 4488 для электроснабжения в здании ГУАП

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, дом 14, литер А.

| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
| --- |
| 1.1 | Основание для предоставления фронта работ | План ремонтно-строительных работ на 2012 год Утвержденный на Ученом совете протокол № УС-01 от 26.01.2012 г. |
| 1.2 | Сроки выполнения работ | С момента заключения договора в течении 30 рабочих дней |
| 1.3 | Основные сведения к выполнению работ | График выполнения работ согласовывается с Заказчиком. Состав и объем работ: Наименование работ Ед. изм. Кол-во Предварительная разбивка точек оси траншеи; расстояние между точками до 20м III кат. сложности шт. 7 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 100 м3 0,082 Разборка покрытий и оснований: щебеночных 100 м3 0,384 Разборка бортовых камней 100 м 0,04 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м 100 м3 грунта 0,06 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м 100 м3 грунта 1,56 Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из досок 100 м2 4,7 Планово-высотная привязка точек оси траншеи длиной при расстоянии между точками 10-15 м шт. 13 Водоотлив: из траншей 100 м3 0,49 Укрепление откосов земляного полотна 100 м2 4,32 Демонтаж: Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам. Кабель с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 6 100 м 1,6 Демонтаж: Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 185 1 шт. 8 Демонтаж: Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий. Кабель массой 1 м, кг, до: 6 100 м 5,2 Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м 5,2 Устройство вводов 1 шт. 8 Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий. Кабель массой 1 м, кг, до: 6 (АПвБбШв 4х185) 100 м 5,2 Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам. Кабель с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 6 (АПвБбШв 4х185) 100 м 1,6 Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой проход кабеля 8 Планово-высотная привязка кабеля длиной при расстоянии между точками до 10м шт. 13 Подсушка изоляции 1 шт. 1 Кладка перегородок из кирпича 100 м2 0,55 Покрытие кабеля: кирпичом одного кабеля 100 м 5,2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 100 м3 грунта 0,78 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 100 м3 уплотненного грунта 0,78 Устройство подстилающих слоев: гравийных 1 м3 51,48 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 100 м3 грунта 0,04 Устройство асфальтобетонных покрытий 100 м2 1,164 Погрузка грунта т 194 Перевозка грунта т 194 Разгрузка грунта т 194 Ремонт бордюров 100 м 0,04 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к растпределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям. 1 линия 4 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1 1 фазировка 4 Снятие с кабеля верхнего джутового покрова. 100 м 0,16 Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 185 1 шт. 8 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода сечением, мм2, до: 185 100 жил 0,32 |
| 1.4 | Перечень документации, предоставляемой после выполнения работ | Исполнительная схема прокладки кабеля, акты на скрытые работы Ф-17, акты технической готовности электромонтажных работ Ф-2, журнал прокладки кабелей Ф-18, акт приемки траншей, каналов туннелей и блоков под монтаж кабелей Ф14-а, акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах пере закрытием 18, протоколы лабораторных испытаний, сертификаты и паспорта на метериалы, ведомость изменений и отступлений от проектов Ф-3, акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3. |
| 1,5 | Порядок приёмки выполненных работ | Работы принимаются комиссией |
| 1.6 | Перечень регламентирующих документов | Работы выполнять в соответствии ПУЭ, типовым проектом А5-92 ВНИПИ Тяжпромэлектропроект, техническим циркуляром № 16/2007 Ассоциации «Росэлектромонтаж», СНиП 3.05.06-85, СНиП 21-01-97, СНиП 2.01.02-85*, СНиП III-10-75, СНиП III-4-80*, СП 31-110-2003, ГОСТ Р 51628-2000, ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ Р 50571.23-2000, ГОСТ 21.613-88, ГОСТ 21.608-84. |
| РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 2.1 | Гигиенические требования | Гигиенические требования должны соответствовать санитарным нормам и правилам СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 |
| 2.2 | Требования к электропитанию | Технические средства СТНР должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220 В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15 % и частоты 1Гц |
| 2.3 | Требования к составу эксплуатационно – технической документации | Комплект эксплуатационно – технической документации должен соответствовать требованиям ЕСКД 2.601-605.95 и входить в комплект отчётной документации. |
| 2.4 | Требования к гарантийным обязательствам | Гарантийный срок выполненных работ должен иметь не менее 2-х лет со дня подписания акта о вводе в эксплуатацию. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Исполнителем в срок не более пяти рабочих дней. |
| 2.5 | Требования к компаниям | Наличие у Участника свидетельства СРО о допуске к работам. Все используемые материалы должны иметь сертификат соответствия. Требования о наличии сертификатов установлено в соответствии с Постановлением Государственного Комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30.07.2002 № 64 « О номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации и Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии» (Вестник Госстандарта России, № 12, 2002 год, Официальное издание, Москва, ИПК Издательство стандартов, 2002 год, официальное издание, Москва, ИПК Издательство стандартов, 2004 год); |
| РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ ФОРМЫ «РАСЧЁТ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ПО СМЕТЕ ЗАКАЗЧИКА» |
| 3.1 |  | Текущую стоимость работ рассчитывать базисно-индексным методом на основе Территориально единичных расценок (ТЕР 2001 СПб), или ресурсным методом на основе Государственных элементных строительных норм (ГЭСН – 2001 СПб) |
| 3.2 |  | Индексы пересчёта сметной стоимости в текущий уровень цен применять из таблицы «Стройинформа». Стоимость неучтённых расценкой основных материалов применять в текущих ценах на момент утверждения. Стоимость материалов, указанную по условиям поставки, в актах выполненных работ подтверждать фактическими ценами в соответствующих расчётно – платёжных документах и данными складского и производственного учёта. |
| 3.3 |  | Нормативный коэффициент для накладных расходов применять в соответствии с МДС 81-33.2004г. «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» в составе прямых затрат для реконструкции жилых и общественных зданий и письмом Минрегиона России от 21.02.2011г. №3757-КК/08. |
| 3.4 |  | Сметную прибыль исчислять в соответствии с МДС 81-25.2004 г. «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» и письмом Минрегиона России от 21.02.2011г. №3757-КК/08. |
| 3.5 |  | Затраты на возведение временных зданий и сооружений, прочие затраты и индекс-дефлятор в сметах не начислять. |

Составил  ______________________

Проверил   ______________________

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| --- |
| Ремонт кабельной линии от ГРЩ до ТП 4487 и ТП 4488 для электроснабжения здания ГУАП |
| по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, литер А |
|  | Сметная стоимость - | 2946,103 тыс.руб |
| Основание: Техническое задание | Нормативная трудоемкость - | 4017,02 чел-ч |
| Составлена в ценах на март 2012 г. | Сметная заработная плата - | 558,032 тыс.руб |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 Земляные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР01-02-058-04 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м | 0,07 | 8114,2735 | 0 | 568 | 568 | 0 | 707,25 | 49,51 |
|  | (0) | ЗП=7055,89*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=615*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта | 8114,2735 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЕР01-02-055-04 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | 1,56 | 5251,1875 | 0 | 8191,85 | 8191,85 | 0 | 457,7 | 714,01 |
|  | (0) | ЗП=4566,25*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=398*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта | 5251,1875 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 8759,85 | 8759,85 | 0 | 763,52 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| При производстве работ вблизи объектов, находящихся под напряжением | 1751,97 | 1751,97 | 0 | 152,7 |
| Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2 |  |  | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 10511,82 | 10511,82 | 0 | 916,22 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 10511,82*12,191 | 12,191 | 128149,6 |
| Машины и механизмы | 0*8,218 | 8,218 | 0 |
| Материалы | 0*5,447 | 5,447 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 128149,6 |
| Накладные расходы | (10511,82+0)*12,191*0,68 | 0,68 | 87141,73 |
| Сметная прибыль | (10511,82+0)*12,191*0,36 | 0,36 | 46133,86 |
| Итого |  | 261425,19 |
| Зимнее удорожание | 261425,19*0,015 | 1,5% | 3921,38 |
| Итого |  | 265346,57 |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №2 Земляные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей | 0,45 | 3063,6375 | 3063,6375 | 1378,64 | 0 | 1378,64 | 0 | 0 |
|  | (201) | ЗП=0*1,15; ЭММ=2450,91*1,25; ЗПм=1405,15*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=97,21*1,25 | 100 м3 | 0 | 1756,4375 |  |  | 790,4 | 121,5125 | 54,68 |
| 2 | ТЕР08-02-002-01 | Кладка перегородок из кирпича | 0,58 | 2457,32 | 221,23 | 1425,25 | 885,15 | 128,31 | 146,32 | 84,87 |
|  | (208) |  | 100 м2 | 1526,12 | 35,23 |  |  | 20,43 | 2,26 | 1,31 |
| 3 | ТЕР01-02-046-01 | Укрепление откосов земляного полотна | 4,4 | 3398,6525 | 1065,7875 | 14954,07 | 8344,45 | 4689,47 | 190,026 | 836,11 |
|  | (201) | ЗП=1649,1*1,15; ЭММ=852,63*1,25; ЗПм=117,39*1,25; ТЗТ=165,24*1,15; ТЗТм=7,59*1,25 | 100 м2 | 1896,465 | 146,7375 |  |  | 645,65 | 9,4875 | 41,75 |
| 4 | ТЕР11-01-002-03 | Устройство подстилающих слоев: гравийных | 51,5 | 402,4715 | 39,5125 | 20727,28 | 2206,72 | 2034,89 | 4,094 | 210,84 |
|  | (211) | ЗП=37,26*1,15; ЭММ=31,61*1,25; ЗПм=6,73*1,25; ТЗТ=3,56*1,15; ТЗТм=0,55*1,25 | 1 м3 | 42,849 | 8,4125 |  |  | 433,24 | 0,6875 | 35,41 |
| 5 | ТЕР01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 | 0,78 | 464,5125 | 263,55 | 362,32 | 156,75 | 205,57 | 17,204 | 13,42 |
|  | (201) | ЗП=174,75*1,15; ЭММ=210,84*1,25; ЗПм=44*1,25; ТЗТ=14,96*1,15; ТЗТм=3,63*1,25 | 100 м3 уплотненного грунта | 200,9625 | 55 |  |  | 42,9 | 4,5375 | 3,54 |
| 6 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 0,78 | 932,259 | 0 | 727,16 | 727,16 | 0 | 101,775 | 79,38 |
|  | (201) | ЗП=810,66*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта | 932,259 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 0,04 | 1023,9025 | 0 | 40,96 | 40,96 | 0 | 111,78 | 4,47 |
|  | (201) | ЗП=890,35*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=97,2*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м3 грунта | 1023,9025 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ТЕР27-07-006-02 | Устройство асфальтобетонных покрытий | 1,17 | 1414,706 | 1043,0625 | 1655,21 | 90,54 | 1220,38 | 6,854 | 8,02 |
|  | (227) | ЗП=67,29*1,15; ЭММ=834,45*1,25; ЗПм=34,07*1,25; ТЗТ=5,96*1,15; ТЗТм=2,21*1,25 | 100 м2 | 77,3835 | 42,5875 |  |  | 49,83 | 2,7625 | 3,23 |
| 9 | ССЦ04.2012 п.7 | Погрузка грунта | 197 | 36,02 | 0 | 7095,94 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | т | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 10 | ССЦ04.2012 Табл.2.8 | Перевозка грунта | 197 | 374,65 | 0 | 73806,05 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ССЦ04.2012 п.7 | Разгрузка грунта | 197 | 26,02 | 0 | 5125,94 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | т | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| ИТОГО: | 41270,89 | 12451,73 | 9657,26 | 1237,11 |
|  |  |  | 1982,45 | 139,92 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 12451,73*12,191 | 12,191 | 151799,04 |
| Машины и механизмы | 9657,26*8,218 | 8,218 | 79363,36 |
| Материалы | 19161,89*5,447 | 5,447 | 104374,81 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 335537,21 |
| Накладные расходы (201) | (9269,32+1478,95)*12,191*0,68 | 0,68 | 89101,87 |
| Накладные расходы (227) | (90,54+49,83)*12,191*1,21 | 1,21 | 2070,61 |
| Накладные расходы (211) | (2206,72+433,24)*12,191*1,05 | 1,05 | 33792,94 |
| Накладные расходы (208) | (885,15+20,43)*12,191*1,22 | 1,22 | 13468,71 |
| Сметная прибыль (201) | (9269,32+1478,95)*12,191*0,36 | 0,36 | 47171,58 |
| Сметная прибыль (227) | (90,54+49,83)*12,191*0,76 | 0,76 | 1300,55 |
| Сметная прибыль (211) | (2206,72+433,24)*12,191*0,6 | 0,6 | 19310,25 |
| Сметная прибыль (208) | (885,15+20,43)*12,191*0,64 | 0,64 | 7065,55 |
| Итого |  | 548819,27 |
| Итого по Погрузке | 7095,94 |
| Итого |  | 555915,21 |
| Итого по Перевозке | 73806,05 |
| Итого |  | 629721,26 |
| Итого по Разгрузке | 5125,94 |
| Итого |  | 634847,2 |
| Итого |  | 634847,2 |
| Зимнее удорожание | 634847,2*0,015 | 1,5% | 9522,71 |
| Итого |  | 644369,91 |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №3 Монтажные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРм08-02-147-13 | Демонтаж: Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам. Кабель с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 6 | 1,6 | 712,515 | 491,995 | 1140,02 | 352,83 | 787,19 | 18,55 | 29,68 |
|  | (0) | ЗП=441,04*0,5; ЭММ=983,99*0,5; ЗПм=145,97*0,5; Мат=113,79*0; ТЗТ=37,1*0,5; ТЗТм=11,1*0,5 | 100 м | 220,52 | 72,985 |  |  | 116,78 | 5,55 | 8,88 |
| 2 | ТЕРм08-02-147-13 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам. Кабель с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 6 | 1,6 | 1538,82 | 983,99 | 2462,11 | 705,66 | 1574,38 | 37,1 | 59,36 |
|  | (0) |  | 100 м | 441,04 | 145,97 |  |  | 233,55 | 11,1 | 17,76 |
| 3 | ТЕРм08-02-165-03 | Демонтаж: Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 185 | 8 | 339,04 | 296,135 | 2712,32 | 343,24 | 2369,08 | 3,375 | 27 |
|  | (0) | ЗП=85,81*0,5; ЭММ=592,27*0,5; ЗПм=84,46*0,5; Мат=2,96*0; ТЗТ=6,75*0,5; ТЗТм=5,35*0,5 | 1 шт. | 42,905 | 42,23 |  |  | 337,84 | 2,675 | 21,4 |
| 4 | ТЕРм08-02-165-03 | Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 185 | 8 | 681,04 | 592,27 | 5448,32 | 686,48 | 4738,16 | 6,75 | 54 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 85,81 | 84,46 |  |  | 675,68 | 5,35 | 42,8 |
| 5 | ТЕРм08-02-141-04 | Демонтаж: Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий. Кабель массой 1 м, кг, до: 6 | 5,2 | 513,59 | 384,01 | 2670,67 | 673,82 | 1996,85 | 10,9 | 56,68 |
|  | (0) | ЗП=259,16*0,5; ЭММ=768,02*0,5; ЗПм=110,65*0,5; Мат=103,68*0; ТЗТ=21,8*0,5; ТЗТм=8,26*0,5 | 100 м | 129,58 | 55,325 |  |  | 287,69 | 4,13 | 21,48 |
| 6 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 5,2 | 1153,43 | 1075,39 | 5997,84 | 405,81 | 5592,03 | 6,63 | 34,48 |
|  | (0) |  | 100 м | 78,04 | 142,02 |  |  | 738,5 | 9,98 | 51,9 |
| 7 | ТЕРм08-02-141-04 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий. Кабель массой 1 м, кг, до: 6 | 5,2 | 1130,86 | 768,02 | 5880,47 | 1347,63 | 3993,7 | 21,8 | 113,36 |
|  | (0) |  | 100 м | 259,16 | 110,65 |  |  | 575,38 | 8,26 | 42,95 |
| 8 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля: кирпичом одного кабеля | 5,2 | 990,38 | 913,76 | 5149,98 | 398,42 | 4751,55 | 6,51 | 33,85 |
|  | (0) |  | 100 м | 76,62 | 120,67 |  |  | 627,48 | 8,48 | 44,1 |
| 9 | ТЕРм08-02-374-03 | Устройство вводов | 8 | 611,11 | 515,79 | 4888,88 | 548,56 | 4126,32 | 5,34 | 42,72 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 68,57 | 73,54 |  |  | 588,32 | 4,66 | 37,28 |
| 10 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой | 8 | 28,88 | 0 | 231,04 | 44,24 | 0 | 0,47 | 3,76 |
|  | (0) |  | проход кабеля | 5,53 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ТЕРм08-02-157-01 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова. | 0,16 | 18,6 | 0 | 2,98 | 2,98 | 0 | 1,58 | 0,25 |
|  | (0) |  | 100 м | 18,6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ТЕРм08-03-574-08 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода сечением, мм2, до: 185 | 0,32 | 1710,94 | 44,39 | 547,5 | 342,85 | 14,2 | 88,4 | 28,29 |
|  | (0) |  | 100 жил | 1071,41 | 1,99 |  |  | 0,64 | 0,14 | 0,04 |
| 13 | ТЕРм08-01-005-02 | Подсушка изоляции | 1 | 6836,63 | 1320,32 | 6836,63 | 4696,23 | 1320,32 | 399 | 399 |
|  | (0) |  | 1 шт. | 4696,23 | 15,37 |  |  | 15,37 | 1,08 | 1,08 |
| ИТОГО: | 43968,76 | 10548,75 | 31263,78 | 882,43 |
|  |  |  | 4197,23 | 289,67 |
| При производстве работ вблизи объектов, находящихся под напряжением | 8362,51 | 2109,75 | 6252,76 | 176,49 |
| Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2 |  |  | 839,45 | 57,93 |
| ИТОГО: | 52331,27 | 12658,5 | 37516,54 | 1058,92 |
|  |  |  | 5036,68 | 347,6 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 12658,5*12,191 | 12,191 | 154319,77 |
| Машины и механизмы | 37516,54*8,869 | 8,869 | 332734,19 |
| Материалы | 2156,2*3,606 | 3,606 | 7775,26 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 494829,22 |
| Накладные расходы | (12658,5+5036,68)*12,191*0,81 | 0,81 | 174734,77 |
| Сметная прибыль | (12658,5+5036,68)*12,191*0,52 | 0,52 | 112175,41 |
| Итого |  | 781739,4 |
| Зимнее удорожание | 781739,4*0,015 | 1,5% | 11726,09 |
| Итого |  | 793465,49 |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №4 Общестроительные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР46-05-001-03 | Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из досок | 5 | 2106,55 | 42,4 | 10532,75 | 2545,95 | 212 | 52,44 | 262,2 |
|  | (0) |  | 100 м2 | 509,19 | 6,11 |  |  | 30,55 | 0,46 | 2,3 |
| ИТОГО: | 10532,75 | 2545,95 | 212 | 262,2 |
|  |  |  | 30,55 | 2,3 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 2545,95*12,191 | 12,191 | 31037,68 |
| Машины и механизмы | 212*8,112 | 8,112 | 1719,74 |
| Материалы | 7774,8*5,506 | 5,506 | 42808,05 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 75565,47 |
| Накладные расходы | (2545,95+30,55)*12,191*0,94 | 0,94 | 29525,5 |
| Сметная прибыль | (2545,95+30,55)*12,191*0,56 | 0,56 | 17589,66 |
| Итого |  | 122680,63 |
| Зимнее удорожание | 122680,63*0,015 | 1,5% | 1840,21 |
| Итого |  | 124520,84 |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №5 Ремонтные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРр68-01-012-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 0,1 | 5132,41 | 2511,62 | 513,24 | 262,08 | 251,16 | 243,35 | 24,34 |
|  | (0) |  | 100 м3 | 2620,79 | 509,52 |  |  | 50,95 | 41,39 | 4,14 |
| 2 | ТЕРр68-01-012-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 0,49 | 786,61 | 610,26 | 385,44 | 86,41 | 299,03 | 18,37 | 9 |
|  | (0) |  | 100 м3 | 176,35 | 88,32 |  |  | 43,28 | 5,59 | 2,74 |
| 3 | ТЕРр68-01-014-01 | Разборка бортовых камней | 0,04 | 1303,58 | 525,08 | 52,14 | 31,14 | 21 | 68,26 | 2,73 |
|  | (0) |  | 100 м | 778,5 | 113,93 |  |  | 4,56 | 9,4 | 0,38 |
| 4 | ТЕРр68-01-017-01 | Ремонт бордюров | 0,04 | 1260,85 | 422,13 | 50,43 | 31,95 | 16,89 | 75,6 | 3,02 |
|  | (0) |  | 100 м | 798,82 | 95,75 |  |  | 3,83 | 7,9 | 0,32 |
| ИТОГО: | 1001,25 | 411,58 | 588,08 | 39,09 |
|  |  |  | 102,62 | 7,58 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 411,58*12,191 | 12,191 | 5017,57 |
| Машины и механизмы | 588,08*8,218 | 8,218 | 4832,84 |
| Материалы | 1,6*5,447 | 5,447 | 8,72 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 0 |
| Итого |  | 10860,38 |
| Накладные расходы | (411,58+102,62)*12,191*0,94 | 0,94 | 5892,5 |
| Сметная прибыль | (411,58+102,62)*12,191*0,56 | 0,56 | 3510,42 |
| Итого |  | 20263,3 |
| Зимнее удорожание | 20263,3*0,015 | 1,5% | 303,95 |
| Итого |  | 20567,25 |
| № п/п | № по кат-гу, Шифр | Наименование | ед. изм. | Количество | Цена за ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| №6 Материалы не учтенные ценником |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цена поставщика | Кабель АПвБбШв 4х185 | м | 680 | 515,48 | 350526,4 |
| 2 | Цена поставщика | Муфта 4х185 | компл | 8 | 699,3 | 5594,4 |
| 3 | 404-0009-501 | Кирпич | 1000 шт | 6,7 | 17152,59 | 114922,35 |
| 4 | 103-0698 | Трубы асбестоцементные д. 150 мм. | м | 2 | 141,59 | 283,18 |
| 5 | 406-9003-001 | Гравий | м3 | 51,5 | 1676,71 | 86350,57 |
| 6 | 408-9040-016 | Песок | м3 | 78 | 467,86 | 36493,08 |
| 7 | 410-0021-003 | Смеси асфальтобетонные марки I | т | 12 | 2808,8 | 33705,6 |
| ИТОГО: | 627875,58 |
| № | Основание | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Кол-во ч./д. на ед. | Общее кол-во ч./д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| №7 Пусконаладочные работы |
| 1 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к растпределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям. | 1 линия | 4 | 0,52 | 2,08 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1 | 1 фазировка | 4 | 1 | 4 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |
| Итого | 6,08 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Трудозатраты рабочих | 6,08*230,14 | 230,14 | 1399,25 |
| Итого |  | 1399,25 |
| Накладные расходы | 1399,25*0,55 | 0,55 | 769,59 |
| Сметная прибыль | 1399,25*0,32 | 0,32 | 447,76 |
| Итого |  | 2616,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| №8 Геодезические работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Вынос проекта в натуру. Разбивка трассы |
| 1 | СУБЦ М.1997г., ч.3,гл.7,т.18, пар. 1 | Предварительная разбивка точек оси траншеи; расстояние между точками до 20м III кат. сложности | 7 | 10,8 | 0 | 75,6 | 75,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | (0) |  | шт. | 10,8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Исполнительная контрольно-геодезическая съемка оси траншеи М 1:50 |
| 2 | СУБЦ М.1997г., ч.3,гл.7,т.18, пар. 1 | Планово-высотная привязка точек оси траншеи длиной при расстоянии между точками 10-15 м | 13 | 10,8 | 0 | 140,4 | 140,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | (0) |  | шт. | 10,8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Исполнительная съемка кабельных линий М 1:50 |
| 3 | СУБЦ М.1997г., ч.3,гл.7,т.18, пар. 1 | Планово-высотная привязка кабеля длиной при расстоянии между точками до 10м | 13 | 10,8 | 0 | 140,4 | 140,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | (0) |  | шт. | 10,8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 356,4 | 356,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Сезонный коэффициент (СУБЦ О.У. п.8-г, табл. 2, пар-ф 3, прил. 2) | 106,92 | 106,92 | 0 | 0 |
| Kзпл=0,3; Kтзт=0,3 |  |  | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 463,32 | 463,32 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 463,32 |
| Итого ПЗ (II квартал 2012г) | 463,32*38,71 | 38,71 | 17935,12 |
| Итого |  | 17935,12 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 2496697,36 |
| НДС | 2496697,36*0,18 | 18% | 449405,52 |
| Итого |  | 2946102,88 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |

ДОГОВОР	  №

Санкт-Петербург                                                                         «____»  ____________  2012 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП), в лице ректора Оводенко А.А, действующего Устава и решения комиссии по размещению заказов № _______ от ___________________ 2012, именуемое в дальнейшем  «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и  ____________________________________________________________________________, в лице __________________________________________________________, действующего  на основании ___________________________________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется своими силами и за свой счет в установленный договором срок выполнить ремонт кабельной линии от ГРЩ до ТП 4487 и ТП 4488 для электроснабжения здания ГУАП по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, 14, лит. А, а ЗАКАЗЧИК в свою очередь обязуется произвести оплату на условиях настоящего Договора.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1)

  - Сроки выполнения работ согласованы СТОРОНАМИ: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения настоящего договора.

- Стоимость выполненных работ и порядок расчёта.

2.1. Стоимость выполнения работ по настоящему договору составляет _________________________________________________, в том числе НДС 18% __________________, согласно Локальной смете (Приложение №2).

2.2.  ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом оформленного счета вносит аванс в размере 30%  от общей суммы настоящего договора на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.3. Окончательный расчёт производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания СТОРОНАМИ актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом оформленного счёта, счета-фактуры.

3.Обязанности сторон

3.1. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

3.1.1. ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ бытовое помещение, склад для хранения инструментов и материалов, обеспечивает возможность прохода Работников ИСПОЛНИТЕЛЯ на территорию ЗАКАЗЧИКА к местам производства работ (оформление пропусков), предоставляет точки подключения электроинструментов ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.1.2. ЗАКАЗЧИК ведет технический надзор за ходом и качеством производства работ, осуществляет приемку выполненных работ.

3.1.3. ЗАКАЗЧИК обязан в 10 (десяти) дневный срок со дня сдачи работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ подписать акт или представить мотивированный отказ от приемки работ с перечнем дефектов, недоделок и сроков их устранения.

3.2. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:

3.2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется собственными силами и средствами с надлежащим качеством выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с технической документацией, действующими СниП и ТУ, обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

3.2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность в течение всего срока выполнения работ за нарушение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды в части, его касающейся, а также – ответственность перед третьими лицами.

3.2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить работу инструментами, механизмами и материалами, которые соответствуют действующим на территории Российской Федерации и Санкт-Петербурга стандартам, техническим условиям, нормам и правилам, технической документации и имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта.

3.2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется за свой счет устранить недостатки в работе, допущенные по своей вине, в срок, согласованный с ЗАКАЗЧИКОМ.

3.2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает за свой счет своих рабочих спецодеждой, необходимым инструментом, средствами малой механизации.

3.2.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ за свой счет, обеспечивает уборку мусора (демонтированное оборудование, строительный мусор и прочее) в процессе и по окончании работ.

3.2.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан исполнить полученные в ходе производства работ указания ЗАКАЗЧИКА, если эти указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ  обязан в письменной форме известить ЗАКАЗЧИКА о выполнении работ по форме КС-2.

4.2. Сдача результатов работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ и приемка его ЗАКАЗЧИКОМ производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими Сторонами, с указанием  недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

4.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего договора, ЗАКАЗЧИК незамедлительно уведомляет об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет  его ИСПОЛНИТЕЛЮ. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за  свой счет.

4.4. ЗАКАЗЧИК вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено  после истечения сроков, указанных в Договоре.

4.5. Датой выполнения работ считается дата подписания СТОРОНАМИ акта сдачи-приемки  или акта устранения недостатков.

5. Гарантии и санкции

5.1. Качество работ по настоящему Договору должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

5.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 (два) года с момента подписания сторонами акта о вводе в эксплуатацию. Все обязательства по  устранению возникающих неисправностей (поломки и прочее) устраняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ безвозмездно в 5-дневный срок, с момента получения уведомления от ЗАКАЗЧИКА. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения СТОРОНАМИ обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае несвоевременного или некачественного исполнения предмета договора и требований, указанных в приложениях к нему, ЗАКАЗЧИК выставляет претензионный акт к выполняемым Работам, по которому ИСПОЛНИТЕЛЬ в установленные указанным актом сроки обязан устранить все недоработки и продолжить выполнение работ с учетом требований претензионного акта. В течение 2 (двух) календарных дней ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ мотивировочный отзыв на претензионный акт. В случае неоднократного (два и (или) более), недобросовестного исполнения вышеуказанных обязательств или игнорирования претензий Заказчика к качеству и своевременности выполнения работ, ИСПОЛНИТЕЛЬ оплачивает штраф в размере 10% от общей стоимости настоящего договора.

5.5. При нарушении срока выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии ЗАКАЗЧИКА уплачивает неустойку в размере 1% от общей суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.

5.6. В случае неустранения в установленный срок недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии ЗАКАЗЧИКА выплачивает пени в размере 1%  от сметной стоимости недостатков работ за каждый день просрочки исполнения.

5.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает СТОРОНЫ от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в случае, когда неисполнение либо ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, обстоятельств, за которые стороны не отвечают, в том числе действий и решений государственных органов, а также по основаниям, предусмотренным законом.

5.9. При возникновении обстоятельств, предусмотренных п. 5.8. настоящего Договора, СТОРОНА, подвергшаяся их воздействию, обязана уведомить об этом другую СТОРОНУ в течение пяти дней с момента их возникновения. По истечении данного срока СТОРОНА лишается возможности ссылаться на данные обстоятельства как основание для освобождения от ответственности.

6. Срок действия договора

6.1. Договор считается заключенным с момента подписания настоящего договора  и действует до полного исполнения сторонами возложенных на них обязательств.

7. Изменение и расторжение

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.2. Прекращение действия данного Договора влечет за собой прекращение обязательств СТОРОН, но не освобождает их от ответственности за его нарушения, если они имели место при исполнении настоящего Договора.

7.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены и (или) дополнены по соглашению СТОРОН. Дополнительные соглашения СТОРОН об изменении (дополнении)  условий настоящего Договора имеют силу в случае, если они совершены в письменном виде в форме одного документа, подписаны СТОРОНАМИ (или их уполномоченными представителями) и скреплены печатями СТОРОН.

8. Прочие условия

8.1. СТОРОНЫ не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему договору  третьим лицам без письменного согласования с другой СТОРОНОЙ.

8.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении СТОРОНАМИ обязательств по настоящему договору, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. При изменении юридического адреса или реквизитов одной из СТОРОН, она обязана уведомить об этом другую СТОРОНУ в письменном виде в течение трех дней с момента, когда указанные изменения вступят в силу.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному у каждой СТОРОНЫ.

8.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Техническое задание;

Приложение №2 – Локальная смета.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП) Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А. ИНН 7812003110 КПП 783801001 Банк Получателя: Санкт-Петербургский филиал ОАО «РосДорБанк» р/сч 40503810900094000001 к/сч 30101810900000000729 БИК 044030729 |  |

| Ректор | Генеральный директор |
| --- | --- |
| ______________________ /Оводенко А.А/ | ____________________ /________________/ |
| М.П. | М.П. |