| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 67 Тел.(812) 571-1522 Факс (812) 494-7018 E-mail: common@aanet.ru ОКПО 02068462 ИНН 7812003110 | ЗАПРОС К ПОДАЧЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ при размещении государственного заказа путем запроса котировок |
| --- | --- |
| 07.03.2012 № ____________________ |  |

Уважаемые господа!

Приглашаем Вас к участию в процедуре путем запроса ценовых котировок: на проверку исправности ПК, проверку противопожарного водопровода на водоотдачу, давление и расход воды в контрольной точке, замена неисправных  клапанов(вентилей) ПК  на новые, согласно Техническому заданию – Приложение №2 к настоящему Запросу.

1.Источник финансирования заказа: за счет средств лицевого счета №30.

2.Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа (Приложение №1 к настоящему Запросу)

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (Приложение №2 к настоящему Запросу)

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г. Санкт-Петербург: ул. Гастелло, д.15, ул. Ленсовета, д.14, ул. Передовиков, д.13. корпус №1 и корпус №2, пр. Маршала Жукова ,д.24, ул. Варшавская, д.8.

- 5.Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, но не позднее 30.06.2012 г.

6.Сведения о включенных  в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: согласно приложению № 2 к настоящему Запросу.

7.Максимальная цена договора, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 142 703 руб. 00 коп.

8.Место подачи котировочных заявок: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, офис 13-21.

Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: с 07.03.2012г. по 19.03.2012г. до 14.00 часов.

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Заказчик  производит оплату по факту после каждой выполненной заявки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления Исполнителем надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры и после подписания Сторонами Протокола испытаний и Акта сдачи-приемки выполненных работ.

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

11. Проект контракта: (Приложение №3 к настоящему Запросу).

12. Спецификация: (Приложение №4 к настоящему Запросу).

Руководитель государственного заказчика:

Зам. председателя единой комиссии                                               			Ю.А.Антохина

Приложение:

- Форма котировочной заявки, в том числе подаваемая в форме электронного документа

- Техническое задание (наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг).

- Проект договора.

4.    Обоснование цены

По всем вопросам обращаться по телефону: 494-7017

Приложение №1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты и телефон участника размещения заказа: ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2) идентификационный номер налогоплательщика/КПП:____________________________

3)наименование, характеристики  поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ: _______________________________________

_________________________________________________________________________________

4) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведения  запроса котировок:_______________________________________________________________

5) цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах

( расходы  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Таблица цен

| Наименование Продукции (услуги) | Количество | Цена единицы продукции (услуги) | Цена продукции (услуги) | Цена доставки | Цена других услуг | Общая цена продукции (услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ИТОГО предлагаемая цена договора составляет: _________________________________________

сумма цифрами и прописью

Условия, указанные в  извещении о проведении запроса котировок, должны быть отражены  в договоре.

________________________________       _________________          _________________

(должность)                               (подпись, печать)                       (ФИО)

РЕШЕНИЕ

Государственного заказчика относительно данной котировочной заявки:

_________________________________________________________________________________

Подпись государственного заказчика:

_____________________________________

______________________________________                           ______________________________

(должность)                                                                 (подпись, фамилия, инициалы)

Место для печати                                                                         “____” ______________ 2012 год

Утверждаю

Главный инженер

Довгенко И.А.

__________________________

Техническое задание

На выполнение работ:

1.  Проверка исправности ПК, проверка противопожарного водопровода на

водоотдачу, давление и расход воды в контрольной точке.

2. Замена неисправных  клапанов(вентилей) ПК  на новые.

(  с момента подписания договора до 30 июня, замена неисправных прокладок и  13 штук неисправных клапанов (вентилей) на новые, а также транспортные и прочие расходы     входит в стоимость работ )

Условия выполнения работ: Исполнитель должен иметь лицензию МЧС на выполнение указанных работ. Работы выполняются  по заявке ЗАКАЗЧИКА, не более 7-ми дней со дня поступления заявки. ( Расходы на перевозку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей входит в стоимость работ)

Место выполнения работ: ул. Гастелло, д.15, ул. Ленсовета,д.14, ул. Передовиков ,д.13. корпус №1 и корпус №2, пр. Маршала Жукова ,д.24, ул. Варшавская, д.8

Количество ПК:   - Всего 263 шт.: ул. Гастелло, д.15 ( ПК-15 шт.), ул. Ленсовета, д.14                 ( ПК-78шт), ул. Передовиков ,д.13. корпус №1( ПК-96шт.) и корпус №2 ( ПК-1шт.),               пр.Маршала Жукова ,д.24( ПК-30 шт.), ул. Варшавская, д.8( ПК-24 шт.), Московский пр., д.149в ( ПК-19шт.)

Срок действия договора: с момента подписания договора до 30 июня 2012г..

Обязанности Исполнителя:

1. Провести проверку ПК,  согласно заявке. Проверить исправность ПК, заменить неисправные прокладки,  заменить неисправные клапана ( вентиля)  ПК  на новые, неисправные прокладки и13 шт. клапанов (вентилей) ПК  входит  в стоимость работ), проверить противопожарный водопровод на водоотдачу, давление и расход воды в контрольной точке. Очистить ПК от пыли и грязи, подкрасить.  Проверить состояние пожарного шкафа, проверить  крепление пожарного шкафа, очистить от пыли и грязи, подкрасить.

Оплата за выполнение работ: Заказчик производит оплату   по факту    после каждой  выполненной заявки,  в течение 10 ( десяти)  рабочих дней с момента выставления Исполнителем надлежащим образом оформленного счета,  счета - фактуры, протокола испытаний, сертификата качества на клапан(вентиль) ПК  и после подписания Сторонами акта сдачи-приема выполненных работ.

Ведущий инженер ОБ и ОТ

Обоснование цены

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1

Общество   с   Ограниченной   Ответственностью

“ П о ж а р н ы й     д о з о р”

Услуги в области пожарной безопасности

Лицензия ГУ ГПС РФ № 1 \ 14982  Лицензия ГУ ГПС РФ № 2 \ 26395

196084, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д.21, корп.1, офис 211

тел.\ факс: (812) 369-87-79;   E-mail: pelevindozor@yandex.ru

Предлагаем Вам услуги по проведению технического обслуживания внутреннего противопожарного водопровода в зданиях ГУАП.

Расчет стоимости обслуживания

|  | Наименование работ | Единица измерен. | Стоимость ед. Без НДС в руб. | Стоимость ед. с НДС в руб. | Кол – во. | Стоимость с НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка комплектации Пожарных шкафов, (наличие стволов, рукавов, соединительных и рукавных головок, уплотнительных прокладок, кранов, «барашков кранов»). | 1 ПК | 97,9 | 115,5 | 263 | 30376,5 |
| 2. | Проверка противопожарного водопровода на водоотдачу , давление и расход воды в контрольной точке. | 1 контр. точка | 280 | 330,4 | 263 | 86895,2 |
| 3. | Очистка ПК от пыли и грязи, подкраска. | 1 ПК | 35 | 41,3 | 263 | 10861,9 |
| 4. | Проверка состояния пожарного шкафа | 1 ПШ | 10 | 11,8 | 263 | 3103,4 |
| 6. | Замена вентилей в пожарных кранах | 1 ПК | 700 | 826 | 13 | 10738 |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  | 141975 |

Всего работ на сумму 141 975  рублей (сто сорок одна тысяча девятьсот семьдесят пять рублей)

|  | Генеральный директор ООО "Пожарный дозор Ю.А. Пелевин |
| --- | --- |

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# «Служба Противопожарного Обеспечения»

198261, СПб.,  пр. Народного ополчения, д. 56

Лиц. № 1/11740; № 2/21367 от 02.10.2007г.

Предложение по проверке пожарных кранов

Юридический адрес:

198261, СПб., Проспект Народного ополчения,  д. 56.

№ телефона/факса: (812) 447-95-99

| № П.п. | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость единицы без НДС в руб. | Стоимость единицы с НДС в руб. | Кол-во | Общая стоимость с НДС в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка комплектности пожарных кранов | 1 ПК | 54,23 | 64,00 | 264 | 16896,00 |
| 2 | Проверка противопожарного водопровода на водоотдачу, давление и расход воды в контр. точке | 1 контр. точка | 211,86 | 250,00 | 264 | 66000,00 |
| 3 | Очистка ПК от пыли и грязи, подкраска | 1 ПК | 80,00 | 94,40 | 264 | 24921,60 |
| 4 | Проверка состояния пожарного шкафа | 1 ПШ | 10,00 | 11,80 | 264 | 3115,20 |
| 5 | Замена крана (целиком) | 1 ПК | 2118,64 | 2500,00 | 13 | 32500,00 |
| Итого | 143432,80 |

Коммерческий директор

ООО  «Служба Противопожарного Обеспечения»                              Слюсаренко А.А.

Начальная(максимальная) цена контракта составляет: 142 703 руб. 00 коп.

ДОГОВОР №

Санкт-Петербург	             "____" ____________ 2012 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»    (ГУАП),    в    лице    ректора    Оводенко    Анатолия    Аркадьевича, действующего  на  основании  Устава и решения котировочной комиссии № _____ от _________________ года,     именуемое   в   дальнейшем   "Заказчик",   и   ___________________________, в лице ________________________________________,  действующего на основании __________________ и Лицензии МЧС РФ № ______ от _________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны,  совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.	Исполнитель обязуется выполнить следующие работы в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1):

1.1.1.  Проверка  исправности  пожарных кранов (ПК) в количестве 263 (двухсот шестидесяти трех) штук, проверка  водопровода на водоотдачу,  давление и  расход  воды в контрольной точке.

1.1.2.  Замена неисправных клапанов (вентилей) ПК на новые клапаны. Тринадцать штук новых клапанов (вентилей) входит в стоимость работ, указанную в п. 2.1. Договора.

А Заказчик в свою очередь обязуется оплатить выполненные работы на условиях настоящего Договора.

1.2.  Работы выполняются по заявке Заказчика, в течение 7 (семи) дней с момента поступления заявки.

1.3.  Работы выполняются по следующим адресам:

Санкт-Петербург, ул. Гастелло, 15, лит. А (ПК в количестве 15 шт.);

Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, 14, лит. А (ПК в количестве 78 шт.);

Санкт-Петербург, ул. Передовиков, 13, лит. А (ПК в количестве 96 шт.);

Санкт-Петербург, ул. Передовиков, 13, кор. 2, лит. А (ПК в количестве 1 шт.);

Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, 24, лит. А (ПК в количестве 30 шт.);

Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 8, лит. А (ПК в количестве 24 шт.);

Санкт-Петербург, Московский пр., 149В, лит. А (ПК в количестве 19 шт.);

2. Цена и порядок расчетов.

2.1.		Общая сумма Договора в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2) составляет __________________ (__________________________________________________), в том числе НДС ___ % _____________________ (____________________________________________).

2.2. 		Заказчик  производит оплату по факту после каждой выполненной заявки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления Исполнителем надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры и после подписания Сторонами Протокола испытаний и Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. Качество

3.1.  Исполнитель   несет   ответственность   за   ненадлежащее    качество
предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов
и оборудования, обременных правами третьих лиц.

3.2.		Исполнитель действует на основании Лицензии МЧС РФ.

3.3.		Исполнитель предоставляет сертификаты качества на клапаны (вентили) ПК.

4. Права и обязанности Сторон

4.1.	Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить работы надлежащего качества и в установленные требованиями настоящего Договора сроки.

4.1.2.  Провести проверку исправности ПК согласно заявке Заказчика.

4.1.3.  Заменить неисправные клапаны (вентили) ПК на новые.

4.1.4. Проверить противопожарный водопровод на водоотдачу, давление и расход воды в контрольной точке.

4.1.5.  Очистить ПК от пыли и грязи, подкрасить.

4.1.6.  Проверить состояние пожарного шкафа и состояние его креплений, очистить от пыли и грязи, подкрасить.

4.1.7. Известить Заказчика о готовности подлежащих к сдаче работ.

4.1.8. По окончании работ предоставить Заказчику  Протокол испытаний и Акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.2.	Заказчик вправе:

4.2.1.	В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.

4.2.2.	Назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков, если во время
выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

4.3.	Заказчик обязан:

    - При выявлении несоответствий или недостатков работ незамедлительно письменно
уведомить об этом Исполнителя.

    - Оплатить выполненные работы в соответствии с разделом 2 настоящего
договора.

5. Порядок сдачи-приемки работ

- По окончании выполнения работ по настоящему договору Заказчик с участием
Исполнителя осуществляет приемку выполненных работ.  По окончании приемки Стороны подписывают акт сдачи-приемки.

- В случае выявления несоответствия выполненных работ условиям настоящего
договора:

5.2.1.	Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя, составить акт обнаружения
недостатков и направить его Исполнителю.

5.2.2.	Исполнитель обязан в течение десяти дней с момента получения указанного акта за
свой счет устранить выявленные недостатки.

6. Ответственность сторон

- За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

- При нарушении срока выполнения заявки Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика уплачивает неустойку в размере 1% от общей стоимости настоящего договора за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае, когда неисполнение либо ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, обстоятельств, за которые Стороны не отвечают, в том числе действий и решений государственных органов, а также по основаниям, предусмотренным законом.

6.5. При возникновении обстоятельств, предусмотренных п. 6.4. настоящего договора, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение семи дней с момента их возникновения. По истечении данного срока Сторона лишается возможности ссылаться на данные обстоятельства как основание для освобождения от ответственности.

7. Изменение и расторжение договора

7.1.    Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда  основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7.3.	Прекращение действия данного договора влечет за собой прекращение обязательств
Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если
они имели место при исполнении настоящего договора.

7.4.	Условия настоящего договора могут быть изменены и (или) дополнены по
соглашению Сторон. Любые соглашения Сторон об изменении (дополнении) условий
настоящего договора имеют силу в случае, если они совершены в письменном виде в
форме одного документа, подписаны Сторонами и скреплены печатями Сторон.

8. Прочие условия

- Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, но не позднее 30.06.2012 г.

- Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласования с другой Стороной.

- Споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по
настоящему договору, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения
соглашения споры передаются на рассмотрения в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- По вопросам, неурегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

- При изменении юридического адреса или реквизитов одной из Сторон, она обязана
уведомить об этом другую Сторону в письменном виде в течение трех дней с момента,
когда указанные изменения вступят в силу.

- Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

- Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу - по одному у каждой Стороны.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик	Исполнитель

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего

профессионального  образования

«Санкт-Петербургский  государственный

университет  аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)

Адрес: 190000,  Санкт-Петербург,

ул. Большая Морская,  д. 67, лит. А

ИНН 7812003110

КПП 783801001

Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу

(ОФК 20, ГУАП л/с 30726Ц23380)

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России

по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург

р/сч 40501810300002000001

БИК 044030001

Ректор ГУАП

______________________А.А. Оводенко

_________________________

Приложение № 2

к Договору № ___     от __________________ года

Спецификация

| № | Наименование работ | Количество | Цена за ед. (руб.) | Стоимость без НДС (руб.) | НДС 18% | Общая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |

Итого (прописью):

Ректор ГУАП				__________________

______________________ /А.А. Оводенко/				______________________ /______________/