| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 67 Тел.(812) 571-1522 Факс (812) 494-7018 E-mail: common@aanet.ru ОКПО 02068462 ИНН 7812003110 | ЗАПРОС К ПОДАЧЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ при размещении государственного заказа путем запроса котировок |
| --- | --- |
| 26.04.2012 № ____________________ |  |

Уважаемые господа!

Приглашаем Вас к участию в процедуре путем запроса ценовых котировок: на ремонт помещений, согласно Техническому заданию – Приложение №2 к настоящему Запросу.

1.Источник финансирования заказа: за счет средств лицевого счета №30.

2.Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа (Приложение №1 к настоящему Запросу)

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (Приложение №2 к настоящему Запросу)

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А.

5.Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: 38 (тридцать восемь) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

6.Сведения о включенных  в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: согласно приложению № 2 к настоящему Запросу.

7.Максимальная цена договора, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 1 053 975 руб. 00 коп.

8.Место подачи котировочных заявок: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, офис 13-21.

Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: с 26.04.2012г. по 02.05.2012г. до 14.00 часов.

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Расчёт по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами актов сдачи-приемки  выполненных  работ  по  форме  КС-2  и  справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании выставленных Исполнителем надлежащим образом оформленных счетов, счетов-фактур.

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

11. Проект контракта: (Приложение №3 к настоящему Запросу).

12. Спецификация: (Приложение №4 к настоящему Запросу).

Руководитель государственного заказчика:

Зам. председателя единой комиссии                                               			Ю.А.Антохина

Приложение:

- Форма котировочной заявки, в том числе подаваемая в форме электронного документа

- Техническое задание (наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг).

- Проект договора.

4.    Обоснование цены

По всем вопросам обращаться по телефону: 494-7017

Приложение №1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты и телефон участника размещения заказа: ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2) идентификационный номер налогоплательщика/КПП:____________________________

3)наименование, характеристики  поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ: _______________________________________

_________________________________________________________________________________

4) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведения  запроса котировок:_______________________________________________________________

5) цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах

( расходы  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Таблица цен

| Наименование Продукции (услуги) | Количество | Цена единицы продукции (услуги) | Цена продукции (услуги) | Цена доставки | Цена других услуг | Общая цена продукции (услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ИТОГО предлагаемая цена договора составляет: _________________________________________

сумма цифрами и прописью

Условия, указанные в  извещении о проведении запроса котировок, должны быть отражены  в договоре.

________________________________       _________________          _________________

(должность)                               (подпись, печать)                       (ФИО)

РЕШЕНИЕ

Государственного заказчика относительно данной котировочной заявки:

_________________________________________________________________________________

Подпись государственного заказчика:

_____________________________________

______________________________________                           ______________________________

(должность)                                                                 (подпись, фамилия, инициалы)

Место для печати                                                                         “____” ______________ 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт помещений в 3-й секции 1-го этажа №№24, 26а,26, 27, 28,29,30,33 здания ГУАП

по адресу: Санкт-Петербург, пр. М. Жукова, д.24, лит.А.

| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
| --- |
| 1.1 | Основание для предоставления фронта работ | План ремонтно-строительных работ на 2012 год Утвержденный на Ученом совете протокол № УС-01 от 26.01.2012 г. |
| 1.2 | Сроки выполнения работ | С момента заключения договора в течении 38 рабочих дней |
| 1.3 | Основные сведения к выполнению работ | Состав и объем работ: Наименование работ Ед. изм. Кол-во Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 0.042 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 0.351 Разборка покрытий полов: цементных 100 м2 0.056 Разборка плинтусов 100 м 0.47 Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм 100 м2 0.056 Устройство гидроизоляциий изопластом ХПП-4,0 в 1 слой 100 м2 0.082 Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами 300х300х8 мм 100 м2 покрытия 0.504 Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных размером 300х300х 8 мм коричневые (Эстима) 100 м 0.116 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 с комплектующими 100 м 0.29 Монтаж профилей стыкоперекрывающихся из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием шир. 38 мм, длиной 0,9 м шт. 11 Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран | 100 м2 0.382 Оштукатуривание швов панелей перекрытий раствором снизу 100 м 0.264 Подготовка поверхностей внутри здания сухой смесью ветонит "KR/LR" толщиной до 5 мм для последующей окраски: потолков 100 м2 0.493 Разборка стеллажей 100 м2 0.266 Демонтаж перегородок: толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон без изоляции 100 м2 0.08 Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток 100 м2 0.351 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 0.465 Подготовка поверхностей внутри здания сухой смесью ветонит "KR/LR толщиной до 5 мм для последующей окраски: оконных откосов плоских 100 м2 0.042 Подготовка поверхностей внутри здания сухой смесью ветонит "KR/LR толщиной до 5 мм для последующей окраски: дверных откосов плоских 100 м2 0.027 Подготовка поверхностей внутри здания (однослойная штукатурка) сухой смесью ветонит "KR/LR толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 0.581 Улучшенная масляная окраска эмалью ХВ- 714 ранее окрашенных дверей за два раза 100 м2 0.256 Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 0.513 Снятие обоев:улучшенных 100 м2 0.421 Окраска масляными составами эмалью ХВ- 714 ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза 100 м2 0.18 Окраска масляными составами эмалью ХВ- 714 ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза 100 м2 0.12 Окраска ранее окрашенных стен водно-дисперсионной краской ВАК-10 с расчисткой старой краски: до 35% 100 м2 0,109 Окраска ранее окрашенных стен водно-дисперсионной краской ВАК-10 с расчисткой старой краски: более 35% 100 м2 0,429 Очистка поверхности потолков от старой краски 1 м2 11,1 Прохождение поверхностей потолков антигрибковыми препаратами: антисептик-раствор биоцидный, средство от плесени и грибков (ex) - санирующая система "Эпазит 2000" 100 м2 окрашиваемой поверхности 0.111 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами ВАК-10 латексными полиакрилатными улучшенная: по подготовленным под окраску потолков 100 м2 окрашиваемой поверхности 0.493 Устройство монолитного футляра мусоропровода 100 м2 0.025 Установка анкерных болтов: при бетонировании футляра мусоропровода 1 т 0,016 Укладка бетона тяжелого КЗ 20 мм, класс В 25(М350), ПЗ | 100 м2 0,025 Устройство каркаса при оштукатуривании:монолитного футляра мусоропровода 100 м2 0.025 Штукатурка по сетке без устройства каркаса: монолитного футляра мусоропровода 100 м2 0.025 Очистка поверхностиранее окрашенных стен и откосов 1 м2 25.2 Прохождение поверхностей стен и откосов антигрибковыми препаратами: антисептик-раствор биоцидный, средство от плесени и грибков (ex) - санирующая система "Эпазит 2000" 100 м2 окрашиваемой поверхности 0.252 Зашивака ниши канализационного стояка одним слоем влагостойких гипсокартонных листов размером 3000х1200х12,5мм KNAUF с устройством одинарного металлического каркаса из профилей ПН66 и ПС66 100 м2 0.021 Кладка перегородок из кирпича керамического рядового пустотелого поризованного М 150 неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 100 м2 0.037 Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:улучшенное стен 100 м2 0.074 Насечка поверхности: стен 100 м2 0,07 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) плитками керамическими глазурованными декорированными методом сериографии на белой основе (коллекция "Онега"-эконом класс), разм. 300х200х7 мм без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки 0.78 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) плитками керамическими глазурованными декорированными методом сериографии на белой основе (коллекция "Онега"-эконом класс), разм. 300х200х7 мм без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону 100 м2 поверхности облицовки 0,01 Облицовка поверхностей одним слоем влагостойких гипсокартонных листов размером 3000х1200х12,5мм KNAUF с устройством одинарного металлического каркаса из профилей ПН66 и ПС66:: оконных откосов 100 м2 0.042 Изоляция оконных откосов плитами минераловатными на синтетическом связующем, полужесткие, П-125 толщ. 50 мм насухо 1 м3 0.22 Обрамление уголков откосов плинтусами-галтелями из пластика 20х20 мм 100 м 0.448 Оклейка стен стеклотканными сетками армирующими 5х5 мм, "Интерьер" (разм.1м х 50м) 100 м2 0.608 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами ВАК-10 латексными полиакрилатными улучшенная: по подготовленным под окраску оконных и дверных откосов 100 м2 окрашиваемой поверхности 0.069 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами ВАК-10 латексными полиакрилатными улучшенная: по подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности 0.581 Оклейка стен стеклообоями на флизелиновой подоснове с окраской: с подготовкой поверхности и окраской за 2 раза 100 м2 0.575 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) плитками керамическими глазурованными декорированными методом сериографии на белой основе (коллекция "Онега"-эконом класс), разм. 300х200х7 мм без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону: экран под мойку 100 м2 поверхности облицовки 0.005 Облицовка стен панелями стеновыми на основе МДФ, серия "Оригами" (размер 2600х238х6 мм):по деревянной обрешетке 100 м2 облицовки 0.282 Облицовка дверных откосов панелями стеновыми на основе МДФ, серия "Оригами" (размер 2600х238х6 мм) на клее 100 м2 облицовки 0.01 Обрамление панелей МДФ уголком 20х20 мм, цвет "под дерево" 100 м 0.576 Улучшенная окраска масляными составами эмалью ХВ- 714по дереву: заполнений проемов дверных 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.146 Демонтажа решеток оконных 1 решетка 3 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке 100 шт. 0.03 Снятие дверных полотен 100 м2 0.057 Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных 100 м2 0.02 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 100 м 0.06 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке 100 шт. 0.03 Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2 0.282 Кладка отдельных участков стен из кирпича керамического рядового пустотелого поризованного М 150: внутренних 100 м3 0.01 Ремонт и восстановление герметизации коробок окон: мастикой -герметиком "СГ-1"двухкомпонентной отверждающейся на основе тиоколосодержащего полимера для герметизации стыков 100 м 0.204 Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 с комплектующими 1 м2 2.1 Установка блоков деревянных в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 с комплектующими | 100 м2 0.054 Установка роллет электромеханического открывания жалюзийных площадью в свету: до 5 м2 1 решетка 3 Установка подоконников из подоконнного профиля ПВХ шир. 500 мм с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: более 2 м 100 м2 проема 0.141 Установка водоотливов толщ. 0,55 мм из оцинкованной стали с полимерным порошковым покрытием с высотой проема: более 2 м 100 м2 проема 0.141 Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, двухкамерных (фасад тонированный) 100 м2 проема 0.141 Демонтаж осветительных приборов: Выключатели, розетки 100 шт. 0.1 Демонтаж осветительных приборов: Светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. 0.13 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 300 мм диаметром: 60 мм 100 отверстий | 0.06 Светильник ЛПО 1х20 отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп люминесцентных ЛД-20, ЛБ-20, ЛДЦ,ЛТВ,ЛДХ20 в светильнике:1 100 шт. 0.02 Светильник типа М ТИС 15М1-2500 (В) отдельно устанавливаемый на штырях 100 шт. 0.08 Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до:10 1 шт. 6 Короб по стенам и потолкам, кабель-каналами 40х25 T-Plast, прямыми 100 м 0.549 Затягивание кабеля силового ВВГнг-LS 3х 1,5 мм2 0,66КВ 100 м 0.702 Затягивание кабеля силового ВВГнг-LS 3х 2,5 мм2 0,66КВ 100 м 0.299 Выключатель: открытой проводки "Этюд" - 1 клав., BA10-041b, IP44 100 шт. 0.05 Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке "Этюд", 1-местные, с/з, PA16-044b, IP44 100 шт. 0.05 Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке AQUA-IN 1-клав. IP44 100 шт. 0.03 Короб по стенам и потолкам, кабель-каналами 40х25 T-Plast, прямыми 100 м 0.32 Затягивание. Провод первый одножильный или многожильный ТРВ однопарный с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм, с поливинилхлоридной изоляцией, телефонный распределительный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:6 100 м 0,23 Затягивание кабеля силового ВВГнг-LS 3х 2,5 мм2 0,66КВ 100 м 0,12 Затягивание кабеля силового ВВГнг-LS 3х 1,5 мм2 0,66КВ 100 м 0.33 Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до:10 1 шт. 4 Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке типаIP44, 16А, 3Р+N+Е 100 шт. 0.01 Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 50 мм 100 приборов 0.01 Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров 100 приборов 0.01 Демонтаж санитарных приборов: моек 100 приборов 0.01 Снятие: смесителя без душевой сетки 100 шт. 0.02 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм 100 м 0.21 Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 100 м 0.03 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм с комплектующими 100 м 0.03 Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным с комплектующими 10 компл. 0.1 Установка моек овальных с комплектующими 10 компл. 0.2 Установка смесителей 10 шт. 0.2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб PP-R 80, PN-20, Дн= 20х4,2 мм с комплектующими 100 м 0.21 Установка крана шарового Д=15 мм полнопроходного, с накидной гайкой и ниппелем ("американка"), с рукояткой типа "бабочка", латунный с комплектующими 1 шт. 5 Затаривание строительного мусора в мешки 1 т 5.953 Погрузка и выгрузка вручную:строительного мусора 1 т 6.953 Расстояние перевозки, км : 25. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). т 6.953 Согласование материалов по марке и цвету производить в процессе выполнения работ |
| 1.4 | Перечень документации, предоставляемой после выполнения работ | акты на скрытые работы, акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3, сертификаты на установленное оборудование. |
| 1,5 | Порядок приёмки выполненных работ | Работы принимаются комиссией |
| 1.6 | Перечень регламентирующих документов | СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 21-01-97, СНиП III-4-80*, СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.01.02-85*, ПУЭ. |
| РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 2.1 | Гигиенические требования | Гигиенические требования должны соответствовать санитарным нормам и правилам СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 |
| 2.2 | Требования к электропитанию | Технические средства СТНР должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220 В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15 % и частоты 1Гц |
| 2.3 | Требования к составу эксплуатационно – технической документации | Комплект эксплуатационно – технической документации должен соответствовать требованиям ЕСКД 2.601-605.95 и входить в комплект отчётной документации. |
| 2.4 | Требования к гарантийным обязательствам | Гарантийный срок выполненных работ должен иметь не менее 2-х лет со дня подписания акта о вводе в эксплуатацию. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Исполнителем в срок не более пяти рабочих дней. |
| 2.5 | Требования к компаниям | Наличие у Участника свидетельства СРО о допуске к работам. Все используемые материалы должны иметь сертификат соответствия. Требования о наличии сертификатов установлено в соответствии с Постановлением Государственного Комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30.07.2002 № 64 « О номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации и Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии» (Вестник Госстандарта России, № 12, 2002 год, Официальное издание, Москва, ИПК Издательство стандартов, 2002 год, официальное издание, Москва, ИПК Издательство стандартов, 2004 год); |
| РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ ФОРМЫ «РАСЧЁТ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ПО СМЕТЕ ЗАКАЗЧИКА» |
| 3.1 |  | Текущую стоимость работ рассчитывать базисно-индексным методом на основе Территориально единичных расценок (ТЕР 2001 СПб), или ресурсным методом на основе Государственных элементных строительных норм (ГЭСН – 2001 СПб) |
| 3.2 |  | Индексы пересчёта сметной стоимости в текущий уровень цен применять из таблицы «Стройинформа». Стоимость неучтённых расценкой основных материалов применять в текущих ценах на момент утверждения. Стоимость материалов, указанную по условиям поставки, в актах выполненных работ подтверждать фактическими ценами в соответствующих расчётно – платёжных документах и данными складского и производственного учёта. |
| 3.3 |  | Нормативный коэффициент для накладных расходов применять в соответствии с МДС 81-33.2004г. «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» в составе прямых затрат для реконструкции жилых и общественных зданий и письмом Минрегиона России от 21.02.2011г. №3757-КК/08 |
| 3.4 |  | Сметную прибыль исчислять в соответствии с МДС 81-25.2004 г. «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» и письмом Минрегиона России от 21.02.2011г. №3757-КК/08. |
| 3.5 |  | Затраты на возведение временных зданий и сооружений, прочие затраты и индекс-дефлятор в сметах не начислять. |

Составил  ______________________

Проверил

______________________

Локальная смета

Ремонт помещений в 3-ей секции 1-го этажа №№24,26а,26,27,28,29,30,33 здания ГУАП

По адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, дом 24, лит.А

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: 03.2012 года

Сметная стоимость: 1053975.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 1562.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 215975.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Полы, демонтаж |
| 1 | ТЕРр 57-01-002-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток ( Н.Р. 80*0,85% = 265 руб. С.П. 68*0,8% = 211 руб.) | 100 м2 | 0.042 | 766,74 728.74 | 38.00 18.75 | 33 | 31 | 2 1 | 69.87 1.44 | 3 0 |
| 2 | ТЕРр 57-01-002-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ( Н.Р. 80*0,85% = 323 руб. С.П. 68*0,8% = 257 руб.) | 100 м2 | 0.351 | 111,98 108.55 | 3.43 1.69 | 39 | 38 | 1 1 | 11.39 0.13 | 4 0 |
| 3 | ТЕРр 57-01-003-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ( Н.Р. 80*0,85% = 141 руб. С.П. 68*0,8% = 112 руб.) | 100 м | 0.47 | 35,93 35.93 | 0 0 | 17 | 17 | 0 0 | 3.77 0 | 2 0 |
| 4 | ТЕРр 57-01-002-4 | Разборка покрытий полов: цементных ( Н.Р. 80*0,85% = 705 руб. С.П. 68*0,8% = 560 руб.) | 100 м2 | 0.056 | 2372,39 1275.80 | 1096.59 256.14 | 132 | 71 | 61 14 | 111.20 21.00 | 6 1 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 221 | 157 | 64 16 |  | 15 1 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 1914 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 532 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 195 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.765 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 2446 | 1914 | 532 195 |  | 15 1 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 1434 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 3880 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 1139 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 5019 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Пол |
| 1 | ТЕР 11-01-004-1 | Устройство гидроизоляциий рулонными материалами в 1 слой к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 908 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 492 руб.) | 100 м2 | 0.082 | 3059,70 790.36 | 402.46 14.82 | 251 | 65 | 33 1 | 53.11 1.23 | 4 0 |
|  | 101-9122-020 | Изопласт ХПП-4,0, материал для нижнего слоя (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 9.512 | (105.95) |  | (1008) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 11-01-015-3 | Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 289 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 157 руб.) | 100 м2 | 0.056 | 1543,03 336.44 | 170.61 41.81 | 87 | 19 | 10 2 | 34.65 3.30 | 2 0 |
| 3 | СтройИнформ 11-01-051-1 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами до 40х40 см к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 22044 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 11960 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.504 | 3351,44 3020.15 | 330.42 161.28 | 1689 | 1522 | 167 81 | 275.31 12.07 | 139 6 |
|  | 101-9057-126 | Плитки керамогранитные 300х300х8 мм коричневые (Эстима) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 51.156 | (379.35) |  | (19406) |  |  |  |  |
|  | 101-9544-014 | Ветонит "KL "FIX" для укладки плитки (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.21672 | (14272.6) |  | (3093) |  |  |  |  |
|  | 101-9544-002 | Ветонит "3000" для окончательного выравнивания полов (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.16128 | (23049.64) |  | (3717) |  |  |  |  |
|  | 402-9110-055 | Смеси сухие "Петромикс-З" (затирка для швов при внутренних и наружных работах, белая) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.01008 | (16422.72) |  | (166) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 11-01-039-4 | Устройство плинтусов: из плиток керамических к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 509 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 276 руб.) | 100 м | 0.116 | 321,04 315.90 | 5.14 0.86 | 38 | 37 | 1 0 | 27.14 0.07 | 3 0 |
|  | 101-9057-126 | Плитки керамогранитные 300х300х8 мм коричневые (Эстима) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 1.8328 | (379.35) |  | (695) |  |  |  |  |
|  | 402-0016 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый М150 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м3 | 0.01856 | (4277.98) |  | (79) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 11-01-040-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 536 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 291 руб.) | 100 м | 0.29 | 302,75 135.90 | 2.58 0.43 | 88 | 39 | 1 0 | 10.34 0.04 | 3 0 |
|  | 101-1753-003 | Плинтусы для полов из жесткого вспененого ПВХ NL22 (размер 22х22, на клей), Финляндия (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 29.29 | (25.45) |  | (745) |  |  |  |  |
|  | 500-9801-060 | Соединители, уголки и заглушки (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 25 | (37.25) |  | (931) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 20-02-002-1 | Установка порожков к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,8% = 2635 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 1696 руб.) | 1 шт | 11 | 25,81 18.61 | 2.52 0.15 | 284 | 205 | 28 2 | 1.68 0.01 | 18 0 |
|  | 101-9032-010 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием шир. 38 мм, длиной 0,9 м (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 11 | (58.16) |  | (640) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 2437 | 1887 | 240 86 |  | 169 6 |
|  |  | Коэффициент при производстве работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов | руб. | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 2862 | 2264 | 288 103 |  | 203 7 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 27600 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 2396 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 1256 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.567 |  |  | 1416 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 30480 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 61892 | 27600 | 2396 1256 |  | 203 7 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 26920 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 88812 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 14872 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 103684 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Отделочные работы, подготовительные |
| 1 | ТЕР 46-04-007-6 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран ( Н.Р. 110*0,85% = 3220 руб. С.П. 70*0,8% = 1918 руб.) | 100 м2 | 0.382 | 764,21 706.15 | 58.06 28.64 | 292 | 270 | 22 11 | 66.87 2.20 | 26 1 |
| 2 | ТЕРр 53-01-021-15 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу ( Н.Р. 86*0,85% = 1460 руб. С.П. 70*0,8% = 1120 руб.) | 100 м | 0.264 | 640,99 620.63 | 0.69 0.12 | 169 | 164 | 0 0 | 49.69 0.01 | 13 0 |
| 3 | ТЕРр 61-01-001-10 | Подготовка поверхностей внутри здания сухой смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5 мм для последующей окраски: потолков ( Н.Р. 79*0,85% = 5072 руб. С.П. 50*0,8% = 3028 руб.) | 100 м2 | 0.493 | 1879,73 1233.21 | 36.62 27.26 | 927 | 608 | 18 13 | 89.76 2.14 | 44 1 |
|  | 101-9544-009 | Ветонит "KR/LR" для шпаклевки сухих помещений (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.27608 | (19002.45) |  | (5246) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр 53-01-001-4 | Разборка стеллажей ( Н.Р. 86*0,85% = 1210 руб. С.П. 70*0,8% = 928 руб.) | 100 м2 | 0.266 | 791,82 465.41 | 326.41 45.35 | 211 | 124 | 87 12 | 51.20 2.87 | 14 1 |
| 5 | ТЕР Дополнения № 2 10-04-014-1 | Демонтаж перегородок: толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон без изоляции к стоим. экспл. машин: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 2019 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 965 руб.) | 100 м2 | 0.08 | 2359,02 2289.98 | 69.04 16.20 | 189 | 183 | 6 1 | 195.22 1.33 | 16 0 |
| 6 | ТЕРр 63-01-007-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток ( Н.Р. 77*0,85% = 2052 руб. С.П. 50*0,8% = 1263 руб.) | 100 м2 | 0.351 | 812,13 713.28 | 98.85 24.43 | 285 | 250 | 35 9 | 74.30 1.99 | 26 1 |
| 7 | ТЕРр 61-01-002-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ( Н.Р. 79*0,85% = 10365 руб. С.П. 50*0,8% = 6188 руб.) | 100 м2 | 0.465 | 3686,97 2720.33 | 17.68 8.72 | 1714 | 1265 | 8 4 | 228.35 0.67 | 106 0 |
| 8 | ТЕРр 61-01-001-11 | Подготовка поверхностей внутри здания сухой смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5 мм для последующей окраск: оконных откосов плоских ( Н.Р. 79*0,85% = 637 руб. С.П. 50*0,8% = 380 руб.) | 100 м2 | 0.042 | 2866,27 1819.16 | 49.29 38.27 | 120 | 76 | 2 2 | 130.63 3.01 | 5 0 |
|  | 101-9544-009 | Ветонит "KR/LR" для шпаклевки сухих помещений (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.0357 | (19002.45) |  | (678) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр 61-01-001-11 | Подготовка поверхностей внутри здания сухой смесью (типа «Ветонит») толщиной до 5 мм для последующей окраск: дверных откосов плоских ( Н.Р. 79*0,85% = 408 руб. С.П. 50*0,8% = 244 руб.) | 100 м2 | 0.027 | 2866,27 1819.16 | 49.29 38.27 | 77 | 49 | 1 1 | 130.63 3.01 | 4 0 |
|  | 101-9544-009 | Ветонит "KR/LR" для шпаклевки сухих помещений (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.02295 | (19002.45) |  | (436) |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр 61-01-001-9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен ( Н.Р. 79*0,85% = 4721 руб. С.П. 50*0,8% = 2819 руб.) | 100 м2 | 0.581 | 1557,58 970.10 | 33.12 24.22 | 905 | 564 | 19 14 | 73.80 1.90 | 43 1 |
|  | 101-9544-009 | Ветонит "KR/LR" для шпаклевки сухих помещений (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.27888 | (19002.45) |  | (5299) |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр 62-01-010-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза ( Н.Р. 80*0,85% = 1492 руб. С.П. 50*0,8% = 878 руб.) | 100 м2 | 0.256 | 1035,73 700.66 | 6.75 1.99 | 265 | 179 | 2 1 | 66.35 0.16 | 17 0 |
|  | 113-9403-003 | Эмаль ХВ- 714 красная, белая, коричневая, черная, шаровая (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.005504 | (136677.97) |  | (752) |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр 63-01-010-1 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок ( Н.Р. 77*0,85% = 325 руб. С.П. 50*0,8% = 200 руб.) | 100 м2 | 0.513 | 82,47 77.19 | 5.28 2.60 | 43 | 40 | 3 1 | 7.31 0.20 | 4 0 |
| 13 | ТЕРр 63-01-005-1 | Снятие обоев: простых и улучшенных ( Н.Р. 77*0,85% = 333 руб. С.П. 50*0,8% = 205 руб.) | 100 м2 | 0.421 | 99,11 99.11 | 0 0 | 42 | 42 | 0 0 | 10.40 0 | 4 0 |
| 14 | ТЕРр 62-03-034-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза ( Н.Р. 80*0,85% = 1210 руб. С.П. 50*0,8% = 712 руб.) | 100 м2 | 0.18 | 1186,62 810.83 | 0.69 0.12 | 214 | 146 | 0 0 | 77.74 0.01 | 14 0 |
|  | 113-9403-003 | Эмаль ХВ- 714 красная, белая, коричневая, черная, шаровая (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.002898 | (136677.97) |  | (396) |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр 62-03-035-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза ( Н.Р. 80*0,85% = 846 руб. С.П. 50*0,8% = 497 руб.) | 100 м2 | 0.12 | 1116,10 852.51 | 0.69 0.12 | 134 | 102 | 0 0 | 80.73 0.01 | 10 0 |
|  | 113-9403-003 | Эмаль ХВ- 714 красная, белая, коричневая, черная, шаровая (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.001632 | (136677.97) |  | (223) |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр 62-01-017-5 | Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски:до 35 % ( Н.Р. 80*0,85% = 348 руб. С.П. 50*0,8% = 205 руб.) | 100 м2 | 0.109 | 649,85 382.80 | 6.75 1.99 | 71 | 42 | 1 0 | 36.25 0.16 | 4 0 |
|  | 101-9851-028 | Краски водно-дисперсионные ВАК-10 латексные полиакрилатные для внутренних работ (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.007739 | (70427.12) |  | (545) |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр 62-01-016-6 | Окраска стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски:более 35 % ( Н.Р. 80*0,85% = 1119 руб. С.П. 50*0,8% = 658 руб.) | 100 м2 | 0.429 | 615,83 312.58 | 6.75 1.99 | 264 | 134 | 3 1 | 29.60 0.16 | 13 0 |
|  | 101-9851-028 | Краски водно-дисперсионные ВАК-10 латексные полиакрилатные для внутренних работ (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.030459 | (70427.12) |  | (2145) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 5922 | 4238 | 207 70 |  | 363 5 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 51665 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 1722 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 853 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.903 |  |  | 8719 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 15720 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 77826 | 51665 | 1722 853 |  | 363 5 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 36838 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 114664 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 22208 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 136872 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Отделочные работы |
| 1 | ТЕР 13-06-003-1 | Очистка поверхности потолков от старой краски к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,85*0,9% = 1272 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 885 руб.) | 1 м2 | 11.1 | 11,34 11.34 | 0 0 | 126 | 126 | 0 0 | 1.03 0 | 11 0 |
| 2 | ТЕР 15-04-005-2 | Прохождение поверхностей потолков антигрибковыми препаратами к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 281 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 130 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.111 | 251,03 213.70 | 8.04 1.46 | 28 | 24 | 1 0 | 19.48 0.12 | 2 0 |
|  | 888-0487-001 | Антисептик-раствор биоцидный, средство от плесени и грибков (ex) - санирующая система "Эпазит 2000" (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | л | 2.886 | (523.95) |  | (1512) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 15-04-005-6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по подготовленным под окраску потолков к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 2095 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 969 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.493 | 427,76 360.80 | 8.90 1.60 | 211 | 178 | 4 1 | 32.89 0.14 | 16 0 |
|  | 101-9851-028 | Краски водно-дисперсионные ВАК-10 латексные полиакрилатные для внутренних работ (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.034017 | (70427.12) |  | (2396) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 06-01-012-1 | Устройство опалубки к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 328 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 180 руб.) | 100 м2 | 0.025 | 2925,30 1139.48 | 41.12 7.15 | 73 | 28 | 1 0 | 110.31 0.55 | 3 0 |
| 5 | ТЕР 06-01-015-5 | Установка анкерных болтов: при бетонировании футляра мусоропровода к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 94 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 51 руб.) | 1 т | 0.016 | 5942,45 438.53 | 277.92 37.91 | 95 | 7 | 4 1 | 38.73 2.86 | 1 0 |
|  | 101-9086-002 | Сетки арматурные сварные кладочные 50х50 мм из проволоки толщ. 4 мм (разм. 2,0х0,38 м) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.0104 | (31921.8) |  | (332) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 06-01-014-1 | Укладка бетона толщиной 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 94 руб. С.П. 65*0,8*0,85% = 51 руб.) | 100 м2 | 0.025 | 561,36 264.58 | 166.48 28.46 | 14 | 7 | 4 1 | 25.78 1.90 | 1 0 |
|  | 401-0069-004 | Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В 25 (М350), П3 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м3 | 0.255 | (4126.07) |  | (1052) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 15-02-037-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании: стен к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 105 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 49 руб.) | 100 м2 | 0.025 | 1573,48 354.87 | 10.99 3.40 | 39 | 9 | 0 0 | 28.73 0.26 | 1 0 |
| 8 | ТЕР 15-02-036-2 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 609 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 281 руб.) | 100 м2 | 0.025 | 6353,69 2054.75 | 54.60 23.40 | 158 | 51 | 1 1 | 166.34 1.80 | 4 0 |
| 9 | ТЕР 13-06-003-1 | Очистка поверхностиранее окрашенных стен и откосов к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,85*0,9% = 2887 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 2008 руб.) | 1 м2 | 25.2 | 11,34 11.34 | 0 0 | 286 | 286 | 0 0 | 1.03 0 | 26 0 |
| 10 | ТЕР 15-04-005-1 | Прохождение поверхностей стен и откосов антигрибковыми препаратами к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 562 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 260 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.252 | 225,32 191.50 | 7.19 1.31 | 57 | 48 | 2 0 | 17.46 0.11 | 4 0 |
|  | 888-0487-001 | Антисептик-раствор биоцидный, средство от плесени и грибков (ex) - санирующая система "Эпазит 2000" (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | л | 6.3 | (523.95) |  | (3301) |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР Дополнения № 2 15-01-051-7 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: ниши канализационного стояка к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 1252 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 579 руб.) | 100 м2 | 0.021 | 14754,70 5082.03 | 95.92 20.72 | 310 | 107 | 2 0 | 433.25 1.70 | 9 0 |
|  | 101-9154-008 | Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, влагостойкие (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 2.205 | (91.69) |  | (202) |  |  |  |  |
|  | 201-9009-012 | Профили ПН 66 металлические направляющие 66х30 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 4.3575 | (24) |  | (105) |  |  |  |  |
|  | 201-9009-007 | Профили ПС 66 металлические стоечные 66х37 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 8.82 | (29.43) |  | (260) |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР 08-02-002-5 | Кладка перегородок из кирпича неармированных: толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 122*0,85*0,9% = 912 руб. С.П. 80*0,8*0,85% = 529 руб.) | 100 м2 | 0.037 | 3197,44 1727.09 | 510.61 81.17 | 119 | 64 | 19 3 | 165.59 5.14 | 6 0 |
|  | 404-0127-524 | Кирпич керамический пустотелый красный М150 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 шт. | 0.18648 | (14708.08) |  | (2743) |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР 15-02-016-3 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:улучшенное стен к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 1170 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 541 руб.) | 100 м2 | 0.074 | 2424,57 1248.76 | 181.20 102.38 | 179 | 92 | 13 8 | 98.72 7.86 | 7 1 |
| 14 | ТЕР 15-02-031-8 | Насечка поверхности:стен к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 398 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 184 руб.) | 100 м2 | 0.07 | 488,17 488.17 | 0 0 | 34 | 34 | 0 0 | 42.55 0 | 3 0 |
| 15 | ТЕР 15-01-019-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,8% = 16910 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 8812 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0.78 | 2108,84 2062.05 | 39.28 26.25 | 1645 | 1608 | 31 20 | 183.62 2.06 | 143 2 |
|  | 101-9049-072 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие декорированные методом сериографии на белой основе (коллекция "Палермо"-эконом класс), разм. 300х200х7 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 78 | (318.57) |  | (24848) |  |  |  |  |
|  | 101-9544-014 | Ветонит "KL "FIX" для укладки плитки (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.2925 | (14272.6) |  | (4175) |  |  |  |  |
|  | 402-9110-055 | Смеси сухие "Петромикс-З" (затирка для швов при внутренних и наружных работах, белая) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.039 | (16422.72) |  | (640) |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР 15-01-019-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 246 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 114 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0.01 | 2108,84 2062.05 | 39.28 26.25 | 21 | 21 | 0 0 | 183.62 2.06 | 2 0 |
|  | 101-9544-014 | Ветонит "KL "FIX" для укладки плитки (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.00375 | (14272.6) |  | (54) |  |  |  |  |
|  | 402-9110-055 | Смеси сухие "Петромикс-З" (затирка для швов при внутренних и наружных работах, белая) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.0005 | (16422.72) |  | (8) |  |  |  |  |
|  | 101-9049-072 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие декорированные методом сериографии на белой основе (коллекция "Палермо"-эконом класс), разм. 300х200х7 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 1 | (318.57) |  | (319) |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР Дополнения № 2 15-01-051-7 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: оконных откосов к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,8% = 2223 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 1158 руб.) | 100 м2 | 0.042 | 14754,70 5082.03 | 95.92 20.72 | 619 | 213 | 4 1 | 433.25 1.70 | 18 0 |
|  | 101-9154-008 | Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, влагостойкие (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 4.41 | (91.69) |  | (404) |  |  |  |  |
|  | 201-9009-012 | Профили ПН 66 металлические направляющие 66х30 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 8.715 | (24) |  | (209) |  |  |  |  |
|  | 201-9009-007 | Профили ПС 66 металлические стоечные 66х37 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 17.64 | (29.43) |  | (519) |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР 26-01-039-1 | Изоляция оконных откосов изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 100*0,85*0,9% = 356 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 225 руб.) | 1 м3 | 0.22 | 193,57 138.33 | 55.24 8.62 | 42 | 30 | 12 2 | 12.17 0.75 | 3 0 |
|  | 104-9131-040 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем, полужесткие, П-125 толщ. 50 мм ГОСТ 9573-96 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м3 | 0.2244 | (2111.87) |  | (474) |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР 11-01-040-1 | Обрамление уголков откосов галтелями из пластика к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 839 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 455 руб.) | 100 м | 0.448 | 302,75 135.90 | 2.58 0.43 | 136 | 61 | 1 0 | 10.34 0.04 | 5 0 |
|  | 101-1753-020 | Плинтусы-галтели из пластика 20х20 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 45.248 | (18.25) |  | (826) |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР 15-04-029-4 | Оклейка стен стеклотканными сетками к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 1557 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 720 руб.) | 100 м2 | 0.608 | 429,57 217.87 | 10.95 2.05 | 261 | 132 | 7 1 | 19.86 0.18 | 12 0 |
|  | 101-1677-003 | Сетки стеклотканевые армирующие 5х5 мм, "Интерьер" (разм.1м х 50м) для внутренних работ (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 63.84 | (11.81) |  | (754) |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР 15-04-005-5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по подготовленным под окраску оконных и дверных откосов ( Н.Р. 105*0,85% = 247 руб. С.П. 55*0,8% = 122 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.069 | 342,94 278.75 | 7.12 1.28 | 23 | 19 | 0 0 | 25.41 0.11 | 2 0 |
|  | 101-9851-028 | Краски водно-дисперсионные ВАК-10 латексные полиакрилатные для внутренних работ (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.004347 | (70427.12) |  | (306) |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР 15-04-005-5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по подготовленным под окраску стен к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 2189 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 1012 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.581 | 386,53 320.56 | 8.90 1.60 | 224 | 186 | 5 1 | 29.22 0.14 | 17 0 |
|  | 101-9851-028 | Краски водно-дисперсионные ВАК-10 латексные полиакрилатные для внутренних работ (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.036603 | (70427.12) |  | (2578) |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР Дополнения № 2 15-06-004-1 | Оклейка стен стеклообоями с окраской: с подготовкой поверхности к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 13494 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 6241 руб.) | 100 м2 | 0.575 | 2224,02 2004.10 | 13.51 2.49 | 1279 | 1152 | 8 1 | 180.55 0.21 | 104 0 |
|  | 101-9544-009 | Ветонит "KR/LR" для шпаклевки сухих помещений (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.069 | (19002.45) |  | (1311) |  |  |  |  |
|  | 101-9764-007 | Клей для виниловых обоев "Quelyd" Спец-винил, сухой (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | кг | 3.22 | (310.9) |  | (1001) |  |  |  |  |
|  | 101-9265-054 | Обои на флизелиновой подоснове под окраску, коллекция Палитра (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 10 м2 | 6.44 | (352.04) |  | (2267) |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР 15-06-004-3 | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 960 руб. С.П. 55*0,85*0,8% = 444 руб.) | 100 м2 | 0.575 | 347,65 142.97 | 0.86 0.15 | 199 | 82 | 0 0 | 12.88 0.01 | 7 0 |
| 26 | ТЕР 15-01-019-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 117 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 54 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0.005 | 2108,84 2062.05 | 39.28 26.25 | 10 | 10 | 0 0 | 183.62 2.06 | 1 0 |
|  | 101-9544-014 | Ветонит "KL "FIX" для укладки плитки (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.001875 | (14272.6) |  | (27) |  |  |  |  |
|  | 402-9110-055 | Смеси сухие "Петромикс-З" (затирка для швов при внутренних и наружных работах, белая) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.00025 | (16422.72) |  | (4) |  |  |  |  |
|  | 101-9049-072 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие декорированные методом сериографии на белой основе (коллекция "Палермо"-эконом класс), разм. 300х200х7 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 0.5 | (318.57) |  | (159) |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР Дополнения № 2 15-01-051-1 | Облицовка поверхностейпанелями МДФ: стен к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 6917 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 3199 руб.) | 100 м2 | 0.282 | 4876,85 2082.90 | 65.15 15.25 | 1375 | 587 | 18 4 | 177.57 1.25 | 50 0 |
|  | 101-1493-006 | Панели стеновые на основе МДФ, серия "Модерн" (размер 2600х238х6 мм) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 29.61 | (232.42) |  | (6882) |  |  |  |  |
|  | 201-9009-010 | Профили ПН 42 металлические направляющие 42х30 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 20.727 | (19.5) |  | (404) |  |  |  |  |
|  | 201-9009-005 | Профили ПС 42 металлические стоечные 42х37 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 62.04 | (25.06) |  | (1555) |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР Дополнения № 2 15-01-051-7 | Облицовка поверхностейпанелями МДФ: дверных откосов к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 597 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 276 руб.) | 100 м2 | 0.01 | 14754,70 5082.03 | 95.92 20.72 | 148 | 51 | 1 0 | 433.25 1.70 | 4 0 |
|  | 101-1493-006 | Панели стеновые на основе МДФ, серия "Модерн" (размер 2600х238х6 мм) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 1.05 | (232.42) |  | (244) |  |  |  |  |
|  | 201-9009-010 | Профили ПН 42 металлические направляющие 42х30 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 2.075 | (19.5) |  | (40) |  |  |  |  |
|  | 201-9009-005 | Профили ПС 42 металлические стоечные 42х37 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 4.2 | (25.06) |  | (105) |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР 11-01-040-1 | Обрамление панелей МДФ уголком к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 1073 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 582 руб.) | 100 м | 0.576 | 302,75 135.90 | 2.58 0.43 | 174 | 78 | 1 0 | 10.34 0.04 | 6 0 |
|  | 101-1753-021 | Плинтусы-галтели из пластика 20х20 мм, цвет "под дерево" (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 58.176 | (18.36) |  | (1068) |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР 15-04-025-4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1,08 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 2189 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 1012 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.146 | 1481,22 1278.39 | 8.04 1.46 | 216 | 187 | 1 0 | 115.17 0.12 | 17 0 |
|  | 113-9403-003 | Эмаль ХВ- 714 красная, белая, коричневая, черная, шаровая (СтройЦена 2.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.003612 | (136677.97) |  | (494) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 8101 | 5478 | 140 45 |  | 485 3 |
|  |  | Коэффициент при производстве работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов | руб. | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 9225 | 6574 | 168 54 |  | 582 4 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 80144 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 1398 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 658 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.903 |  |  | 14657 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 63578 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 159777 | 80144 | 1398 658 |  | 582 4 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 61968 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 221745 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 31125 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 252870 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Проемы, демонтаж |
| 1 | ТЕРр 56-01-009-2 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке ( Н.Р. 82*0,85% = 1135 руб. С.П. 62*0,8% = 811 руб.) | 100 шт. | 0.03 | 4622,99 4406.08 | 216.91 48.12 | 139 | 132 | 7 1 | 449.60 3.97 | 13 0 |
| 2 | ТЕРр 56-01-010-1 | Снятие дверных полотен ( Н.Р. 82*0,85% = 171 руб. С.П. 62*0,8% = 122 руб.) | 100 м2 | 0.057 | 352,28 352.28 | 0 0 | 20 | 20 | 0 0 | 36.28 0 | 2 0 |
| 3 | ТЕРр 56-01-003-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных ( Н.Р. 82*0,85% = 162 руб. С.П. 62*0,8% = 116 руб.) | 100 м2 | 0.02 | 930,71 930.71 | 0 0 | 19 | 19 | 0 0 | 94.97 0 | 2 0 |
| 4 | ТЕР 20-02-002-6 | Демонтажа решеток оконных к стоим. экспл. машин: 0,7 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,7 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,6 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1266 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 724 руб.) | 1 решетка | 3 | 40,22 34.76 | 5.46 0.55 | 120 | 104 | 16 2 | 3.14 0.04 | 9 0 |
| 5 | ТЕРр 58-01-003-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ( Н.Р. 83*0,85% = 104 руб. С.П. 65*0,8% = 76 руб.) | 100 м | 0.06 | 194,58 194.41 | 0.17 0 | 12 | 12 | 0 0 | 20.40 0 | 1 0 |
| 6 | ТЕРр 56-01-001-2 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке ( Н.Р. 82*0,85% = 939 руб. С.П. 62*0,8% = 671 руб.) | 100 шт. | 0.03 | 3821,91 3643.89 | 178.02 44.50 | 114 | 109 | 5 1 | 382.36 3.62 | 11 0 |
| 7 | ТЕРр 56-01-002-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных ( Н.Р. 82*0,85% = 1109 руб. С.П. 62*0,8% = 792 руб.) | 100 м2 | 0.282 | 476,42 451.88 | 24.54 12.11 | 134 | 127 | 7 3 | 46.11 0.93 | 13 0 |
| 8 | ТЕРр 53-01-020-4 | Кладка отдельных участков стен из кирпича: внутренних ( Н.Р. 86*0,85% = 667 руб. С.П. 70*0,8% = 512 руб.) | 100 м3 | 0.01 | 19603,21 6867.50 | 3876.21 616.20 | 197 | 69 | 39 6 | 670.00 39.00 | 7 0 |
|  | 404-0087-502 | Кирпич керамический рядовой пустотелый поризованный М 150 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 шт. | 0.4 | (10254.95) |  | (4102) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр 53-01-021-9 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон: мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками ( Н.Р. 86*0,85% = 1166 руб. С.П. 70*0,8% = 894 руб.) | 100 м | 0.204 | 1745,06 398.53 | 1346.53 243.15 | 356 | 81 | 275 50 | 33.35 17.46 | 7 4 |
|  | 101-9090-005 | Мастика-герметик "СГ-1"двухкомпонентная отверждающая на основе тиоколосодержащего полимера для герметизации стыков (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | кг | 7.344 | (116.52) |  | (856) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1111 | 673 | 349 63 |  | 65 4 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 8205 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 2904 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 768 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 2.835 |  |  | 252 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 4958 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 16319 | 8205 | 2904 768 |  | 65 4 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 6719 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 23038 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 4717 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 27755 |  |  |  |  |
| Раздел 6. Проемы |
| 1 | СтройИнформ 09-04-014-1 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,85*0,9% = 1332 руб. С.П. 85*0,85*0,85% = 1178 руб.) | 1 м2 | 2.1 | 95,86 60.43 | 16.93 2.16 | 202 | 127 | 36 5 | 5.14 0.19 | 11 0 |
|  | 500-9016-462 | Замки для металлических дверей (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 1 | (1219.32) |  | (1219) |  |  |  |  |
|  | 201-9316-001 | Блоки дверные металлические (Полотно двери имеет общую толщину 40 мм., изготавливается из двух листов горячекатаной стали толщиной 2 мм. каждый. Внутри полотна двери расположен силовой каркас в виде «U»- образного ребра жесткости) (СтройЦена 2.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 2.1 | (4839.78) |  | (10164) |  |  |  |  |
|  | 204-9180-002 | Детали закладные весом от 1 до 5 кг (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | т | 0.00462 | 12292.82 |  | 57 |  |  |  |  |
|  | 201-9316-007 | Отделка полотен металлических дверей: текстурная пленка (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 4.2 | (683.26) |  | (2870) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 10-01-039-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 1066 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 510 руб.) | 100 м2 | 0.054 | 3185,33 1450.78 | 334.23 56.06 | 172 | 78 | 18 3 | 132.25 4.88 | 7 0 |
|  | 101-9411-006 | Замки дверные врезные сувальдные секретные, ручка с полимерным покрытием (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (272.44) |  | (545) |  |  |  |  |
|  | 203-0360 | Наличники 13х74 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | м | 29.16 | 9.14 |  | 267 |  |  |  |  |
|  | 203-9057-060 | Блоки дверные 21-10 из массива (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | м2 | 5.4 | 940.22 |  | 5077 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 20-02-002-6 | Установка роллет жалюзийных площадью в свету: до 5 м2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 2910 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 1663 руб.) | 1 шт | 3 | 123,38 66.63 | 9.75 0.98 | 370 | 200 | 29 3 | 6.01 0.07 | 18 0 |
|  | 300-0603 | Роллеты электромеханического открывания (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | м2 | 14.1 | 1500 |  | 21150 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР Дополнения № 2 10-01-033-6 | Установка подоконников из подоконнного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: более 2 м к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 237 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 113 руб.) | 100 м2 | 0.141 | 460,21 127.55 | 11.21 2.74 | 65 | 18 | 2 0 | 11.63 0.22 | 2 0 |
|  | 101-9468-005 | Доски подоконные из ПВХ шириной 500 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 5.7105 | (367.6) |  | (2099) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР Дополнения № 2 10-01-035-3 | Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: более 2 м к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 197 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 94 руб.) | 100 м2 | 0.141 | 296,10 108.61 | 11.53 2.60 | 42 | 15 | 2 0 | 9.67 0.21 | 1 0 |
|  | 201-9463-005 | Отливы толщ. 0,55 мм из оцинкованной стали с полимерным порошковым покрытием (СтройЦена 2.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 1.5 | (503.05) |  | (755) |  |  |  |  |
| 6 | СтройИнформ 10-01-034-8 | Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 2739 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 1308 руб.) | 100 м2 | 0.141 | 9558,18 1353.45 | 597.01 123.42 | 1348 | 191 | 84 17 | 117.69 9.71 | 17 1 |
|  | 101-9219-024 | Блоки оконные одностворные из ПВХпрофилей, одна створка поворотно-откидные, остальные глухие, двухкамерные (фасад-тонированный) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 14.1 | (4446.44) |  | (62695) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 28750 | 629 | 171 28 |  | 56 1 |
|  |  | Коэффициент при производстве работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов | руб. | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 28910 | 755 | 205 34 |  | 67 1 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 9204 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 1706 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 414 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 2.835 |  |  | 79238 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 80347 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 170495 | 9204 | 1706 414 |  | 67 1 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 8482 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 178977 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 4867 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 183844 |  |  |  |  |
| Раздел 7. Электромонтажные работы, демонтаж |
| 1 | ТЕРр 67-01-004-1 | Демонтаж осветительных приборов: Выключатели, розетки ( Н.Р. 85*0,85% = 53 руб. С.П. 65*0,8% = 38 руб.) | 100 шт. | 0.1 | 55,66 55.66 | 0 0 | 6 | 6 | 0 0 | 5.84 0 | 1 0 |
| 2 | ТЕРр 67-01-004-5 | Демонтаж осветительных приборов: Светильники для люминесцентных ламп ( Н.Р. 85*0,85% = 202 руб. С.П. 65*0,8% = 146 руб.) | 100 шт. | 0.13 | 177,43 175.32 | 2.11 1.04 | 23 | 23 | 0 0 | 17.89 0.08 | 2 0 |
| 3 | ТЕР 46-03-002-8 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 60 мм ( Н.Р. 110*0,85% = 745 руб. С.П. 70*0,8% = 444 руб.) | 100 отверстий | 0.06 | 1326,59 495.98 | 823.85 591.55 | 79 | 30 | 49 35 | 36.10 34.05 | 2 2 |
|  | 101-1904 | Сверла кольцевые алмазные д. 60 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | шт. | 0.1248 | 269 |  | 34 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 46-03-002-22 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается: к норме 46-03-002-6 (диаметр отверстий 50 мм) к прямым затратам: 10 ( Н.Р. 110*0,85% = 126 руб. С.П. 70*0,8% = 75 руб.) | 100 отверстий | 0.06 | 233,70 87.90 | 144.80 104.30 | 14 | 5 | 9 6 | 6.40 6.00 | 0 0 |
|  | 101-1904 | Сверла кольцевые алмазные д. 60 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | шт. | 0.0624 | 269 |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 173 | 64 | 58 41 |  | 5 2 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 780 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 483 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.71 |  |  | 189 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 1452 | 780 | 483 500 |  | 5 2 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 1125 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 2577 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 703 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 3280 |  |  |  |  |
| Раздел 8. Электромонтажные работы |
| 1 | ТЕРм 08-03-594-1 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике:1 ( Н.Р. 95% = 445 руб. С.П. 65% = 304 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 3432,38 1066.56 | 1233.05 527.64 | 69 | 21 | 25 11 | 88.00 34.60 | 2 1 |
|  | 503-9042-003 | Светильники ЛПО 1х20 люминесцентные (без ламп) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (208.16) |  | (416) |  |  |  |  |
|  | 546-0110 | Лампы люминесцентные ЛД-20, ЛБ-20, ЛДЦ,ЛТВ,ЛДХ20 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 10 шт. | 0.2 | (109.7) |  | (22) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм 08-03-594-3 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 ( Н.Р. 95*0,85% = 2879 руб. С.П. 65*0,8% = 1849 руб.) | 100 шт. | 0.08 | 5678,49 2048.28 | 2497.44 989.93 | 455 | 164 | 200 79 | 169.00 65.08 | 14 5 |
|  | Сройпрайс завод "Светлана" | Комплект полупроводниковых излучателей типа М ТИС 15М1-2500 (В) | шт. | 8 | (5084.75) |  | (40678) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до:10 ( Н.Р. 95% = 3210 руб. С.П. 65% = 2197 руб.) | 1 шт. | 6 | 110,09 38.44 | 2.85 0.06 | 661 | 231 | 17 0 | 3.31 0 | 20 0 |
|  | 500-9002-016 | Коробки соединительные (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 6 | (273.52) |  | (1641) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм 08-02-396-5 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 ( Н.Р. 95*0,85% = 4254 руб. С.П. 65*0,8% = 2731 руб.) | 100 м | 0.549 | 1309,85 441.05 | 627.68 212.95 | 719 | 242 | 345 117 | 37.60 14.06 | 21 8 |
|  | 500-9801-049 | Кабель-каналы 40х25 T-Plast, прямые (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 56 | (25.38) |  | (1421) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм 08-02-412-2 | Затягивание. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:6 ( Н.Р. 95% = 750 руб. С.П. 65% = 513 руб.) | 100 м | 0.702 | 399,94 77.51 | 4.31 0.57 | 280 | 54 | 3 0 | 6.74 0.04 | 5 0 |
|  | 501-0622-005 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х 1,5 мм2 0,66КВ (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.0716 | (28339.76) |  | (2029) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм 08-02-412-2 | Затягивание. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:6 ( Н.Р. 95% = 320 руб. С.П. 65% = 219 руб.) | 100 м | 0.299 | 399,94 77.51 | 4.31 0.57 | 119 | 23 | 1 0 | 6.74 0.04 | 2 0 |
|  | 501-0623-005 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х 2,5 мм2 0,66КВ (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.0305 | (33421.42) |  | (1019) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм 08-03-591-1 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ( Н.Р. 95*0,85% = 284 руб. С.П. 65*0,8% = 183 руб.) | 100 шт. | 0.05 | 876,87 478.74 | 10.95 0.85 | 44 | 24 | 1 0 | 39.50 0.06 | 2 0 |
|  | 500-9011-212 | Выключатели открытой проводки "Этюд" - 1 клав., BA10-041b, IP44 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 5 | (90.98) |  | (455) |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм 08-03-591-6 | Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке ( Н.Р. 95*0,85% = 166 руб. С.П. 65*0,8% = 106 руб.) | 100 шт. | 0.03 | 1114,51 471.47 | 13.10 1.14 | 33 | 14 | 0 0 | 38.90 0.08 | 1 0 |
|  | 500-9011-035 | Переключатели AQUA-IN 1-клав. IP44 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 3 | (177.4) |  | (532) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм 08-03-591-8 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке ( Н.Р. 95*0,85% = 308 руб. С.П. 65*0,8% = 198 руб.) | 100 шт. | 0.05 | 923,86 523.58 | 13.10 1.14 | 46 | 26 | 1 0 | 43.20 0.08 | 2 0 |
|  | 500-9013-057 | Розетки открытой проводки, "Этюд", 1-местные, с/з, PA16-044b, IP44 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 5 | (104.08) |  | (520) |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм 08-02-396-5 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 ( Н.Р. 95*0,85% = 2477 руб. С.П. 65*0,8% = 1590 руб.) | 100 м | 0.32 | 1309,85 441.05 | 627.68 212.95 | 419 | 141 | 201 68 | 37.60 14.06 | 12 4 |
|  | 500-9801-049 | Кабель-каналы 40х25 T-Plast, прямые (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 32.64 | (25.38) |  | (828) |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРм 08-02-412-2 | Затягивание. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:6 ( Н.Р. 95% = 250 руб. С.П. 65% = 171 руб.) | 100 м | 0.23 | 399,94 77.51 | 4.31 0.57 | 92 | 18 | 1 0 | 6.74 0.04 | 2 0 |
|  | 507-0541 | Провод ТРВ однопарный с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм, с поливинилхлоридной изоляцией, телефонный распределительный (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.0235 | (30069.91) |  | (707) |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм 08-02-412-2 | Затягивание. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:6 ( Н.Р. 95% = 125 руб. С.П. 65% = 86 руб.) | 100 м | 0.12 | 399,94 77.51 | 4.31 0.57 | 48 | 9 | 1 0 | 6.74 0.04 | 1 0 |
|  | 501-0623-005 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х 2,5 мм2 0,66КВ (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.01224 | (33421.42) |  | (409) |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРм 08-02-412-2 | Затягивание. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:6 ( Н.Р. 95% = 361 руб. С.П. 65% = 247 руб.) | 100 м | 0.33 | 399,94 77.51 | 4.31 0.57 | 132 | 26 | 1 0 | 6.74 0.04 | 2 0 |
|  | 501-0622-005 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х 1,5 мм2 0,66КВ (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.03366 | (28339.76) |  | (954) |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРм 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до:10 ( Н.Р. 95% = 2140 руб. С.П. 65% = 1464 руб.) | 1 шт. | 4 | 110,09 38.44 | 2.85 0.06 | 440 | 154 | 11 0 | 3.31 0 | 13 0 |
|  | 500-9002-016 | Коробки соединительные (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 4 | (273.52) |  | (1094) |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРм 08-03-591-8 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке ( Н.Р. 95*0,85% = 59 руб. С.П. 65*0,8% = 38 руб.) | 100 шт. | 0.01 | 923,86 523.58 | 13.10 1.14 | 9 | 5 | 0 0 | 43.20 0.08 | 0 0 |
|  | 549-4010-003 | Розетки кабельные IP44, 16А, 3Р+N+Е (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 1 | (208.17) |  | (208) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 3566 | 1152 | 808 275 |  | 99 18 |
|  |  | Коэффициент при производстве работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов | руб. | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 3958 | 1382 | 970 330 |  | 119 22 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 16848 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 8070 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 4023 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.71 |  |  | 5958 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 52933 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 83809 | 16848 | 8070 4023 |  | 119 22 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 18030 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 101839 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 11896 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 113735 |  |  |  |  |
| Раздел 9. Сантехнические работы, демонтаж |
| 1 | ТЕРр 65-01-006-1 | Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 50 мм ( Н.Р. 103*0,85% = 118 руб. С.П. 60*0,8% = 64 руб.) | 100 приборов | 0.01 | 1376,73 1065.60 | 31.33 8.09 | 14 | 11 | 0 0 | 96.00 0.66 | 1 0 |
|  | 300-9400-001 | Трапы д. 50 мм (СтройЦена 2.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 1 | (394.21) |  | (394) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр 65-01-004-2 | Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров ( Н.Р. 74*0,85% = 54 руб. С.П. 50*0,8% = 34 руб.) | 100 приборов | 0.01 | 673,50 665.85 | 7.65 3.78 | 7 | 7 | 0 0 | 63.84 0.29 | 1 0 |
| 3 | ТЕРр 65-01-004-3 | Демонтаж санитарных приборов: моек ( Н.Р. 74*0,85% = 84 руб. С.П. 50*0,8% = 54 руб.) | 100 приборов | 0.01 | 1090,97 1070.12 | 20.85 10.29 | 11 | 11 | 0 0 | 102.60 0.79 | 1 0 |
| 4 | ТЕРр 65-01-003-7 | Снятие: смесителя без душевой сетки ( Н.Р. 74*0,85% = 61 руб. С.П. 50*0,8% = 39 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 384,74 382.89 | 1.85 0.91 | 8 | 8 | 0 0 | 36.71 0.07 | 1 0 |
| 5 | ТЕРр 65-01-001-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм ( Н.Р. 74*0,85% = 591 руб. С.П. 50*0,8% = 375 руб.) | 100 м | 0.21 | 429,09 366.24 | 7.29 1.30 | 91 | 77 | 2 0 | 34.66 0.10 | 7 0 |
| 6 | ТЕР 46-03-012-3 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 ( Н.Р. 110*0,85% = 470 руб. С.П. 70*0,8% = 280 руб.) | 100 м | 0.03 | 2296,81 1095.70 | 1201.11 262.16 | 69 | 33 | 36 8 | 85.07 21.63 | 3 1 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 200 | 147 | 38 8 |  | 14 1 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 1792 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 316 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 98 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.61 |  |  | 54 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 394 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 2556 | 1792 | 316 98 |  | 14 1 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 1379 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 3935 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 847 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 4782 |  |  |  |  |
| Раздел 10. Сантехнические работы |
| 1 | ТЕР 16-04-001-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 387 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 221 руб.) | 100 м | 0.03 | 1068,66 895.38 | 12.09 1.98 | 32 | 27 | 0 0 | 73.88 0.16 | 2 0 |
|  | 300-9660-001 | Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства, диаметром 50 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 2.994 | (95.06) |  | (285) |  |  |  |  |
|  | 300-9911-1753 | Тройники 50х50х90 град. (ВК) (СтройЦена 2.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (50.34) |  | (101) |  |  |  |  |
|  | 300-9911-2218 | Угольник 90° Дн= 50 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (32.31) |  | (65) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 17-01-003-1 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 487 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 279 руб.) | 10 компл. | 0.1 | 685,75 329.83 | 44.15 10.81 | 68 | 33 | 4 1 | 28.34 0.89 | 3 0 |
|  | 300-9400-009 | Унитазы с прямым выпуском, белые (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 1 | (1379.31) |  | (1379) |  |  |  |  |
|  | 300-9240-017 | Комплекты крепежа унитаза к полу (4 болта) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | компл. | 1 | (13.65) |  | (14) |  |  |  |  |
|  | 300-9400-051 | Сиденья для унитаза белые (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 1 | (97.16) |  | (97) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 17-01-005-1 | Установка моек к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 688 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 393 руб.) | 10 компл. | 0.2 | 352,14 234.44 | 16.46 4.12 | 70 | 47 | 3 1 | 19.92 0.34 | 4 0 |
|  | 300-9400-100 | Умывальники овальные (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (643.23) |  | (1286) |  |  |  |  |
|  | 300-9240-014 | Кронштейны чугунные для умывальника №3 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | пара | 2 | (97.56) |  | (195) |  |  |  |  |
|  | 300-0554 | Пьедесталы для умывальников (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (464.54) |  | (929) |  |  |  |  |
|  | 300-9400-108 | Сифоны для моек и раковин бутылочные с нержавеющей решеткой, с гофрированным шлангом (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (55.04) |  | (110) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 17-01-002-3 | Установка смесителей к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 272 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 156 руб.) | 10 шт. | 0.2 | 115,68 94.75 | 0.09 0 | 23 | 19 | 0 0 | 8.05 0 | 2 0 |
|  | 300-9450-031 | Смесители (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (802.35) |  | (1605) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 16-04-002-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 8788 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 5022 руб.) | 100 м | 0.21 | 4660,88 2651.57 | 1909.78 268.21 | 979 | 557 | 401 56 | 218.78 17.05 | 46 4 |
|  | 530-9001-1177 | Трубы PP-R 80, PN-20, Дн= 20х4,2 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 18.879 | (69.44) |  | (1311) |  |  |  |  |
|  | 300-9911-2186 | Муфта PP-R 80 Дн= 25 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 10 | (3.99) |  | (40) |  |  |  |  |
|  | 300-9911-2868 | Тройник PP-R 80 переходной Дн= 50х25х50 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 5 | (41.55) |  | (208) |  |  |  |  |
|  | 300-9240-046 | Хомут полипропиленовый одинарный OTER 840 Д= 20-22 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 11 | (14.88) |  | (164) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 16-05-001-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1362 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 778 руб.) | 1 шт. | 5 | 53,68 18.77 | 5.04 0.15 | 268 | 94 | 25 1 | 1.69 0.01 | 8 0 |
|  | 300-9230-272 | Кран шаровой Д=15 мм полнопроходной, с накидной гайкой и ниппелем ("американка"), с рукояткой типа "бабочка", латунный (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 5 | (309.86) |  | (1549) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1440 | 777 | 433 59 |  | 65 4 |
|  |  | Коэффициент при производстве работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов | руб. | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 11362 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 4326 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 866 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.61 |  |  | 830 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 9338 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 25856 | 11362 | 4326 866 |  | 78 5 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 11985 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 37841 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 6849 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 44690 |  |  |  |  |
| Раздел 11. Прочие |
| 1 | ТЕРр 69-01-009-02 | Затаривание строительного мусора в мешки ( Н.Р. 78*0,85% = 1134 руб. С.П. 50*0,8% = 688 руб.) | 1 т | 5.953 | 46,80 23.63 | 0 0 | 279 | 141 | 0 0 | 2.48 0 | 15 0 |
| 2 | ТЕР 33-03-005-2 | Погрузка и выгрузка вручную:строительного мусора ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 3794 руб. С.П. 60*0,8*0,85% = 1944 руб.) | 1 т | 6.953 | 55,88 55.88 | 0 0 | 389 | 389 | 0 0 | 5.16 0 | 36 0 |
| 3 | СЦП 3-25-1 | Расстояние перевозки, км : 25. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). | т | 6.953 | 33,73 0 | 33.73 0 | 235 | 0 | 235 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 903 | 530 | 235 0 |  | 51 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 6461 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 7.843 |  |  | 1843 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.828 |  |  | 804 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 9108 | 6461 | 1843 0 |  | 51 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 4928 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 14036 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2632 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 16668 |  |  |  |  |

|  |  | Всего по разделам: | руб. |  |  |  | 893199,15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 18 |  |  | 160775,85 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 1053975,00 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

ДОГОВОР	  №

Санкт-Петербург                                                                            «    »  _____________ 2012 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП), в лице ректора Оводенко Анатолия Аркадьевича, действующего на основании Устава и решения комиссии по размещению заказов № ________ от ___.__________.2012 г., именуемое в дальнейшем  «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и  __________________________________________________________________, в лице ________________ (должность) _________________ _____ __________(ФИО), действующего  на основании ____________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет, в установленный договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту помещений в 3-й секции 1-го этажа №№ 24, 26а, 26, 27, 28, 29, 30, 33 здания ГУАП (далее – Работы) по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 24, лит. А, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно Разделу №3 настоящего договора.

1.2 Работы выполняются в соответствии с утвержденным Техническим заданием (Приложение №1).

2.Порядок выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ определены Сторонами и составляют 38 (тридцать восемь) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

3. Стоимость выполненных работ и порядок расчёта.

3.1. Стоимость выполнения работ по настоящему договору составляет _______-___ (__________________________________________)руб.____ коп., в т.ч. НДС (_____%) -  ___________-___ (_____________________________________) руб. ___ коп, согласно Локальной смете (Приложение №3).

3.2. Расчёт по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами актов сдачи-приемки  выполненных  работ  по  форме  КС-2  и  справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании выставленных Исполнителем надлежащим образом оформленных счетов, счетов-фактур.

3.3. Авансирование не производится. Установленная стоимость Работ может быть  снижена по соглашению сторон без изменения объема выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего договора.

4.Обязанности сторон

4.1. Обязанности Заказчика:

4.1.1. Заказчик предоставляет Исполнителю бытовое помещение, склад для хранения инструментов и материалов, обеспечивает возможность прохода Работников Исполнителя на территорию Заказчика к местам производства работ (оформление пропусков), предоставляет точки подключения электроинструментов Исполнителя.

4.1.2. Заказчик ведет технический надзор за ходом и качеством производства работ, осуществляет приемку выполненных работ.

4.1.3. Заказчик обязан в 10 (десяти) дневный срок со дня сдачи работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ подписать акт или представить мотивированный отказ от приемки работ с перечнем дефектов, недоделок и сроков их устранения.

4.2. Обязанности Исполнителя:

4.2.1. Исполнитель обязуется собственными силами и средствами с надлежащим качеством выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с технической документацией обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

4.2.2. Исполнитель несет ответственность в течение всего срока выполнения работ за нарушение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды в части, его касающейся, а также – ответственность перед третьими лицами.

4.2.3. Исполнитель обязуется выполнить работу инструментами, механизмами и материалами, которые соответствуют действующим на территории Российской Федерации и Санкт-Петербурга стандартам, нормам и правилам, технической документации и имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта.

4.2.4. Исполнитель обязуется за свой счет устранить недостатки в работе, допущенные по своей вине, в срок, согласованный с Заказчиком.

4.2.5. Исполнитель обеспечивает за свой счет своих рабочих спецодеждой, необходимым инструментом, средствами малой механизации.

4.2.6. Исполнитель за свой счет, обеспечивает уборку мусора (демонтированное оборудование, строительный мусор и прочее) в процессе и по окончании работ.

4.2.7. Исполнитель обязан исполнить полученные в ходе производства работ указания Заказчика, если эти указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. Исполнитель  обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ по форме КС-2.

5.2. Сдача результатов работ Исполнителем и приемка его Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими Сторонами, с указанием  недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

5.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет  его Исполнителю. Исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за  свой счет.

5.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено  после истечения сроков, указанных в Договоре.

5.5. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки  или акта устранения недостатков.

6. Гарантии и санкции

6.1. Качество работ по настоящему Договору должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 года с момента подписания сторонами акта о вводе в эксплуатацию. Все обязательства по  устранению возникающих неисправностей (поломки и прочее) устраняются Исполнителем безвозмездно в 5-дневный срок, с момента получения уведомления от Заказчика. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. В случае несвоевременного или некачественного исполнения предмета договора и требований, указанных в приложениях к нему, Заказчик выставляет претензионный акт к выполняемым Работам, по которому Исполнитель в установленные указанным актом сроки обязан устранить все недоработки и продолжить выполнение работ с учетом требований претензионного акта. В течение 2 (двух) календарных дней Исполнитель направляет Заказчику мотивировочный отзыв на претензионный акт. В случае неоднократного (два и (или) более), недобросовестного исполнения вышеуказанных обязательств или игнорирования претензий Заказчика к качеству и своевременности выполнения работ, Исполнитель оплачивает штраф в размере 10% от общей стоимости настоящего договора.

6.5. При нарушении срока выполнения работ Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика уплачивает неустойку в размере 1% от общей суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.

6.6. В случае не устранения в установленный срок недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика выплачивает пени в размере 1%  от сметной стоимости недостатков работ за каждый день просрочки исполнения.

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в случае, когда неисполнение либо ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, обстоятельств, за которые стороны не отвечают, в том числе действий и решений государственных органов, а также по основаниям, предусмотренным законом.

6.9. При возникновении обстоятельств, предусмотренных п. 6.8. настоящего Договора, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение пяти дней с момента их возникновения. По истечении данного срока Сторона лишается возможности ссылаться на данные обстоятельства как основание для освобождения от ответственности.

7. Срок действия договора

7.1. Договор считается заключенным с момента подписания настоящего договора  и действует до полного исполнения сторонами возложенных на них обязательств.

8. Изменение и расторжение

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8.2. Прекращение действия данного Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон, но не освобождает их от ответственности за его нарушения, если они имели место при исполнении настоящего Договора.

8.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены и (или) дополнены по соглашению Сторон. Дополнительные соглашения Сторон об изменении (дополнении)  условий настоящего Договора имеют силу в случае, если они совершены в письменном виде в форме одного документа, подписаны Сторонами (или их уполномоченными представителями) и скреплены печатями Сторон.

9. Прочие условия

9.1. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему договору  третьим лицам без письменного согласования с другой Стороной.

9.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему договору, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.3. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. При изменении юридического адреса или реквизитов одной из Сторон, она обязана уведомить об этом другую Сторону в письменном виде в течение трех дней с момента, когда указанные изменения вступят в силу.

9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному у каждой Стороны.

9.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Техническое задание;

Приложение №2 – Локальная смета.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП) Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А. ИНН 7812003110 КПП 783801001 Банк Получателя: Санкт-Петербургский филиал ОАО «РосДорБанк» р/сч 40503810900094000001 к/сч 30101810900000000729 БИК 044030729 |  |

| Ректор |  |
| --- | --- |
| _________________________ А.А Оводенко | _________________________ /_________/ |
| М.П. | М.П. |