| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 67 Тел.(812) 571-1522 Факс (812) 494-7018 E-mail: common@aanet.ru ОКПО 02068462 ИНН 7812003110 | ЗАПРОС К ПОДАЧЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ при размещении государственного заказа путем запроса котировок |
| --- | --- |
| 24.05.2012 № ____________________ |  |

Уважаемые господа!

Приглашаем Вас к участию в процедуре путем запроса ценовых котировок: на установку узла учета терловой энергии с заменой запорной и регулировочной арматуры, согласно Техническому заданию – Приложение №2 к настоящему Запросу.

1.Источник финансирования заказа: за счет средств лицевого счета №30.

2.Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа (Приложение №1 к настоящему Запросу)

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (Приложение №2 к настоящему Запросу)

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

- Санкт-Петербург, ул. Передовиков, 13, лит. А;

- Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, 24, лит. А;

- Санкт-Петербург, Московский пр., 149В, лит. А;

- Санкт-Петербург, ул. Гастелло, 15, лит. А.

5.Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения настоящего договора

6.Сведения о включенных  в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: согласно приложению № 2 к настоящему Запросу.

7.Максимальная цена договора, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 2 860 642 руб. 00 коп.

8.Место подачи котировочных заявок: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, офис 13-21.

Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: с 24.05.2012г. по 29.05.2012г. до 14.00 часов.

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Расчёт по настоящему Договору производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания СТОРОНАМИ актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом оформленного счёта, счета-фактуры.

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

11. Проект контракта: (Приложение №3 к настоящему Запросу).

12. Спецификация: (Приложение №4 к настоящему Запросу).

Руководитель государственного заказчика:

Зам. председателя единой комиссии                                               			Ю.А.Антохина

Приложение:

- Форма котировочной заявки, в том числе подаваемая в форме электронного документа

- Техническое задание (наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг).

- Проект договора.

4.    Обоснование цены

По всем вопросам обращаться по телефону: 494-7017

Приложение №1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты и телефон участника размещения заказа: ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2) идентификационный номер налогоплательщика/КПП:____________________________

3)наименование, характеристики  поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ: _______________________________________

_________________________________________________________________________________

4) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведения  запроса котировок:_______________________________________________________________

5) цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах

( расходы  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Таблица цен

| Наименование Продукции (услуги) | Количество | Цена единицы продукции (услуги) | Цена продукции (услуги) | Цена доставки | Цена других услуг | Общая цена продукции (услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ИТОГО предлагаемая цена договора составляет: _________________________________________

сумма цифрами и прописью

Условия, указанные в  извещении о проведении запроса котировок, должны быть отражены  в договоре.

________________________________       _________________          _________________

(должность)                               (подпись, печать)                       (ФИО)

РЕШЕНИЕ

Государственного заказчика относительно данной котировочной заявки:

_________________________________________________________________________________

Подпись государственного заказчика:

_____________________________________

______________________________________                           ______________________________

(должность)                                                                 (подпись, фамилия, инициалы)

Место для печати                                                                         “____” ______________ 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Установка узла учета терловой энергии с заменой запорной и регулировочной арматуры с ГВС общежития ГУАП

по адресу: Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.13, лит.А, пр.Московский, д. 149в, лит. А, пр. Маршала Жукова, д.24, лит.А, ул. Гастелло, д.15, лит.А.

| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
| --- |
| 1.1 | Основание для предоставления фронта работ | План ремонтно-строительных работ на 2012 год Утвержденный на Ученом совете протокол № УС-01 от 26.01.2012 г. |
| 1.2 | Сроки выполнения работ | С момента заключения договора в течении 20 рабочих дней |
| 1.3 | Основные сведения к выполнению работ | График выполнения работ согласовывается с Заказчиком. Состав и объем работ: Наименование работ Ед. изм. Кол-во ул. Передовиков, д.13, лит.А Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм 100 м трубопровода 0.12 Демонтаж задвижек д.50мм Шт 3 Демонтаж задвижек д.100мм Шт 6 Установка кранов шаровых Д= 50 мм NAVAL стальных фланцевых балансировочных шт 3 Установка кранов шаровых Д= 100 мм NAVAL стальных фланцевых шт 3 Установка кранов шаровых балансировочных фланцевых Д=100 мм NAVAL шт. 3 Установка клапана обратного GROSS DN 100 шт. 1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных,электросварных прямошовных труб размером 108х4,5 мм, оцинкованных 100 м трубопровода 0.12 Установка кранов шаровых стальных фланцевых Д=20 мм NAVAL шт 4 Монтаж монтажного комплекта 108/57 к ПРЭМ сэндвич шт 2 Монтаж ммитатора Ду32 к ПРЭМ сэндвич шт 1 Установка приварной детали 57/108 шт 2 Установка приварной детали 57/38 шт 2 Монтаж монтажного комплекта 108/89 к ПРЭМ сэндвич шт 4 Монтаж имитатора Ду89 к ПРЭМ сэндвич шт 2 Установка приварной детали 108/89 шт 4 Монтаж монтажного комплекта 57/38 к ПРЭМ сэндвич шт 2 Монтаж иммитатора Ду57 к ПРЭМ сэндвич шт 1 Установка термометра технического жидкостного ТТЖ до 163 мм (до 200 град.) шт. 4 Установка оправ для термометра защитных металлических, угловых до 140 мм шт. 4 Установка термометра сопротивления, подобранная пара с защитной гильзой КТПТР-0,5 шт. 4 Установка гильзы для термодатчика КТПТР шт. 4 Установка бобышки БП1-М20х1,5х55 шт. 4 Установка манометров: с трехходовым краном ОБМ1-100 с отборным устройством 1 компл. 13 Установка контрольно-измерительного прибора Мида-Ди с демпферной трубкой и бобышкой прямой БМ20 1 компл. 2 Установка фильтров магнитных для очистки воды ФМФ, диаметром: 100 мм 10 фильтров 0,3 Установка фильтров магнитных для очистки воды ФМФ, диаметром: 50 мм 10 фильтров 0,1 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм 1 врезка 3 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм 1 врезка 1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода 0.12 Установка тепловычислителя СПТ 943,1 шт 1 Установка блока питания к ПРЭМ БП 10 ВР 220-12 шт 4 Установка блока питания МП 36С30-2.24 DM (24В) шт 1 Установка расходомеров ПРЭМ Ду 50, присоединенные "сэндвич" класс Д, диапазон расхода 1,2-90 м3/час шт 2 Установка дополнительного модуля реверсивного направления шт 1 Установка расходомеров ПРЭМ Ду 20, присоединенные "сэндвич" класс Д, диапазон расхода 0,2-15 м3/час | шт 1 Установка щита ОЩН452 400х500х210 шт 1 Установка адаптера сотовой связи АССВ-030 шт 1 Установка адаптера АПС-45 шт 1 Установка блока вторичного питания АДN-1524 шт 1 Установка антенны 901 Дб Антей SMA GSM шт. 1 Монтаж труб гофрированных из ПНД, Дн= 25х2,3 мм, для электропроводки м 36 Монтаж труб гофрированных из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки м 26 Затягивание кабеля КММ 2х0,35 микрофонного в гоф. трубы 100 м 0.48 Затягивание кабеля КММ 4х0,35 микрофонного в гоф. трубы 100 м 0.34 Заземление из стальной ленты по стенам, сечение ленты, мм:2х30 100 м 0.12 Установка выключателя автоматического ВА27-49 2,0А однополюсного: на стене шт. 3 Розетка штепсельная открытой проводки, "Прима" 1-местные РА 10-164"М": трехполюсная 100 шт. 0.02 Затягивание кабеля NYM 3х1,5 мм2 в проложенные трубы и рукава 100 м 0.2 Затягивание шнура ШВВП 2х 0,5 мм2 с многопроволочными медными жилами в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке, гибкого, плоского в гоф. трубы 100 м 0.34 Коробки распределительные металлические У-996 с крышкой, зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 1 шт. 4 Проводник заземляющий из медного изолированного провода ПВ1 4 мм2 сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям 100 м 0.1 Изготовление металлических конструкций (стойки, опоры и пр.) 1 т 0,1 Монтаж опорных конструкций из стали угловой равнополочной 50х50 мм: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций 0.1 Очистка поверхности трубопровода щетками 1 м2 16 Окраска масляными составами эмалью ХВ-714 ранее окрашенных поверхностей труб отопления за:2 раза 100 м2 окрашиваемой поверхности 0.16 Окраска масляными составами эмалью ХВ-714 трубопроводов по изоляции 100 м2 изолированной поверхности трубопровода 0,27 Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми 15мм М3 0.405 Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления II категории технической сложности 1 система 2 Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления II категории технической сложности 1 канал 9 Поднос, погрузка и вывоз строймусора с территории ГУАП на 35 км. Тн 0.411 пр.Московский, д. 149в, лит. А Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода 0.46 Демонтаж задвижек д.50мм Шт 7 Демонтаж задвижек д.100мм Шт 9 Установка кранов шаровых Д= 50 мм NAVAL стальных под сварку шт 7 Установка кранов шаровых Д= 100 мм NAVAL стальных фланцевых шт 7 Установка клапанов шаровых балансировочных фланцевых Д=100 мм NAVAL шт. 2 Установка клапана обратного GROSS DN 100 шт. 1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных,электросварных прямошовных труб размером 108х4,5 мм, оцинкованных с комплектующими 100 м трубопровода 0.46 Установка клапанов предохранительных однорычажных, регулируемых Д=50 мм NAVAL шт 1 Установка кранов шаровых Д=15 мм NAVAL стальных по сварку шт 2 Монтаж монтажного комплекта 50/25 к ПРЭМ сэндвич шт 2 Монтаж иммитатора Ду32 к ПРЭМ сэндвич шт 1 Установка приварной детали 57/89 шт 2 Установка приварной детали 57/25 шт 2 Монтаж монтажного комплекта 100/50 к ПРЭМ сэндвич шт 4 Монтаж имитатора Ду50 к ПРЭМ сэндвич | шт 2 Установка приварной детали 57/108 шт 4 Установка термометра технического жидкостного ТТЖ до 163 мм (до 200 град.) шт. 5 Установка оправ для термометра защитных металлических, угловых до 140 мм шт. 5 Установка термометра сопротивления одиночного ТПТ 15-2 шт. 1 Установка гильзы КТПТ 15-2 шт. 3 Установка термометра сопротивления, подобранная пара с защитной гильзой КТПТР-0,5 шт 2 Установка бобышки БП1-М20х1,5х55 шт. 3 Установка манометров: с трехходовым краном ОБМ1-100 с отборным устройством 1 компл. 13 Установка контрольно-измерительного прибора Метран-55 с демпферной трубкой и бобышкой прямой БМ20 1 компл. 2 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм 1 врезка 2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода 0.46 Установка тепловычислителя СПТ 943,1 шт 1 Установка блока питания к ПРЭМ БП 10 ВР 220-12 шт 4 Установка блока питания МП 36С30-2.24 DM (24В) шт 1 Установка расходомеров ПРЭМ Ду 50, присоединенные "сэндвич" класс Д, диапазон расхода 1,2-90 м3/час шт 2 Установка дополнительного модуля реверсивного направления шт 1 Установка расходомеров ПРЭМ Ду 20, присоединенные "сэндвич" класс Д, диапазон расхода 0,2-15 м3/час | шт 1 Установка щита ОЩН452 400х500х210 шт 1 Установка адаптера сотовой связи АССВ-030 шт 1 Установка адаптера АПС-45 шт 1 Установка блока вторичного питания АДN-1524 шт 1 Установка антенны 901 Дб Антей SMA GSM шт. 1 Монтаж труб гофрированных из ПНД, Дн= 32х2,3 мм, для электропроводки м 10 Монтаж труб гофрированных из ПНД, Дн= 25х2,3 мм, для электропроводки м 10 Монтаж труб гофрированных из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки м 20 Затягивание кабеля КММ 2х0,35 микрофонного в гоф. трубы 100 м 0.3 Затягивание кабеля КММ 4х0,35 микрофонного в гоф. трубы 100 м 0.3 Заземление из стальной ленты по стенам, сечение ленты, мм:2х30 100 м 0.05 Установка выключателя автоматического ВА27-49 2,0А однополюсного: на стене шт. 3 Розетка штепсельная открытой проводки, "Прима" 1-местные РА 10-164"М": трехполюсная 100 шт. 0.02 Затягивание кабеля NYM 3х1,5 мм2 в проложенные трубы и рукава 100 м 0.01 Затягивание шнура ШВВП 2х 0,5 мм2 с многопроволочными медными жилами в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке, гибкого, плоского в гоф. трубу 100 м 0.3 Коробки распределительные металлические У-996 с крышкой, зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 1 шт. 3 Проводник заземляющий из медного изолированного провода ПВ1 4 мм2 сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям 100 м 0.05 Изготовление металлических конструкций (стойки, опоры, фермы и пр.) 1 т 0,05 Монтаж опорных конструкций из стали угловой равнополочной 50х50 мм: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т 1 т конструкций 0.05 Очистка поверхности трубопровода от старой краски 1 м2 15 Окраска масляными составами эмалью хв-714 ранее окрашенных поверхностей труб отопления: за 2 раза 100 м2 окрашиваемой поверхности 0.15 Окраска масляными составами эмалью хв-714 трубопроводов по изоляции 100 м2 изолированной поверхности трубопровода 0,28 Изоляция трубопроводов шнурами асбемтовыми 15мм М3 0.42 Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления II категории технической сложности 1 система 2 Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления II категории технической сложности 1 канал 8 Поднос, погрузка и вывоз строймусора с территории ГУАП на 35 км Тн 0.883 пр. Маршала Жукова, д.24, лит.А Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм 100 м трубопровода 0.08 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм | 100 м трубопровода 0.27 Демонтаж задвижек д.50мм Шт 3 Демонтаж задвижек д.100мм Шт 3 Демонтаж задвижек д.150мм Шт 2 Установка кранов шаровых Д= 32 мм NAVAL стальных под сварку шт 1 Установка кранов шаровых Д= 32 мм NAVAL стальных под сварку шт 2 Установка кранов шаровых стальных фланцевых Д=100 мм NAVAL шт. 3 Установка клапана шарового балансировочного под приварку стального Д=150 мм NAVAL шт. 2 Установка крана шарового стального фланцевого Д= 100 мм NAVAL шт. 2 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных прямошовных труб размером 133х4,5 мм, оцинкованных с комплектующими 100 м трубопровода 0.23 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных прямошовных труб размером 159х4,5 мм, оцинкованных с комплектующими 100 м трубопровода 0.08 Установка клапанов предохранительных однорычажных регулируемых NAVAL диаметром: 50 мм 1 шт. 1 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных прямошовных труб размером 159х4,5 мм 100 м 0.04 Установка кранов шаровых Д=15 мм NAVAL стальных под сварку шт 2 Монтаж монтажного комплекта 50/32 к ПРЭМ сэндвич шт 2 Монтаж имитатора Ду32 к ПРЭМ сэндвич шт 1 Установка приварной детали 32/50 шт 2 Монтаж монтажного комплекта 125/80 к ПРЭМ сэндвич шт 4 Монтаж иммитатора Ду80 к ПРЭМ сэндвич шт 2 Установка приварной детали 80/125 шт 4 Установка термометра технического жидкостного ТТЖ до 163 мм (до 200 град.) шт. 5 Установка оправ для термометра защитных металлических, угловых до 140 мм шт. 5 Установка термометра сопротивления одиночного ТПТ 15-2 шт. 1 Установка гильзы КТПТ 15-2 шт. 1 Установка термометра сопротивления, подобранная пара с защитной гильзой к ТПТР-0,5 шт. 2 Установка бобышки БП1-М20х1,5х55 шт. 3 Установка манометров: с трехходовым краном ОБМ1-100 с отборным устройством 1 компл. 12 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм 1 врезка 1 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 125 мм | 1 врезка 2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода 0.08 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | 100 м трубопровода 0.23 Установка тепловычислителя СПТ 943,2 шт 1 Установка блока питания к ПРЭМ БП 10 ВР 220-12 шт 4 Установка расходомеров ПРЭМ Ду 80, присоединенные "сэндвич" класс Д, диапазон расхода 1,2-90 м3/час | шт 2 Установка расходомеров ПРЭМ Ду 32, присоединенные "сэндвич" класс Д, диапазон расхода 0,2-15 м3/час шт 1 Установка щита ОЩН452 400х500х210 шт 1 Установка адаптера сотовой связи АССВ-030 шт 1 Установка адаптера АПС-45 шт 1 Установка блока вторичного питания АДN-1524 шт 1 Установка антенны 901 Дб Антей SMA GSM шт. 1 Монтаж труб гофрированных из ПНД, Дн= 32х2,3 мм, для электропроводки м 10 Монтаж труб гофрированных из ПНД, Дн= 25х2,3 мм, для электропроводки | м 10 Монтаж труб гофрированных из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки м 10 Затягивание кабеля КММ 2х0,35 микрофонного в гоф. трубы 100 м 0.3 Затягивание кабеля КММ 4х0,35 микрофонного в гоф. трубы 100 м 0.3 Заземление из стальной ленты по стенам, сечение ленты, мм:2х30 100 м 0.2 Установка выключателя автоматического ВА27-49 2,0А однополюсного: на стене шт. 3 Розетка штепсельная открытой проводки, "Прима" 1-местные РА 10-164"М": трехполюсная 100 шт. 0.02 Затягивание кабеля NYM 3х1,5 мм2 в проложенные трубы и рукава 100 м 0.1 Затягивание шнура ШВВП 2х 0,5 мм2 с многопроволочными медными жилами в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке, гибкого, плоского в гоф. трубы 100 м 0.3 Коробки распределительные металлические У-996 с крышкой, зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 1 шт. 3 Проводник заземляющий из медного изолированного провода ПВ1 4 мм2 сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям 100 м 0.02 Изготовление металлических конструкций (стойки, опоры, фермы и пр.) 1 т 0,05 Монтаж опорных конструкций из стали угловой равнополочной 50х50 мм: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т 1 т конструкций 0.05 Очистка поверхности ранее окрашенных трубопроводов 1 м2 15 Окраска масляными составами эмалью хв-714 ранее окрашенных поверхностей труб отопления:за 2 раза 100 м2 окрашиваемой поверхности 0.15 Окраска масляными составами эмалью хв-714 трубопроводов по изоляции | 100 м2 изолированной поверхности трубопровода 0.22 Изоляция трубопроводов шнурами асбемтовыми 15мм М3 0.33 Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления II категории технической сложности 1 система 2 Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 1 канал 6 Поднос, погрузка и вывоз строй.мусора с территории ГУАП на 35 км Тн 0.474 ул. Гастелло, д.15, лит.А Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм 100 м трубопровода 0.06 Демонтаж задвижек д.50мм Шт 7 Демонтаж задвижек д.100мм Шт 6 Установка кранов шаровых Д= 50 мм NAVAL стальных под сварку шт 7 Установка кранов шаровых Д= 100 мм NAVAL стальных фланцевых шт 2 Установка клапана шарового балансировочного фланцевого Д=80 мм NAVAL шт. 2 Замена клапана шарового сварного Д=20 мм NAVAL шт. 3 Установка клапана шарового Д= 80 мм NAVAL под сварку шт. 2 Установка клапана обратного GROSS DN 100 шт. 1 Установка регулятора температуры ТРЖ шт. 1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных,электросварных прямошовных труб размером 89х4,5 мм, оцинкованных с комплектующими 100 м трубопровода 0.08 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных,электросварных прямошовных труб размером 57х3,5 мм, оцинкованных с комплектующими 100 м трубопровода 0.1 Установка клапанов предохранительных однорычажных регулируемых NAVAL диаметром: 50 мм 1 шт. 1 Монтаж монтажного комплекта 50/32 к ПРЭМ сэндвич шт 2 Монтаж иммитатора Ду20 к ПРЭМ сэндвич шт 1 Установка приварной детали 57/89 шт 2 Установка приварной детали 57/25 шт 2 Монтаж монтажного комплекта 50/89 к ПРЭМ сэндвич шт 4 Монтаж иммитатора Ду50 к ПРЭМ сэндвич шт 2 Установка приварной детали 57/89 шт 4 Установка термометра технического жидкостного ТТЖ до 163 мм (до 200 град.) шт. 7 Установка оправ для термометра защитных металлических, угловых до 140 мм шт. 7 Установка термометра сопротивления одиночного ТПТ 15-2 шт. 1 Установка гильзы КТПТ 15-2 шт. 3 Установка термометра сопротивления, подобранная пара с защитной гильзой КТПТР-0,5 шт. 2 Установка бобышки БП1-М20х1,5х55 шт. 3 Установка манометров: с трехходовым краном ОБМ1-100 с отборным устройством 1 компл. 14 Установка контрольно-измерительных приборов метран-55 с демпферной трубкой и бобышкой прямой БМ20 1 компл. 2 Установка фильтров магнитных для очистки воды ФМФ, диаметром: 80 мм 10 фильтров 0,2 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм 1 врезка 2 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм 1 врезка 1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм 100 м трубопровода 0.18 Установка тепловычислителя СПТ 943,1 шт 1 Установка блока питания к ПРЭМ БП 10 ВР 220-12 шт 4 Установка блока питания МП 36С30-2.24 DM (24В) шт 1 Установка расходомеров ПРЭМ Ду 50, присоединенные "сэндвич" класс Д, диапазон расхода 1,2-90 м3/час шт 2 Установка дополнительного модуля реверсивного направления шт 1 Установка расходомеров ПРЭМ Ду 20, присоединенные "сэндвич" класс Д, диапазон расхода 0,2-15 м3/час | шт 1 Установка щита ОЩН452 400х500х210 шт 1 Установка адаптера сотовой связи АССВ-030 шт 1 Установка адаптера АПС-45 шт 1 Установка блока вторичного питания АДN-1524 шт 1 Установка антенны 901 Дб Антей SMA GSM | шт. 1 Монтаж труб гофрированных из ПНД, Дн= 32х2,3 мм, для электропроводки м 10 Монтаж труб гофрированных из ПНД, Дн= 25х2,3 мм, для электропроводки м 10 Монтаж труб гофрированных из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки м 10 Затягивание кабеля КММ 2х0,35 микрофонного в гоф. трубы 100 м 0.3 Затягивание кабеля КММ 4х0,35 микрофонного в гоф. трубы 100 м 0.3 Заземление из стальной ленты по стенам, сечение ленты, мм:2х30 100 м 0.05 Установка выключателя автоматического ВА27-49 2,0А однополюсного: на стене шт. 3 Розетка штепсельная открытой проводки, "Прима" 1-местные РА 10-164"М": трехполюсная 100 шт. 0.02 Затягивание кабеля NYM 3х1,5 мм2 в проложенные трубы и рукава 100 м 0.1 Затягивание шнура ШВВП 2х 0,5 мм2 с многопроволочными медными жилами в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке, гибкого, плоского в гоф. трубы 100 м 0.3 Коробки распределительные металлические У-996 с крышкой, зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 1 шт. 3 Проводник заземляющий из медного изолированного провода ПВ1 4 мм2 сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям 100 м 0.05 Изготовление металлических конструкций (стойки, опоры, фермы и пр.) 1 т 0,05 Монтаж опорных конструкций из стали угловой равнополочной 50х50 мм: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т 1 т конструкций 0.05 Очистка поверхности трубопроводов от старой краски 1 м2 16 Окраска масляными составами эмалью хв-714 ранее окрашенных поверхностей труб отопления: за 2 раза 100 м2 окрашиваемой поверхности 0.16 Окраска масляными составами эмалью хв-714 трубопроводов по изоляции 100 м2 изолированной поверхности трубопровода 0.21 Изоляция трубопроводов шнурами асбестовыми 15мм М3 0.315 Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена внутр.диам. 89 мм толщ. 13 мм м 8.8 Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления II категории технической сложности 1 система 2 Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления II категории технической сложности 1 канал 8 Поднос, погрузка и вывоз строймусора с территории ГУАП на 35 км Тн 0.547 |
| 1.4 | Перечень документации, предоставляемой после выполнения работ | акты на скрытые работы, акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3, сертификаты и паспорта на установленное оборудование, акты испытаний и акты допуска узлов учета к коммерческому учету тепловой энергии теплоснабжающих организаций (ОАО Теплосеть Санкт-Петербурга, ГУПТЭК ППб) |
| 1,5 | Порядок приёмки выполненных работ | Работы принимаются комиссией |
| 1.6 | Перечень регламентирующих документов | СНиП 31-06-2009, СНиП 3.05.01-85, СНиП 41-02-2003, СНиП 12-03-2001, СНиП 3.01.04-87, ГОСТ 12.1.004-91, ПУЭ |
| РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 2.1 | Гигиенические требования | Гигиенические требования должны соответствовать санитарным нормам и правилам СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 |
| 2.2 | Требования к электропитанию | Технические средства СТНР должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220 В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15 % и частоты 1Гц |
| 2.3 | Требования к составу эксплуатационно – технической документации | Комплект эксплуатационно – технической документации должен соответствовать требованиям ЕСКД 2.601-605.95 и входить в комплект отчётной документации. |
| 2.4 | Требования к гарантийным обязательствам | Гарантийный срок выполненных работ должен иметь не менее 3-х лет со дня подписания акта о вводе в эксплуатацию. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Исполнителем в срок не более пяти рабочих дней. |
| 2.5 | Требования к компаниям | Наличие у Участника свидетельства СРО о допуске к работам. Все используемые материалы должны иметь сертификат соответствия. Требования о наличии сертификатов установлено в соответствии с Постановлением Государственного Комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30.07.2002 № 64 « О номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации и Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии» (Вестник Госстандарта России, № 12, 2002 год, Официальное издание, Москва, ИПК Издательство стандартов, 2002 год, официальное издание, Москва, ИПК Издательство стандартов, 2004 год); |
| РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ ФОРМЫ «РАСЧЁТ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ПО СМЕТЕ ЗАКАЗЧИКА» |
| 3.1 |  | Текущую стоимость работ рассчитывать базисно-индексным методом на основе Территориально единичных расценок (ТЕР 2001 СПб), или ресурсным методом на основе Государственных элементных строительных норм (ГЭСН – 2001 СПб) |
| 3.2 |  | Индексы пересчёта сметной стоимости в текущий уровень цен применять из таблицы «Стройинформа». Стоимость неучтённых расценкой основных материалов применять в текущих ценах на момент утверждения. Стоимость материалов, указанную по условиям поставки, в актах выполненных работ подтверждать фактическими ценами в соответствующих расчётно – платёжных документах и данными складского и производственного учёта. |
| 3.3 |  | Нормативный коэффициент для накладных расходов применять в соответствии с МДС 81-33.2004г. «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» в составе прямых затрат для реконструкции жилых и общественных зданий и письмом Минрегиона России от 21.02.2011г. №3757-КК/08 |
| 3.4 |  | Сметную прибыль исчислять в соответствии с МДС 81-25.2004 г. «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» и письмом Минрегиона России от 21.02.2011г. №3757-КК/08. |
| 3.5 |  | Затраты на возведение временных зданий и сооружений, прочие затраты и индекс-дефлятор в сметах не начислять. |

Составил  ______________________

Проверил   ______________________

Локальная смета

на установку  узла учёта тепловой энергии с заменой запорной и регулировочной арматуры с ГВС здания ГУАП

По адресу: Санкт-Петербург, ул. Гастелло, дом 15, лит.А

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: 03.2012 года

Сметная стоимость: 626739.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 345.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 74559.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Демонтажные работы. |
| 1 | ТЕРр 65-01-001-3 | Разборка трубопроводов из труб диаметром до:100 мм ( Н.Р. 74*0,85% = 369 руб. С.П. 50*0,8% = 234 руб.) | 100 м | 0.06 | 932,75 807.06 | 16.03 3.39 | 56 | 48 | 1 0 | 76.38 0.26 | 5 0 |
| 2 | ТЕРр 65-01-003-13 | Снятие:задвижек диаметром до 50 мм ( Н.Р. 74*0,85% = 538 руб. С.П. 50*0,8% = 341 руб.) | 100 шт. | 0.07 | 1000,58 993.98 | 6.60 3.25 | 70 | 70 | 0 0 | 95.30 0.25 | 7 0 |
| 3 | ТЕРр 65-01-003-13 | Снятие:задвижек диаметром до 100 мм ( Н.Р. 74*0,85% = 154 руб. С.П. 50*0,8% = 98 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 1000,58 993.98 | 6.60 3.25 | 20 | 20 | 0 0 | 95.30 0.25 | 2 0 |
| 4 | ТЕРр 65-01-003-13 | Снятие:задвижек диаметром до 100 мм ( Н.Р. 74*0,85% = 154 руб. С.П. 50*0,8% = 98 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 1000,58 993.98 | 6.60 3.25 | 20 | 20 | 0 0 | 95.30 0.25 | 2 0 |
| 5 | ТЕРр 65-01-005-01 | Смена арматуры:вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ( Н.Р. 103*0,85% = 290 руб. С.П. 60 *0,8% = 158 руб.) | 100 шт. | 0.03 | 973,51 899.10 | 3.43 0.57 | 29 | 27 | 0 0 | 81.00 0.05 | 2 0 |
|  | Строй. прайс | Клапан шаровый сварной ДN20 NAVAL | шт. | 3 | (2675.25) |  | (8026) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр 65-01-003-13 | Снятие:задвижек диаметром до 100 мм ( Н.Р. 74*0,85% = 154 руб. С.П. 50*0,8% = 98 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 1000,58 993.98 | 6.60 3.25 | 20 | 20 | 0 0 | 95.30 0.25 | 2 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 215 | 205 | 1 0 |  | 20 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 2499 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.787 |  |  | 43 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 8026 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 10576 | 2499 | 8 0 |  | 20 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 1657 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 12233 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 1026 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 13259 |  |  |  |  |
| Раздел 2 Сантехнические работы. |
| 1 | ТЕР 24-01-032-1 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:50 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 130*0,85*0,9% = 3722 руб. С.П. 89*0,8*0,85% = 2293 руб.) | 1 комплект | 7 | 115,19 27.28 | 83.65 9.47 | 807 | 191 | 586 66 | 2.18 0.61 | 15 4 |
|  | Строй. прайс | Кран шаровый стальной под сварку ДN50 NAVAL | шт | 7 | (4267.12) |  | (29870) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 24-01-032-3 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 130*0,85*0,9% = 1839 руб. С.П. 89*0,8*0,85% = 1133 руб.) | 1 комплект | 2 | 197,12 48.13 | 140.66 15.72 | 394 | 96 | 281 31 | 3.82 1.01 | 8 2 |
|  | Строй. прайс | Кран шаровый стальной фланцевый ДN100 NAVAL | шт. | 2 | (13924) |  | (27848) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 24-01-032-3 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 130*0,85*0,9% = 1839 руб. С.П. 89*0,8*0,85% = 1133 руб.) | 1 комплект | 2 | 197,12 48.13 | 140.66 15.72 | 394 | 96 | 281 31 | 3.82 1.01 | 8 2 |
|  | Строй. прайс | Клапан шаровый балансировочный фланцевый ДN80 NAVAL | шт. | 2 | (20351.86) |  | (40704) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 24-01-032-3 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 130*0,85*0,9% = 1839 руб. С.П. 89*0,8*0,85% = 1133 руб.) | 1 комплект | 2 | 197,12 48.13 | 140.66 15.72 | 394 | 96 | 281 31 | 3.82 1.01 | 8 2 |
|  | Строй. прайс | Клапан шаровый под сварку ДN80 NAVAL | шт. | 2 | (8389.49) |  | (16779) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 16-05-001-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:до 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 545 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 311 руб.) | 1 шт. | 1 | 105,20 37.14 | 11.91 0.69 | 105 | 37 | 12 1 | 3.35 0.05 | 3 0 |
|  | Строй. прайс | Клапан обратный GROSS DN100 | шт. | 1 | (4800) |  | (4800) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Регулятор температуры ТРЖ | шт. | 1 | (5508) |  | (5508) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 16-02-002-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:80 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 946 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 541 руб.) | 100 м | 0.08 | 1076,29 804.19 | 141.44 21.91 | 85 | 64 | 11 2 | 70.21 1.77 | 6 0 |
|  | 103-9062-009 | Трубы электросварные прямошовные 89х 4,5 мм, оцинкованные (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 8 | (401.35) |  | (3211) |  |  |  |  |
|  | 534-0273 | Переходы концентрические Дн108х6-89х6 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (198.69) |  | (397) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 16-02-002-6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:50 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 975 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 557 руб.) | 100 м | 0.1 | 830,21 657.59 | 105.38 16.65 | 84 | 66 | 11 2 | 54.77 1.35 | 5 0 |
|  | 103-9062-002 | Трубы электросварные прямошовные 57х 3,5 мм, оцинкованные (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 10 | (194.24) |  | (1942) |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР 16-05-003-03 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 50 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 344 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 197 руб.) | 1 шт. | 1 | 62,89 24.30 | 4.28 0 | 62 | 24 | 4 0 | 2.14 0 | 2 0 |
|  | Строй. прайс | Клапан предохранительный , Ду50 регулируемый NAVAL | шт | 1 | (6180) |  | (6180) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 16-06-002-01 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1204 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 688 руб.) | 1 узел | 1 | 365,69 83.92 | 12.60 0.40 | 366 | 84 | 13 0 | 7.57 0.03 | 8 0 |
|  | Строй. прайс | Монтажный комплект 50/25 к ПРЭМ сэндвич | шт | 2 | (630) |  | (1260) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Иммитатор Ду20 к ПРЭМ сэндвич | шт | 1 | (880) |  | (880) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Приварные детали 57/89 | шт | 2 | (2880) |  | (5760) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Приварные детали 57/25 | шт. | 2 | (1600) |  | (3200) |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР 16-06-002-03 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 4573 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 2613 руб.) | 1 узел | 2 | 487,34 157.12 | 41.33 2.38 | 975 | 314 | 83 5 | 14.17 0.15 | 28 0 |
|  | Строй. прайс | Монтажный комплект 50/89 к ПРЭМ сэндвич | шт | 4 | (860) |  | (3440) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Иммитатор Ду50 к ПРЭМ сэндвич | шт | 2 | (1210) |  | (2420) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Приварная деталь 57/89 | шт | 4 | (2880) |  | (11520) |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР 18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 416 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 238 руб.) | 1 компл. | 7 | 5,77 4.11 | 0 0 | 41 | 29 | 0 0 | 0.36 0 | 3 0 |
|  | 300-9340-066 | Термометры технические жидкостные ТТЖ до 163 мм (до 200 град.) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 7 | (101.61) |  | (711) |  |  |  |  |
|  | 300-9340-068 | Оправы для термометра защитные металлические, угловые до 140 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 7 | (193.99) |  | (1358) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Термометр сопротивления одиночный ТПТ 15-2 | шт. | 1 | (508.47) |  | (508) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Гильза КТПТ 15-2 | шт. | 3 | (262.71) |  | (788) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Термометр сопротивления, подобранная пара с защитной гильзой КТПТР-0,5 | шт. | 2 | (1245.76) |  | (2492) |  |  |  |  |
|  | 103-9160-002 | Бобышка БП1-М20х1,5х55 | шт. | 3 | (496.74) |  | (1490) |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР 18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 616 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 352 руб.) | 1 компл. | 14 | 4,08 3.07 | 0 0 | 57 | 43 | 0 0 | 0.25 0 | 4 0 |
|  | 300-1223 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | компл. | 14 | 170 |  | 2380 |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Отборное устройство | шт | 14 | (245.76) |  | (3441) |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР 18-07-001-2 | Установка манометров:с трехходовым краном к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 86 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 49 руб.) | 1 комплект | 2 | 4,08 3.07 | 0 0 | 8 | 6 | 0 0 | 0.25 0 | 0 0 |
|  | Строй. прайс | Контрольно-измерительные приборы Метран-55 | компл. | 2 | (6200) |  | (12400) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Демпферная трубка | шт. | 2 | (346.38) |  | (693) |  |  |  |  |
|  | (500-9160) | Бобышки прямые БМ20 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (496.74) |  | (993) |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР 18-06-007-6 | Установка фильтров диаметром:80 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 616 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 352 руб.) | 10 фильтров | 0.2 | 401,50 206.48 | 164.05 11.96 | 80 | 41 | 33 2 | 17.30 0.94 | 3 0 |
|  | 300-9503-008 | Фильтры магнитные для очистки воды ФМФ д. 80 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (3664.46) |  | (7329) |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР 16-07-003-08 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 2910 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 1663 руб.) | 1 врезка | 2 | 203,27 100.89 | 16.82 0.40 | 407 | 202 | 34 1 | 8.58 0.03 | 17 0 |
| 16 | ТЕР 16-07-003-6 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром:50 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1247 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 713 руб.) | 1 врезка | 1 | 132,71 87.03 | 9.86 0.34 | 133 | 87 | 10 0 | 7.39 0.03 | 7 0 |
| 17 | ТЕР 16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 215 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 123 руб.) | 100 м трубопровода | 0.18 | 96,69 81.98 | 4.35 0 | 18 | 15 | 1 0 | 5.76 0 | 1 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 6790 | 1491 | 1641 172 |  | 126 10 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 7416 | 1789 | 1969 206 |  | 151 12 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 21810 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 16382 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 2511 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.787 |  |  | 17511 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 197922 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 253625 | 21810 | 16382 2511 |  | 151 12 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 23935 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 277560 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 14091 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 291651 |  |  |  |  |
| Раздел 3 Монтаж оборудования. |
| 1 | ТЕРм 11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ( Н.Р. 80*0,85% = 318 руб. С.П. 60*0,8% = 225 руб.) | 1 шт. | 5 | 7,87 6.30 | 0 0 | 40 | 32 | 0 0 | 0.52 0 | 3 0 |
|  | 500-9016-480 | Тепловычислитель СПТ 943,1 | шт | 1 | (16241) |  | (16241) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Блок питания к ПРЭМ БП 10 ВР 220-12 | шт | 4 | (1002.75) |  | (4011) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Блок питания МП 36С30-2.24 DM (24 В) | шт | 1 | (1310) |  | (1310) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм 11-02-022-03 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм ( Н.Р. 80*0,85% = 328 руб. С.П. 60*0,8% = 232 руб.) | 1 шт. | 3 | 20,56 11.01 | 0 0 | 62 | 33 | 0 0 | 1.03 0 | 3 0 |
|  | 500-9016-253 | Расходомер ПРЭМ Ду 50, присоединенные "сэндвич" класс Д, диапазон расхода 1,2-90 м3/час | шт | 2 | (17025.8) |  | (34052) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Дополнительный модуль реверсивного направления | шт. | 1 | (2660) |  | (2660) |  |  |  |  |
|  | 500-9016-252 | Расходомер ПРЭМ Ду 20, присоединенные "сэндвич" класс Д, диапазон расхода 0,2-15 м3/час | шт. | 1 | (15696) |  | (15696) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм 11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг ( Н.Р. 80*0,85% = 567 руб. С.П. 60*0,8% = 400 руб.) | 1 шт. | 1 | 221,66 55.77 | 11.20 0.63 | 222 | 56 | 11 1 | 5.15 0.04 | 5 0 |
|  | Строй. прайс | Щит ОЩН452 400х500х210 | шт | 1 | (2465) |  | (2465) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм 11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т ( Н.Р. 92*0,85% = 126 руб. С.П. 65*0,8% = 84 руб.) | 1 шт. | 1 | 25,31 10.73 | 14.37 0 | 25 | 11 | 14 0 | 1.03 0 | 1 0 |
|  | Строй. прайс | Адаптер сотовой связи АССВ-030 | шт | 1 | (9580) |  | (9580) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Адаптер АПС-45 | шт | 1 | (3950) |  | (3950) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Блок вторичного питания АДN-1524 | шт | 1 | (1030) |  | (1030) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Антенна 901 Дб Антей SMA GSM | шт | 1 | (420) |  | (420) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм 10-06-036-6 | Труба с креплением накладными скобами, диаметр, мм, до:40 ( Н.Р. 100*0,85% = 2499 руб. С.П. 65*0,8% = 1529 руб.) | 100 м | 0.3 | 1039,78 665.75 | 112.10 3.17 | 313 | 200 | 34 1 | 61.00 0.25 | 18 0 |
|  | 530-9001-102 | Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 32х2,3 мм, для электропроводки (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 10 | (13.09) |  | (131) |  |  |  |  |
|  | 530-9001-101 | Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 25х2,3 мм, для электропроводки (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 10 | (9.99) |  | (100) |  |  |  |  |
|  | 530-9001-100 | Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 10 | (7.49) |  | (75) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм 08-02-412-1 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:2,5 ( Н.Р. 95*0,85% = 462 руб. С.П. 65*0,8% = 297 руб.) | 100 м | 0.6 | 382,95 64.52 | 2.16 0.28 | 230 | 39 | 1 0 | 5.61 0.02 | 3 0 |
|  | 500-9001-483 | Кабель КММ 2х0,35 микрофонный (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.03 | (15375.89) |  | (461) |  |  |  |  |
|  | 500-9001-485 | Кабель КММ 4х0,35 микрофонный (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.03 | (23131.29) |  | (694) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм 10-04-040-5 | Заземление из стальной ленты по стенам, сечение ленты, мм:2х30 ( Н.Р. 92*0,85% = 468 руб. С.П. 65*0,8% = 312 руб.) | 100 м | 0.05 | 965,93 813.05 | 0 0 | 49 | 41 | 0 0 | 70.00 0 | 4 0 |
|  | Строй. прайс | Лента стальная 2х30 мм | м | 0.01 | (31700) |  | (317) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 941 | 412 | 60 2 |  | 37 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 1035 | 494 | 72 2 |  | 44 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 6022 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 599 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.61 |  |  | 1693 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 93193 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 101507 | 6022 | 599 24 |  | 44 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 4769 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 106276 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 3078 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 109354 |  |  |  |  |
| Раздел 4 Электромонтажные работы. |
| 1 | ТЕРм 08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 а ( Н.Р. 95*0,85% = 640 руб. С.П. 65*0,8% = 411 руб.) | 1 шт. | 3 | 229,33 18.14 | 1.27 0 | 688 | 54 | 4 0 | 1.56 0 | 5 0 |
|  | 500-9011-063 | Выключатели автоматические ВА27-49 2,0А однополюсные (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 3 | (147.79) |  | (443) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм 08-03-591-11 | Розетка штепсельная: трехполюсная ( Н.Р. 95*0,85% = 213 руб. С.П. 65*0,8% = 137 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 1106,90 889.61 | 28.67 1.90 | 23 | 18 | 1 0 | 73.40 0.12 | 1 0 |
|  | 500-9013-057 | Розетки открытой проводки, "Этюд", 1-местные, влагозащищенные, с/з, PA16-044b, IP44 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (104.08) |  | (208) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм 08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 ( Н.Р. 95*0,85% = 71 руб. С.П. 65*0,8% = 46 руб.) | 100 м | 0.1 | 362,43 64.52 | 2.39 0.16 | 36 | 6 | 0 0 | 5.61 0.01 | 1 0 |
|  | 500-9001-040 | Кабель NYM 3х1,5 мм2 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.01 | (22391.86) |  | (224) |  |  |  |  |
|  | 508-0009-009 | Шнур ШВВП 2х 0,5 мм2 с многопроволочными медными жилами в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке, гибкий, плоский, ГОСТ 7399-97 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.03 | (6080.07) |  | (182) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм 08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 ( Н.Р. 95*0,85% = 1351 руб. С.П. 65*0,8% = 867 руб.) | 1 шт. | 3 | 117,87 38.07 | 2.42 0 | 353 | 114 | 7 0 | 3.31 0 | 10 0 |
|  | 500-9002-013 | Коробки распределительные металлические У-996 с крышкой (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 3 | (234.12) |  | (702) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм 08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям ( Н.Р. 95*0,85% = 332 руб. С.П. 65*0,8% = 213 руб.) | 100 м | 0.05 | 1105,56 551.98 | 15.43 0.85 | 56 | 28 | 1 0 | 46.60 0.06 | 2 0 |
|  | 507-0249 | Провод ПВ1 4 мм2 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.005 | (15387.06) |  | (77) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1156 | 220 | 13 0 |  | 19 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 1203 | 264 | 16 0 |  | 23 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 3218 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 133 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.710 |  |  | 3424 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 1836 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 8611 | 3218 | 133 0 |  | 23 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 2607 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 11218 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 1674 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 12892 |  |  |  |  |
| Раздел 5 Строительные металлические конструкции. |
| 1 | ТЕРм 38-01-003-1 | Изготовление металлических конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.) ( Н.Р. 66*0,85% = 508 руб. С.П. 50*0,8% = 363 руб.) | 1 т | 0.05 | 2548,41 1113.91 | 1115.42 112.52 | 128 | 56 | 56 6 | 91.00 7.34 | 5 0 |
| 2 | ТЕР 09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,85*0,9% = 515 руб. С.П. 85*0,8*0,85% = 433 руб.) | 1 т конструкций | 0.05 | 1811,42 1023.09 | 475.46 2.17 | 91 | 51 | 24 0 | 92.25 0.14 | 5 0 |
|  | 101-9390-022 | Сталь угловая равнополочная 50х50 мм, СТ3ПС (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.05 | (24389.33) |  | (1219) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 219 | 107 | 80 6 |  | 10 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 256 | 128 | 96 7 |  | 12 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 1560 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 6.831 |  |  | 656 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 85 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.746 |  |  | 184 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 1219 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 3619 | 1560 | 656 85 |  | 12 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 1023 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 4642 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 796 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 5438 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 5438 |  |  |  |  |
| Раздел 6 Защита от коррозии . |
| 1 | ТЕР 13-06-003-1 | Очистка поверхности от старой краски к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,85*0,9% = 1523 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 1059 руб.) | 1 м2 | 16 | 11,34 11.34 | 0 0 | 181 | 181 | 0 0 | 1.03 0 | 16 0 |
| 2 | ТЕРр 62-03-033-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:за 2 раза ( Н.Р. 80*0,85% = 937 руб. С.П. 50*0,8% = 551 руб.) | 100 м2 | 0.16 | 1043,95 705.56 | 0.69 0.12 | 167 | 113 | 0 0 | 65.94 0.01 | 11 0 |
|  | 113-9403-003 | Эмаль ХВ- 714 красная, белая, коричневая, черная, шаровая (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.002576 | (136677.97) |  | (352) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 15-04-030-5 | Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 536 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 248 руб.) | 100 м2 изолированной поверхности трубопровода | 0.21 | 338,14 261.67 | 3.76 0.74 | 71 | 55 | 1 0 | 24.16 0.06 | 5 0 |
|  | 113-9403-003 | Эмаль ХВ- 714 красная, белая, коричневая, черная, шаровая (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.008001 | (136677.97) |  | (1094) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 419 | 349 | 1 0 |  | 32 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 4255 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.903 |  |  | 407 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 1446 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 6116 | 4255 | 8 0 |  | 32 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 2996 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 9112 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 1858 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 10970 |  |  |  |  |
| Раздел 7 Изоляционные работы. |
| 1 | ТЕР 26-01-007-1 | Изоляция трубопроводов шнурами:асбестовыми к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 100*0,85*0,9% = 5793 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 3658 руб.) | 1 м3 | 0.315 | 1780,59 1641.21 | 78.11 12.22 | 561 | 517 | 25 4 | 122.62 1.06 | 39 0 |
|  | 101-0029 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) 15,0 мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | т | 0.24885 | 18100 |  | 4504 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 5065 | 517 | 25 4 |  | 39 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 5173 | 620 | 30 5 |  | 47 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 7558 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.052 |  |  | 18327 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 26135 | 7558 | 250 61 |  | 47 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 5793 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 31928 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 3658 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 35586 |  |  |  |  |
| Раздел 8 Пусконаладочные работы. |
| 1 | ТЕРп 02-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобщ): 2 ( Н.Р. 65*0,85% = 5125 руб. С.П. 40*0,8% = 2982 руб.) | 1 система | 2 | 318,45 318.45 | 0 0 | 637 | 637 | 0 0 | 1.76 0 | 4 0 |
| 2 | ТЕРп 02-01-002-02 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 ( Н.Р. 65*0,85% = 9864 руб. С.П. 40*0,8% = 5739 руб.) | 1 канал | 8 | 153,26 153.26 | 0 0 | 1226 | 1226 | 0 0 | 0.85 0 | 7 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1863 | 1863 | 0 0 |  | 11 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 2236 | 2236 | 0 0 |  | 13 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 27259 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 27259 | 27259 | 0 0 |  | 13 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 14990 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 42249 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 8721 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 50970 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 50970 |  |  |  |  |
| Раздел 9. Разные работы |
| 1 | ТЕР 33-03-005-2 | Погрузка и выгрузка вручную: строймусора ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 302 руб. С.П. 60*0,8*0,85% = 155 руб.) | 1 т | 0.547 | 55,88 55.88 | 0 0 | 31 | 31 | 0 0 | 5.16 0 | 3 0 |
| 2 | СЦП 3-35-1 | Расстояние перевозки, км : 35. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). | т | 0.547 | 41,62 0 | 41.62 0 | 23 | 0 | 23 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 54 | 31 | 23 0 |  | 3 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 378 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 7.843 |  |  | 180 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.828 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 558 | 378 | 180 0 |  | 3 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 302 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 860 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 155 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 1015 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 531135 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 18 |  |  | 95604 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 626739 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________

Проверил: ___________________   /______________/

Локальная смета

на установку  узла учёта тепловой энергии с заменой запорной и регулировочной арматуры с ГВС общежития ГУАП

По адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, дом 24, лит.А

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: 03.2012 года

Сметная стоимость: 706677.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 426.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 82045.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Демонтажные работы. |
| 1 | ТЕРр 65-01-001-3 | Разборка трубопроводов из труб диаметром до:100 мм ( Н.Р. 74*0,85% = 499 руб. С.П. 50*0,8% = 317 руб.) | 100 м | 0.08 | 932,75 807.06 | 16.03 3.39 | 75 | 65 | 1 0 | 76.38 0.26 | 6 0 |
| 2 | ТЕРр 65-14-5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм ( Н.Р. 74*0,85% = 2542 руб. С.П. 50*0,8% = 1614 руб.) | 100 м трубопровода | 0.27 | 1319,38 1227.48 | 25.80 0 | 356 | 331 | 7 0 | 117.80 0 | 32 0 |
| 3 | ТЕРр 65-01-003-13 | Снятие:задвижек диаметром до 50 мм ( Н.Р. 74*0,85% = 230 руб. С.П. 50*0,8% = 146 руб.) | 100 шт. | 0.03 | 1000,58 993.98 | 6.60 3.25 | 30 | 30 | 0 0 | 95.30 0.25 | 3 0 |
| 4 | ТЕРр 65-01-003-13 | Снятие:задвижек диаметром до 100 мм ( Н.Р. 74*0,85% = 230 руб. С.П. 50*0,8% = 146 руб.) | 100 шт. | 0.03 | 1000,58 993.98 | 6.60 3.25 | 30 | 30 | 0 0 | 95.30 0.25 | 3 0 |
| 5 | ТЕРр 65-01-003-14 | Снятие:задвижек диаметром до 150 мм ( Н.Р. 74*0,85% = 246 руб. С.П. 50*0,8% = 156 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 1633,31 1613.52 | 19.79 9.77 | 32 | 32 | 0 0 | 154.70 0.75 | 3 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 523 | 488 | 8 0 |  | 47 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 5949 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 67 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.787 |  |  | 129 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 6145 | 5949 | 67 0 |  | 47 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 3748 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 9893 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2380 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 12273 |  |  |  |  |
| Раздел 2 Сантехнические работы. |
| 1 | ТЕР 24-01-032-1 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:50 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 130*0,85*0,9% = 1593 руб. С.П. 89*0,8*0,85% = 982 руб.) | 1 комплект | 3 | 115,19 27.28 | 83.65 9.47 | 346 | 82 | 251 28 | 2.18 0.61 | 7 2 |
|  | Строй. прайс | Кран шаровый стальной под сварку ДN32 NAVAL | шт | 1 | (1939.32) |  | (1939) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Кран шаровый стальной под сварку ДN50 NAVAL | шт | 2 | (4267.12) |  | (8534) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 24-01-032-3 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 130*0,85*0,9% = 2766 руб. С.П. 89*0,8*0,85% = 1704 руб.) | 1 комплект | 3 | 197,12 48.13 | 140.66 15.72 | 591 | 144 | 422 47 | 3.82 1.01 | 11 3 |
|  | Строй. прайс | Кран шаровый стальной фланцевый ДN100 NAVAL | шт. | 3 | (13924) |  | (41772) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 24-01-032-4 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:150 мм ( Н.Р. 130*0,85% = 2897 руб. С.П. 89*0,8% = 1870 руб.) | 1 комплект | 2 | 243,49 72.51 | 160.90 17.36 | 487 | 145 | 322 35 | 5.61 1.12 | 11 2 |
|  | Строй. прайс | Клапан шаровый балансировочный под приварку стальной ДN150 NAVAL | шт. | 2 | (49559.32) |  | (99119) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 24-01-032-3 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 130*0,85*0,9% = 1839 руб. С.П. 89*0,8*0,85% = 1133 руб.) | 1 комплект | 2 | 197,12 48.13 | 140.66 15.72 | 394 | 96 | 281 31 | 3.82 1.01 | 8 2 |
|  | Строй. прайс | Кран шаровый стальной фланцевый ДN100 NAVAL | шт. | 2 | (13924) |  | (27848) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 16-02-005-06 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 125 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 5133 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 2933 руб.) | 100 м трубопровода | 0.23 | 2072,61 1543.96 | 365.57 12.84 | 477 | 355 | 84 3 | 132.76 0.81 | 31 0 |
|  | 103-9062-017 | Трубы электросварные прямошовные 133х 4,5 мм, оцинкованные (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 23 | (596.41) |  | (13717) |  |  |  |  |
|  | 534-0278 | Переходы концентрические Дн133х5-108х4 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (200.19) |  | (400) |  |  |  |  |
|  | 534-0287 | Переходы концентрические Дн159х4.5-133х4 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (297.42) |  | (595) |  |  |  |  |
|  | 534-0272 | Переходы концентрические Дн108х4-89х3.5 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (153.88) |  | (308) |  |  |  |  |
|  | 534-0280 | Переходы концентрические Дн133х 4-89х3.5 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (204.52) |  | (409) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 16-02-005-05 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1276 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 729 руб.) | 100 м трубопровода | 0.08 | 1445,87 1095.05 | 266.52 7.31 | 116 | 88 | 21 1 | 91.71 0.46 | 7 0 |
|  | 103-9062-020 | Трубы электросварные прямошовные 159х 4,5 мм, оцинкованные (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 8 | (747.69) |  | (5982) |  |  |  |  |
|  | 534-0276 | Переходы концентрические Дн108х 4-57х3 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 1 | (143.18) |  | (143) |  |  |  |  |
|  | 534-9002-010 | Переходы концентрические Дн 57х 5-38х4 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 1 | (86) |  | (86) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 16-05-003-03 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 50 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 344 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 197 руб.) | 1 шт. | 1 | 62,89 24.30 | 4.28 0 | 62 | 24 | 4 0 | 2.14 0 | 2 0 |
|  | Строй. прайс | Клапан предохранительный , Ду50 регулируемый NAVAL | шт | 1 | (6180) |  | (6180) |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР 16-02-005-7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром:150 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 918 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 524 руб.) | 100 м | 0.04 | 2123,30 1576.18 | 372.15 35.26 | 85 | 63 | 15 1 | 132.76 2.76 | 5 0 |
|  | 103-0175 | Трубы электросварные прямошовные 159х4 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 4 | (431.48) |  | (1726) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 545 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 311 руб.) | 1 шт. | 2 | 60,59 18.75 | 5.30 0 | 122 | 38 | 11 0 | 1.69 0 | 3 0 |
|  | Строй. прайс | Кран шаровый, Ду 15 мм NAVAL стальной под сварку | шт | 2 | (1091.19) |  | (2182) |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР 16-06-002-01 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1204 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 688 руб.) | 1 узел | 1 | 365,69 83.92 | 12.60 0.40 | 366 | 84 | 13 0 | 7.57 0.03 | 8 0 |
|  | Строй. прайс | Монтажный комплект 50/32 к ПРЭМ сэндвич | шт | 2 | (1030) |  | (2060) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Иммитатор Ду32 к ПРЭМ сэндвич | шт | 1 | (800) |  | (800) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Приварные детали 32/50 | шт | 2 | (1690) |  | (3380) |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР 16-06-002-03 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 4573 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 2613 руб.) | 1 узел | 2 | 487,34 157.12 | 41.33 2.38 | 975 | 314 | 83 5 | 14.17 0.15 | 28 0 |
|  | Строй. прайс | Монтажный комплект 125/80 к ПРЭМ сэндвич | шт | 4 | (2160) |  | (8640) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Иммитатор Ду80 к ПРЭМ сэндвич | шт | 2 | (1210) |  | (2420) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Приварная деталь 80/125 | шт | 4 | (3210) |  | (12840) |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР 18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 645 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 369 руб.) | 1 компл. | 11 | 5,77 4.11 | 0 0 | 63 | 45 | 0 0 | 0.36 0 | 4 0 |
|  | 300-9340-066 | Термометры технические жидкостные ТТЖ до 163 мм (до 200 град.) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 5 | (101.61) |  | (508) |  |  |  |  |
|  | 300-9340-068 | Оправы для термометра защитные металлические, угловые до 140 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 5 | (193.99) |  | (970) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Термометр сопротивления одиночный ТПТ 15-2 | шт. | 1 | (508.47) |  | (508) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Гильза КТПТ 15-2 | шт. | 1 | (262.71) |  | (263) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Термометр сопротивления, подобранная пара с защитной гильзой КТПТР-0,5 | шт. | 2 | (1245.76) |  | (2492) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Бобышка БП1-М20х1,5х55 | шт. | 3 | (496.74) |  | (1490) |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР 18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 530 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 303 руб.) | 1 компл. | 12 | 4,08 3.07 | 0 0 | 49 | 37 | 0 0 | 0.25 0 | 3 0 |
|  | 300-1223 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | компл. | 12 | 170 |  | 2040 |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Отборное устройство | шт | 12 | (245.76) |  | (2949) |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР 16-07-003-08 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1448 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 827 руб.) | 1 врезка | 1 | 203,27 100.89 | 16.82 0.40 | 204 | 101 | 17 0 | 8.58 0.03 | 9 0 |
| 15 | ТЕР 16-07-003-09 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 125 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 3699 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 2114 руб.) | 1 врезка | 2 | 281,28 127.94 | 27.45 0.79 | 563 | 256 | 55 2 | 10.88 0.05 | 22 0 |
| 16 | ТЕР 16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 100 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 57 руб.) | 100 м трубопровода | 0.08 | 96,69 81.98 | 4.35 0 | 8 | 7 | 0 0 | 5.76 0 | 0 0 |
| 17 | ТЕР 16-07-005-03 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 272 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 156 руб.) | 100 м трубопровода | 0.23 | 123,69 81.98 | 4.35 0 | 29 | 19 | 1 0 | 5.76 0 | 1 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 6977 | 1898 | 1580 153 |  | 160 9 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 7673 | 2278 | 1896 184 |  | 192 11 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 27771 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 15775 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 2243 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.787 |  |  | 16750 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 250260 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 310556 | 27771 | 15775 2243 |  | 192 11 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 29783 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 340339 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 17511 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 357850 |  |  |  |  |
| Раздел 3 Монтаж оборудования. |
| 1 | ТЕРм 11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ( Н.Р. 80*0,85% = 318 руб. С.П. 60*0,8% = 225 руб.) | 1 шт. | 5 | 7,87 6.30 | 0 0 | 40 | 32 | 0 0 | 0.52 0 | 3 0 |
|  | 500-9016-480 | Тепловычислитель СПТ 943,2 | шт | 1 | (16241) |  | (16241) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Блок питания к ПРЭМ БП 10 ВР 220-12 | шт | 4 | (1002.75) |  | (4011) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм 11-02-022-03 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм ( Н.Р. 80*0,85% = 328 руб. С.П. 60*0,8% = 232 руб.) | 1 шт. | 3 | 20,56 11.01 | 0 0 | 62 | 33 | 0 0 | 1.03 0 | 3 0 |
|  | 500-9016-255 | Расходомер ПРЭМ Ду 80, присоединенные "сэндвич" класс Д, диапазон расхода 1,2-90 м3/час | шт | 2 | (20492) |  | (40984) |  |  |  |  |
|  | 500-9016-253 | Расходомер ПРЭМ Ду 32, присоединенные "сэндвич" класс Д, диапазон расхода 0,2-15 м3/час | шт | 1 | (15696) |  | (15696) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм 11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг ( Н.Р. 80*0,85% = 567 руб. С.П. 60*0,8% = 400 руб.) | 1 шт. | 1 | 221,66 55.77 | 11.20 0.63 | 222 | 56 | 11 1 | 5.15 0.04 | 5 0 |
|  | Строй. прайс | Щит ОЩН452 400х500х210 | шт | 1 | (2465) |  | (2465) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм 11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т ( Н.Р. 92*0,85% = 491 руб. С.П. 65*0,8% = 327 руб.) | 1 шт. | 4 | 25,31 10.73 | 14.37 0 | 101 | 43 | 57 0 | 1.03 0 | 4 0 |
|  | Строй. прайс | Адаптер сотовой связи АССВ-030 | шт | 1 | (9580) |  | (9580) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Адаптер АПС-45 | шт | 1 | (3950) |  | (3950) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Блок вторичного питания АДN-1524 | шт | 1 | (1030) |  | (1030) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Антенна 901 Дб Антей SMA GSM | шт. | 1 | (420) |  | (420) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм 10-06-036-6 | Труба с креплением накладными скобами, диаметр, мм, до:40 ( Н.Р. 100*0,85% = 2499 руб. С.П. 65*0,8% = 1529 руб.) | 100 м | 0.3 | 1039,78 665.75 | 112.10 3.17 | 313 | 200 | 34 1 | 61.00 0.25 | 18 0 |
|  | 530-9001-102 | Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 32х2,3 мм, для электропроводки (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 10 | (13.09) |  | (131) |  |  |  |  |
|  | 530-9001-101 | Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 25х2,3 мм, для электропроводки (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 10 | (9.99) |  | (100) |  |  |  |  |
|  | 530-9001-100 | Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 10 | (7.49) |  | (75) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм 08-02-412-1 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:2,5 ( Н.Р. 95*0,85% = 462 руб. С.П. 65*0,8% = 297 руб.) | 100 м | 0.6 | 382,95 64.52 | 2.16 0.28 | 230 | 39 | 1 0 | 5.61 0.02 | 3 0 |
|  | 500-9001-483 | Кабель КММ 2х0,35 микрофонный (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.03 | (15375.89) |  | (461) |  |  |  |  |
|  | 500-9001-485 | Кабель КММ 4х0,35 микрофонный (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.03 | (23131.29) |  | (694) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм 10-04-040-5 | Заземление из стальной ленты по стенам, сечение ленты, мм:2х30 ( Н.Р. 92*0,85% = 1860 руб. С.П. 65*0,8% = 1240 руб.) | 100 м | 0.2 | 965,93 813.05 | 0 0 | 194 | 163 | 0 0 | 70.00 0 | 14 0 |
|  | 101-9370-009 | Сталь полосовая 30х2 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.025 | (30712.04) |  | (768) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1162 | 566 | 103 2 |  | 50 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 1296 | 679 | 124 2 |  | 60 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 8278 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 1032 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.61 |  |  | 1780 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 96606 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 107696 | 8278 | 1032 24 |  | 60 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 6526 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 114222 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 4249 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 118471 |  |  |  |  |
| Раздел 4 Электромонтажные работы. |
| 1 | ТЕРм 08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 а ( Н.Р. 95*0,85% = 640 руб. С.П. 65*0,8% = 411 руб.) | 1 шт. | 3 | 229,33 18.14 | 1.27 0 | 688 | 54 | 4 0 | 1.56 0 | 5 0 |
|  | 500-9011-063 | Выключатели автоматические ВА27-49 2,0А однополюсные (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 3 | (147.79) |  | (443) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм 08-03-591-11 | Розетка штепсельная: трехполюсная ( Н.Р. 95*0,85% = 213 руб. С.П. 65*0,8% = 137 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 1106,90 889.61 | 28.67 1.90 | 23 | 18 | 1 0 | 73.40 0.12 | 1 0 |
|  | 500-9013-057 | Розетки открытой проводки, "Этюд", 1-местные, влагозащищенные, с/з, PA16-044b, IP44 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (104.08) |  | (208) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм 08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 ( Н.Р. 95*0,85% = 308 руб. С.П. 65*0,8% = 198 руб.) | 100 м | 0.4 | 362,43 64.52 | 2.39 0.16 | 145 | 26 | 1 0 | 5.61 0.01 | 2 0 |
|  | 500-9001-040 | Кабель NYM 3х1,5 мм2 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.01 | (22391.86) |  | (224) |  |  |  |  |
|  | 508-0009-009 | Шнур ШВВП 2х 0,5 мм2 с многопроволочными медными жилами в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке, гибкий, плоский, ГОСТ 7399-97 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.03 | (6080.07) |  | (182) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм 08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 ( Н.Р. 95*0,85% = 1351 руб. С.П. 65*0,8% = 867 руб.) | 1 шт. | 3 | 117,87 38.07 | 2.42 0 | 353 | 114 | 7 0 | 3.31 0 | 10 0 |
|  | 500-9002-013 | Коробки распределительные металлические У-996 с крышкой (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 3 | (234.12) |  | (702) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм 08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям ( Н.Р. 95*0,85% = 130 руб. С.П. 65*0,8% = 84 руб.) | 100 м | 0.02 | 1105,56 551.98 | 15.43 0.85 | 22 | 11 | 0 0 | 46.60 0.06 | 1 0 |
|  | 507-0249 | Провод ПВ1 4 мм2 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.002 | (15387.06) |  | (31) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1231 | 223 | 13 0 |  | 19 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 1278 | 268 | 16 0 |  | 23 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 3267 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 133 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.710 |  |  | 3691 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 1790 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 8880 | 3267 | 133 0 |  | 23 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 2642 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 11522 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 1696 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 13218 |  |  |  |  |
| Раздел 5 Строительные металлические конструкции. |
| 1 | ТЕРм 38-01-003-1 | Изготовление металлических конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.) ( Н.Р. 66*0,85% = 508 руб. С.П. 50*0,8% = 363 руб.) | 1 т | 0.05 | 2548,41 1113.91 | 1115.42 112.52 | 128 | 56 | 56 6 | 91.00 7.34 | 5 0 |
| 2 | ТЕР 09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,85*0,9% = 515 руб. С.П. 85*0,8*0,85% = 433 руб.) | 1 т конструкций | 0.05 | 1811,42 1023.09 | 475.46 2.17 | 91 | 51 | 24 0 | 92.25 0.14 | 5 0 |
|  | 101-9390-022 | Сталь угловая равнополочная 50х50 мм, СТ3ПС (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.05 | (24389.33) |  | (1219) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 219 | 107 | 80 6 |  | 10 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 256 | 128 | 96 7 |  | 12 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 1560 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 6.831 |  |  | 656 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 85 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.746 |  |  | 184 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 1219 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 3619 | 1560 | 656 85 |  | 12 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 1023 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 4642 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 796 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 5438 |  |  |  |  |
| Раздел 6 Защита от коррозии . |
| 1 | ТЕР 13-06-003-1 | Очистка поверхности ранее окрашенных трубопроводов к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,85*0,9% = 1430 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 995 руб.) | 1 м2 | 15 | 11,34 11.34 | 0 0 | 170 | 170 | 0 0 | 1.03 0 | 15 0 |
| 2 | ТЕРр 62-03-033-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:за 2 раза ( Н.Р. 80*0,85% = 879 руб. С.П. 50*0,8% = 517 руб.) | 100 м2 | 0.15 | 1043,95 705.56 | 0.69 0.12 | 157 | 106 | 0 0 | 65.94 0.01 | 10 0 |
|  | 113-9403-003 | Эмаль ХВ- 714 красная, белая, коричневая, черная, шаровая (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.002415 | (136677.97) |  | (330.08) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 15-04-030-5 | Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15*1,2 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 673 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 311 руб.) | 100 м2 изолированной поверхности трубопровода | 0.22 | 391,23 314.01 | 4.51 0.89 | 86 | 69 | 1 0 | 28.99 0.08 | 6 0 |
|  | 113-9403-003 | Эмаль ХВ- 714 красная, белая, коричневая, черная, шаровая (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.008382 | (136677.97) |  | (1146) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 413 | 345 | 1 0 |  | 31 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 4206 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.903 |  |  | 396 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 1476 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 6086 | 4206 | 8 0 |  | 31 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 2982 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 9068 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 1823 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 10891 |  |  |  |  |
| Раздел 7 Изоляционные работы. |
| 1 | ТЕР 26-01-007-1 | Изоляция трубопроводов шнурами:асбестовыми к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 100*0,85*0,9% = 6071 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 3834 руб.) | 1 м3 | 0.33 | 1780,59 1641.21 | 78.11 12.22 | 588 | 542 | 26 4 | 122.62 1.06 | 40 0 |
|  | 101-0029 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) 15,0 мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | т | 0.2607 | 18100 |  | 4719 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 5307 | 542 | 26 4 |  | 40 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 5421 | 650 | 31 5 |  | 48 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 7924 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 258 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.052 |  |  | 19202 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 27385 | 7924 | 258 61 |  | 48 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 6071 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 33456 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 3834 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 37290 |  |  |  |  |
| Раздел 8 Пусконаладочные работы. |
| 1 | ТЕРп 02-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобщ): 2 ( Н.Р. 65*0,85% = 5125 руб. С.П. 40*0,8% = 2982 руб.) | 1 система | 2 | 318,45 318.45 | 0 0 | 637 | 637 | 0 0 | 1.76 0 | 4 0 |
| 2 | ТЕРп 02-01-002-02 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 ( Н.Р. 65*0,85% = 7402 руб. С.П. 40*0,8% = 4307 руб.) | 1 канал | 6 | 153,26 153.26 | 0 0 | 920 | 920 | 0 0 | 0.85 0 | 5 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1557 | 1557 | 0 0 |  | 9 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 1868 | 1868 | 0 0 |  | 11 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 22773 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 22773 | 22773 | 0 0 |  | 11 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 12528 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 35301 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 7289 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 42590 |  |  |  |  |
| Раздел 9. Разные работы |
| 1 | ТЕР 33-03-005-2 | Погрузка и выгрузка вручную: строймусора ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 254 руб. С.П. 60*0,8*0,85% = 130 руб.) | 1 т | 0.474 | 55,88 55.88 | 0 0 | 26 | 26 | 0 0 | 5.16 0 | 2 0 |
| 2 | СЦП 3-35-1 | Расстояние перевозки, км : 35. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). | т | 0.474 | 41,62 0 | 41.62 0 | 20 | 0 | 20 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 46 | 26 | 20 0 |  | 2 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 317 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 7.843 |  |  | 157 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.828 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 474 | 317 | 157 0 |  | 2 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 254 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 728 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 130 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 858 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 598879 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 18 |  |  | 107798 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 706677 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

Локальная смета

на установку  узла учёта тепловой энергии с заменой запорной и регулировочной арматуры с ГВС здания ГУАП

По адресу: Санкт-Петербург, пр. Московский, дом 149в, лит.А

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: 03.2012 года

Сметная стоимость: 768992.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 448.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 89115.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Демонтажные работы. |
| 1 | ТЕРр 65-01-001-3 | Разборка трубопроводов из труб диаметром до:100 мм ( Н.Р. 74*0,85% = 2865 руб. С.П. 50*0,8% = 1819 руб.) | 100 м | 0.46 | 932,75 807.06 | 16.03 3.39 | 428 | 371 | 7 2 | 76.38 0.26 | 35 0 |
| 2 | ТЕРр 65-01-003-13 | Снятие:задвижек диаметром до 50 мм ( Н.Р. 74*0,85% = 538 руб. С.П. 50*0,8% = 341 руб.) | 100 шт. | 0.07 | 1000,58 993.98 | 6.60 3.25 | 70 | 70 | 0 0 | 95.30 0.25 | 7 0 |
| 3 | ТЕРр 65-01-003-13 | Снятие:задвижек диаметром до 100 мм ( Н.Р. 74*0,85% = 538 руб. С.П. 50*0,8% = 341 руб.) | 100 шт. | 0.07 | 1000,58 993.98 | 6.60 3.25 | 70 | 70 | 0 0 | 95.30 0.25 | 7 0 |
| 4 | ТЕРр 65-01-003-13 | Снятие:задвижек диаметром до 100 мм ( Н.Р. 74*0,85% = 154 руб. С.П. 50*0,8% = 98 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 1000,58 993.98 | 6.60 3.25 | 20 | 20 | 0 0 | 95.30 0.25 | 2 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 588 | 531 | 7 2 |  | 51 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 6473 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 58 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.787 |  |  | 239 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 6770 | 6473 | 58 24 |  | 51 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 4094 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 10864 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2599 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 13463 |  |  |  |  |
| Раздел 2 Сантехнические работы. |
| 1 | ТЕР 24-01-032-1 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:50 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 130*0,85*0,9% = 3722 руб. С.П. 89*0,8*0,85% = 2293 руб.) | 1 комплект | 7 | 115,19 27.28 | 83.65 9.47 | 807 | 191 | 586 66 | 2.18 0.61 | 15 4 |
|  | Строй. прайс | Кран шаровый стальной под сварку ДN50 NAVAL | шт | 7 | (4267.12) |  | (29870) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 24-01-032-3 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 130*0,85*0,9% = 6474 руб. С.П. 89*0,8*0,85% = 3989 руб.) | 1 комплект | 7 | 197,12 48.13 | 140.66 15.72 | 1380 | 337 | 985 110 | 3.82 1.01 | 27 7 |
|  | Строй. прайс | Кран шаровый стальной фланцевый ДN100 NAVAL | шт. | 7 | (13924) |  | (97468) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 24-01-032-3 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 130*0,85*0,9% = 1839 руб. С.П. 89*0,8*0,85% = 1133 руб.) | 1 комплект | 2 | 197,12 48.13 | 140.66 15.72 | 394 | 96 | 281 31 | 3.82 1.01 | 8 2 |
|  | Строй.прайс | Кран шаровый балансировочный фланцевый ДN100 NAVAL | шт. | 2 | (30587.12) |  | (61174) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 16-05-001-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:до 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 545 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 311 руб.) | 1 шт. | 1 | 105,20 37.14 | 11.91 0.69 | 105 | 37 | 12 1 | 3.35 0.05 | 3 0 |
|  | Строй. прайс | Клапан обратный GROSS DN100 | шт. | 1 | (4800) |  | (4800) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 16-02-002-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 6882 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 3932 руб.) | 100 м | 0.46 | 1408,86 1008.91 | 218.01 33.98 | 648 | 464 | 100 16 | 88.08 2.73 | 41 1 |
|  | 534-0277 | Переходы концентрические Дн108х 6-57х4 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 5 | (182.14) |  | (911) |  |  |  |  |
|  | 534-0268 | Переходы концентрические Дн 89х 6-57х4 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (148.24) |  | (296) |  |  |  |  |
|  | 103-9062-012 | Трубы электросварные прямошовные 108х 4,5 мм, оцинкованные (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 46 | (492.06) |  | (22635) |  |  |  |  |
|  | 534-9002-006 | Переходы концентрические Дн 57х 5-25х3 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (91.91) |  | (184) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 16-05-003-03 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 50 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 344 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 197 руб.) | 1 шт. | 1 | 62,89 24.30 | 4.28 0 | 62 | 24 | 4 0 | 2.14 0 | 2 0 |
|  | Строй. прайс | Клапан предохранительный , Ду50 регулируемый NAVAL | шт | 1 | (6180) |  | (6180) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 545 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 311 руб.) | 1 шт. | 2 | 60,59 18.75 | 5.30 0 | 122 | 38 | 11 0 | 1.69 0 | 3 0 |
|  | Строй. прайс | Кран шаровый, Ду 15 мм NAVAL стальной под сварку | шт | 2 | (1091.19) |  | (2182) |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР 16-06-002-01 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1204 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 688 руб.) | 1 узел | 1 | 365,69 83.92 | 12.60 0.40 | 366 | 84 | 13 0 | 7.57 0.03 | 8 0 |
|  | Строй. прайс | Монтажный комплект 50/25 к ПРЭМ сэндвич | шт | 2 | (630) |  | (1260) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Иммитатор Ду32 к ПРЭМ сэндвич | шт | 1 | (880) |  | (880) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Приварные детали 57/89 | шт | 2 | (2880) |  | (5760) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Приварные детали 57/25 | шт. | 2 | (1600) |  | (3200) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 16-06-002-03 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 4573 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 2613 руб.) | 1 узел | 2 | 487,34 157.12 | 41.33 2.38 | 975 | 314 | 83 5 | 14.17 0.15 | 28 0 |
|  | Строй. прайс | Монтажный комплект 100/50 к ПРЭМ сэндвич | шт | 4 | (860) |  | (3440) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Иммитатор Ду50 к ПРЭМ сэндвич | шт | 2 | (1210) |  | (2420) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Приварная деталь 57/108 | шт | 4 | (3150) |  | (12600) |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР 18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 645 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 369 руб.) | 1 компл. | 11 | 5,77 4.11 | 0 0 | 63 | 45 | 0 0 | 0.36 0 | 4 0 |
|  | 300-9340-066 | Термометры технические жидкостные ТТЖ до 163 мм (до 200 град.) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 5 | (101.61) |  | (508) |  |  |  |  |
|  | 300-9340-068 | Оправы для термометра защитные металлические, угловые до 140 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 5 | (193.99) |  | (970) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Термометр сопротивления одиночный ТПТ 15-2 | шт. | 1 | (508.47) |  | (508) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Гильза КТПТ 15-2 | шт. | 3 | (262.71) |  | (788) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Термометр сопротивления, подобранная пара с защитной гильзой КТПТР-0,5 | шт. | 2 | (1245.76) |  | (2492) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Бобышка БП1-М20х1,5х55 | шт. | 3 | (496.74) |  | (1490) |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР 18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 573 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 328 руб.) | 1 компл. | 13 | 4,08 3.07 | 0 0 | 53 | 40 | 0 0 | 0.25 0 | 3 0 |
|  | 300-1223 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | компл. | 13 | 170 |  | 2210 |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Отборное устройство | шт | 13 | (245.76) |  | (3195) |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР 18-07-001-2 | Установка манометров:с трехходовым краном к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 86 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 49 руб.) | 1 комплект | 2 | 4,08 3.07 | 0 0 | 8 | 6 | 0 0 | 0.25 0 | 0 0 |
|  | Строй. прайс | Контрольно-измерительные приборы Метран-55 | компл. | 2 | (6200) |  | (12400) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Демпферная трубка | шт. | 2 | (346.38) |  | (693) |  |  |  |  |
|  | (500-9160) | Бобышки прямые БМ20 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (496.74) |  | (993) |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР 16-07-003-08 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 2910 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 1663 руб.) | 1 врезка | 2 | 203,27 100.89 | 16.82 0.40 | 407 | 202 | 34 1 | 8.58 0.03 | 17 0 |
| 14 | ТЕР 16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 545 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 311 руб.) | 100 м трубопровода | 0.46 | 96,69 81.98 | 4.35 0 | 45 | 38 | 2 0 | 5.76 0 | 3 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 7645 | 1916 | 2111 230 |  | 162 14 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 8450 | 2299 | 2533 276 |  | 194 17 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 28027 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 21075 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 3365 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.787 |  |  | 17319 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 279297 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 345718 | 28027 | 21075 3365 |  | 194 17 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 30888 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 376606 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 18189 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 394795 |  |  |  |  |
| Раздел 3 Монтаж оборудования. |
| 1 | ТЕРм 11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ( Н.Р. 80*0,85% = 318 руб. С.П. 60*0,8% = 225 руб.) | 1 шт. | 5 | 7,87 6.30 | 0 0 | 40 | 32 | 0 0 | 0.52 0 | 3 0 |
|  | 500-9016-480 | Тепловычислитель СПТ 943,1 | шт | 1 | (16241) |  | (16241) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Блок питания к ПРЭМ БП 10 ВР 220-12 | шт | 4 | (1002.75) |  | (4011) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Блок питания МП 36С30-2.24 DM (24 В) | шт | 1 | (1310) |  | (1310) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм 11-02-022-03 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм ( Н.Р. 80*0,85% = 328 руб. С.П. 60*0,8% = 232 руб.) | 1 шт. | 3 | 20,56 11.01 | 0 0 | 62 | 33 | 0 0 | 1.03 0 | 3 0 |
|  | 500-9016-253 | Расходомер ПРЭМ Ду 50, присоединенные "сэндвич" класс Д, диапазон расхода 1,2-90 м3/час | шт | 2 | (17025.8) |  | (34052) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Дополнительный модуль реверсивного направления | шт. | 1 | (2660) |  | (2660) |  |  |  |  |
|  | 500-9016-252 | Расходомер ПРЭМ Ду 20, присоединенные "сэндвич" класс Д, диапазон расхода 0,2-15 м3/час | шт. | 1 | (15696) |  | (15696) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм 11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг ( Н.Р. 80*0,85% = 567 руб. С.П. 60*0,8% = 400 руб.) | 1 шт. | 1 | 221,66 55.77 | 11.20 0.63 | 222 | 56 | 11 1 | 5.15 0.04 | 5 0 |
|  | Строй. прайс | Щит ОЩН452 400х500х210 | шт | 1 | (2465) |  | (2465) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм 11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т ( Н.Р. 92*0,85% = 491 руб. С.П. 65*0,8% = 327 руб.) | 1 шт. | 4 | 25,31 10.73 | 14.37 0 | 101 | 43 | 57 0 | 1.03 0 | 4 0 |
|  | Строй. прайс | Адаптер сотовой связи АССВ-030 | шт | 1 | (9580) |  | (9580) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Адаптер АПС-45 | шт | 1 | (3950) |  | (3950) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Блок вторичного питания АДN-1524 | шт | 1 | (1030) |  | (1030) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Антенна 901 Дб Антей SMA GSM | шт | 1 | (420) |  | (420) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм 10-06-036-6 | Труба с креплением накладными скобами, диаметр, мм, до:40 ( Н.Р. 100*0,85% = 3320 руб. С.П. 65*0,8% = 2031 руб.) | 100 м | 0.4 | 1039,78 665.75 | 112.10 3.17 | 416 | 266 | 45 1 | 61.00 0.25 | 24 0 |
|  | 530-9001-102 | Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 32х2,3 мм, для электропроводки (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 10 | (13.09) |  | (131) |  |  |  |  |
|  | 530-9001-101 | Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 25х2,3 мм, для электропроводки (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 10 | (9.99) |  | (100) |  |  |  |  |
|  | 530-9001-100 | Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 20 | (7.49) |  | (150) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм 08-02-412-1 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:2,5 ( Н.Р. 95*0,85% = 462 руб. С.П. 65*0,8% = 297 руб.) | 100 м | 0.6 | 382,95 64.52 | 2.16 0.28 | 230 | 39 | 1 0 | 5.61 0.02 | 3 0 |
|  | 500-9001-483 | Кабель КММ 2х0,35 микрофонный (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.03 | (15375.89) |  | (461) |  |  |  |  |
|  | 500-9001-485 | Кабель КММ 4х0,35 микрофонный (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.03 | (23131.29) |  | (694) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм 10-04-040-5 | Заземление из стальной ленты по стенам, сечение ленты, мм:2х30 ( Н.Р. 92*0,85% = 468 руб. С.П. 65*0,8% = 312 руб.) | 100 м | 0.05 | 965,93 813.05 | 0 0 | 49 | 41 | 0 0 | 70.00 0 | 4 0 |
|  | Строй. прайс | Лента стальная 2х30 мм | т | 0.01 | (31700) |  | (317) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1120 | 510 | 114 2 |  | 46 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 1245 | 612 | 137 2 |  | 55 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 7461 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 1140 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.61 |  |  | 1791 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 93268 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 103660 | 7461 | 1140 24 |  | 55 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 5954 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 109614 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 3823 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 113437 |  |  |  |  |
| Раздел 4 Электромонтажные работы. |
| 1 | ТЕРм 08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 а ( Н.Р. 95*0,85% = 640 руб. С.П. 65*0,8% = 411 руб.) | 1 шт. | 3 | 229,33 18.14 | 1.27 0 | 688 | 54 | 4 0 | 1.56 0 | 5 0 |
|  | 500-9011-063 | Выключатели автоматические ВА27-49 2,0А однополюсные (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 3 | (147.79) |  | (443) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм 08-03-591-11 | Розетка штепсельная: трехполюсная ( Н.Р. 95*0,85% = 213 руб. С.П. 65*0,8% = 137 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 1106,90 889.61 | 28.67 1.90 | 23 | 18 | 1 0 | 73.40 0.12 | 1 0 |
|  | 500-9013-067 | Розетки скрытой проводки, "Беларусь", 2-местные, РС16-262 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (58.61) |  | (117) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм 08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 ( Н.Р. 95*0,85% = 71 руб. С.П. 65*0,8% = 46 руб.) | 100 м | 0.1 | 362,43 64.52 | 2.39 0.16 | 36 | 6 | 0 0 | 5.61 0.01 | 1 0 |
|  | 500-9001-040 | Кабель NYM 3х1,5 мм2 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.01 | (22391.86) |  | (224) |  |  |  |  |
|  | 508-0009-009 | Шнур ШВВП 2х 0,5 мм2 с многопроволочными медными жилами в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке, гибкий, плоский, ГОСТ 7399-97 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.03 | (6080.07) |  | (182) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм 08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 ( Н.Р. 95*0,85% = 1351 руб. С.П. 65*0,8% = 867 руб.) | 1 шт. | 3 | 117,87 38.07 | 2.42 0 | 353 | 114 | 7 0 | 3.31 0 | 10 0 |
|  | 500-9002-013 | Коробки распределительные металлические У-996 с крышкой (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 3 | (234.12) |  | (702) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм 08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям ( Н.Р. 95*0,85% = 332 руб. С.П. 65*0,8% = 213 руб.) | 100 м | 0.05 | 1105,56 551.98 | 15.43 0.85 | 56 | 28 | 1 0 | 46.60 0.06 | 2 0 |
|  | 507-0249 | Провод ПВ1 4 мм2 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.005 | (15387.06) |  | (77) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1156 | 220 | 13 0 |  | 19 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 1203 | 264 | 16 0 |  | 23 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 3218 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 133 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.710 |  |  | 3424 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 1745 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 8520 | 3218 | 133 0 |  | 23 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 2607 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 11127 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 1674 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 12801 |  |  |  |  |
| Раздел 5 Строительные металлические конструкции. |
| 1 | ТЕРм 38-01-003-1 | Изготовление металлических конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.) ( Н.Р. 66*0,85% = 508 руб. С.П. 50*0,8% = 363 руб.) | 1 т | 0.05 | 2548,41 1113.91 | 1115.42 112.52 | 128 | 56 | 56 6 | 91.00 7.34 | 5 0 |
| 2 | ТЕР 09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,85*0,9% = 515 руб. С.П. 85*0,8*0,85% = 433 руб.) | 1 т конструкций | 0.05 | 1811,42 1023.09 | 475.46 2.17 | 91 | 51 | 24 0 | 92.25 0.14 | 5 0 |
|  | 101-9390-022 | Сталь угловая равнополочная 50х50 мм, СТ3ПС (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.05 | (24389.33) |  | (1219) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 219 | 107 | 80 6 |  | 10 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 256 | 128 | 96 7 |  | 12 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 1560 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 6.831 |  |  | 656 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 85 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.746 |  |  | 184 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 1219 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 3619 | 1560 | 656 85 |  | 12 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 1023 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 4642 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 796 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 5438 |  |  |  |  |
| Раздел 6 Защита от коррозии . |
| 1 | ТЕР 13-06-003-1 | Очистка поверхности трубопровода от старой краски к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,85*0,9% = 1430 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 995 руб.) | 1 м2 | 15 | 11,34 11.34 | 0 0 | 170 | 170 | 0 0 | 1.03 0 | 15 0 |
| 2 | ТЕРр 62-03-033-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:за 2 раза ( Н.Р. 80*0,85% = 879 руб. С.П. 50*0,8% = 517 руб.) | 100 м2 | 0.15 | 1043,95 705.56 | 0.69 0.12 | 157 | 106 | 0 0 | 65.94 0.01 | 10 0 |
|  | 113-9403-003 | Эмаль ХВ- 714 красная, белая, коричневая, черная, шаровая (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.002415 | (136677.97) |  | (330) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 15-04-030-5 | Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1,2 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 858 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 397 руб.) | 100 м2 изолированной поверхности трубопровода | 0.28 | 391,23 314.01 | 4.51 0.89 | 109 | 88 | 1 0 | 28.99 0.08 | 8 0 |
|  | 113-9403-003 | Эмаль ХВ- 714 красная, белая, коричневая, черная, шаровая (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.010668 | (136677.97) |  | (1458) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 436 | 364 | 1 0 |  | 33 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 4438 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.903 |  |  | 419 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 1788 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 6653 | 4438 | 8 0 |  | 33 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 3167 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 9820 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 1909 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 11729 |  |  |  |  |
| Раздел 7 Изоляционные работы. |
| 1 | ТЕР 26-01-007-1 | Изоляция трубопроводов шнурами:асбестовыми к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 100*0,85*0,9% = 7716 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 4873 руб.) | 1 м3 | 0.42 | 1780,59 1641.21 | 78.11 12.22 | 748 | 689 | 33 5 | 122.62 1.06 | 52 0 |
|  | 101-0029 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) 15,0 мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | т | 0.3318 | 18100 |  | 6006 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 6754 | 689 | 33 5 |  | 52 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 6898 | 827 | 40 6 |  | 62 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 10082 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 333 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 73 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.052 |  |  | 24442 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 34856 | 10082 | 333 73 |  | 62 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 7716 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 42572 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 4873 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 47445 |  |  |  |  |
| Раздел 8 Пусконаладочные работы. |
| 1 | ТЕРп 02-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобщ): 2 ( Н.Р. 65*0,85% = 5125 руб. С.П. 40*0,8% = 2982 руб.) | 1 система | 2 | 318,45 318.45 | 0 0 | 637 | 637 | 0 0 | 1.76 0 | 4 0 |
| 2 | ТЕРп 02-01-002-02 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 ( Н.Р. 65*0,85% = 9864 руб. С.П. 40*0,8% = 5739 руб.) | 1 канал | 8 | 153,26 153.26 | 0 0 | 1226 | 1226 | 0 0 | 0.85 0 | 7 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1863 | 1863 | 0 0 |  | 11 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 2236 | 2236 | 0 0 |  | 13 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 27259 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 27259 | 27259 | 0 0 |  | 13 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 14990 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 42249 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 8721 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 50970 |  |  |  |  |
| Раздел 9. Разные работы |
| 1 | ТЕР 33-03-005-2 | Погрузка и выгрузка вручную: строймусора ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 478 руб. С.П. 60*0,8*0,85% = 245 руб.) | 1 т | 0.883 | 55,88 55.88 | 0 0 | 49 | 49 | 0 0 | 5.16 0 | 5 0 |
| 2 | СЦП 3-35-1 | Расстояние перевозки, км : 35. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). | т | 0.883 | 41,62 0 | 41.62 0 | 37 | 0 | 37 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 86 | 49 | 37 0 |  | 5 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 597 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 7.843 |  |  | 290 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.828 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 887 | 597 | 290 0 |  | 5 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 478 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 1365 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 245 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 1610 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 651688 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 18 |  |  | 117304 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 768992 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

Локальная смета

на установку  узла учёта тепловой энергии с заменой запорной и регулировочной арматуры с ГВС общежития ГУАП

По адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, дом 13, лит.А

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: 03.2012 года

Сметная стоимость: 758234.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 430.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 89079.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Демонтажные работы. |
| 1 | ТЕРр 65-01-001-3 | Разборка трубопроводов из труб диаметром до:100 мм ( Н.Р. 74*0,85% = 745 руб. С.П. 50*0,8% = 473 руб.) | 100 м | 0.12 | 932,75 807.06 | 16.03 3.39 | 112 | 97 | 2 0 | 76.38 0.26 | 9 0 |
| 2 | ТЕРр 65-01-003-13 | Снятие:задвижек диаметром до 50 мм ( Н.Р. 74*0,85% = 230 руб. С.П. 50*0,8% = 146 руб.) | 100 шт. | 0.03 | 1000,58 993.98 | 6.60 3.25 | 30 | 30 | 0 0 | 95.30 0.25 | 3 0 |
| 3 | ТЕРр 65-01-003-13 | Снятие:задвижек диаметром до 100 мм ( Н.Р. 74*0,85% = 230 руб. С.П. 50*0,8% = 146 руб.) | 100 шт. | 0.03 | 1000,58 993.98 | 6.60 3.25 | 30 | 30 | 0 0 | 95.30 0.25 | 3 0 |
| 4 | ТЕРр 65-01-003-13 | Снятие:задвижек диаметром до 100 мм ( Н.Р. 74*0,85% = 230 руб. С.П. 50*0,8% = 146 руб.) | 100 шт. | 0.03 | 1000,58 993.98 | 6.60 3.25 | 30 | 30 | 0 0 | 95.30 0.25 | 3 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 202 | 187 | 2 0 |  | 18 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 2280 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.787 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 2359 | 2280 | 17 0 |  | 18 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 1436 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 3795 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 912 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 4707 |  |  |  |  |
| Раздел 2 Сантехнические работы. |
| 1 | ТЕР 24-01-032-1 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:50 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 130*0,85*0,9% = 1593 руб. С.П. 89*0,8*0,85% = 982 руб.) | 1 комплект | 3 | 115,19 27.28 | 83.65 9.47 | 346 | 82 | 251 28 | 2.18 0.61 | 7 2 |
|  | Строй. прайс | Кран шаровый стальной фланцевый балансировочный ДN50 NAVAL | шт | 3 | (11574.23) |  | (34723) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 24-01-032-3 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 130*0,85*0,9% = 2766 руб. С.П. 89*0,8*0,85% = 1704 руб.) | 1 комплект | 3 | 197,12 48.13 | 140.66 15.72 | 591 | 144 | 422 47 | 3.82 1.01 | 11 3 |
|  | Строй. прайс | Кран шаровый стальной фланцевый ДN100 NAVAL | шт. | 3 | (13924) |  | (41772) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 24-01-032-3 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 130*0,85*0,9% = 2766 руб. С.П. 89*0,8*0,85% = 1704 руб.) | 1 комплект | 3 | 197,12 48.13 | 140.66 15.72 | 591 | 144 | 422 47 | 3.82 1.01 | 11 3 |
|  | Строй.прайс | Кран шаровый балансировочный фланцевый ДN100 NAVAL | шт. | 3 | (30587.12) |  | (91761) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 24-01-032-3 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 130*0,85*0,9% = 927 руб. С.П. 89*0,8*0,85% = 571 руб.) | 1 комплект | 1 | 197,12 48.13 | 140.66 15.72 | 197 | 48 | 141 16 | 3.82 1.01 | 4 1 |
|  | Строй. прайс | Клапан обратный GROSS DN 100 | шт. | 1 | (4800) |  | (4800) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 16-02-002-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1792 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 1024 руб.) | 100 м | 0.12 | 1408,86 1008.91 | 218.01 33.98 | 169 | 121 | 26 4 | 88.08 2.73 | 11 0 |
|  | 103-9062-012 | Трубы электросварные прямошовные 108х 4,5 мм, оцинкованные (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 12 | (492.06) |  | (5905) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1075 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 614 руб.) | 1 шт. | 4 | 60,59 18.75 | 5.30 0 | 242 | 75 | 21 0 | 1.69 0 | 7 0 |
|  | Строй. прайс | Кран шаровый, Ду 20 стальной фланцевый мм NAVAL | шт | 4 | (2516.95) |  | (10068) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 16-06-002-01 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 2423 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 1385 руб.) | 1 узел | 2 | 365,69 83.92 | 12.60 0.40 | 731 | 168 | 25 1 | 7.57 0.03 | 15 0 |
|  | Строй. прайс | Монтажный комплект 108/57 к ПРЭМ сэндвич | шт | 2 | (1270) |  | (2540) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Иммитатор Ду32 к ПРЭМ сэндвич | шт | 1 | (1040) |  | (1040) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Приварные детали 57/108 | шт | 2 | (3150) |  | (6300) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Приварные детали 57/38 | шт. | 2 | (1690) |  | (3380) |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР 16-06-002-03 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 4573 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 2613 руб.) | 1 узел | 2 | 487,34 157.12 | 41.33 2.38 | 975 | 314 | 83 5 | 14.17 0.15 | 28 0 |
|  | Строй. прайс | Монтажный комплект 108/89 к ПРЭМ сэндвич | шт | 4 | (2160) |  | (8640) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Иммитатор Ду89 к ПРЭМ сэндвич | шт | 2 | (1210) |  | (2420) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Приварная деталь 108/89 | шт | 4 | (2980) |  | (11920) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Монтажный комплект 57/38 к ПРЭМ сэндвич | шт | 2 | (1030) |  | (2060) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Иммитатор Ду 57 к ПРЭМ сэндвич | шт | 1 | (830) |  | (830) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 702 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 401 руб.) | 1 компл. | 12 | 5,77 4.11 | 0 0 | 69 | 49 | 0 0 | 0.36 0 | 4 0 |
|  | 300-9340-066 | Термометры технические жидкостные ТТЖ до 163 мм (до 200 град.) (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 4 | (101.61) |  | (406) |  |  |  |  |
|  | 300-9340-068 | Оправы для термометра защитные металлические, угловые до 140 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 4 | (193.99) |  | (776) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Гильза для термодатчика КТПТР | шт. | 4 | (262.71) |  | (1051) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Термометр сопротивления, подобранная пара с защитной гильзой КТПТР-0,5 | шт. | 4 | (1245.76) |  | (4983) |  |  |  |  |
|  | 103-9160-002 | Бобышка БП1-М20х1,5х55 | шт. | 4 | (496.74) |  | (1987) |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР 18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 573 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 328 руб.) | 1 компл. | 13 | 4,08 3.07 | 0 0 | 53 | 40 | 0 0 | 0.25 0 | 3 0 |
|  | 300-1223 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 (ССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | компл. | 13 | 170 |  | 2210 |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Отборное устройство | шт | 13 | (245.76) |  | (3195) |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР 18-07-001-2 | Установка манометров:с трехходовым краном к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 86 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 49 руб.) | 1 комплект | 2 | 4,08 3.07 | 0 0 | 8 | 6 | 0 0 | 0.25 0 | 0 0 |
|  | Строй. прайс | Контрольно-измерительные приборы Мида-Ди | компл. | 2 | (8030) |  | (16060) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Демпферная трубка | шт. | 2 | (346.38) |  | (693) |  |  |  |  |
|  | (500-9160) | Бобышки прямые БМ20 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (496.74) |  | (993) |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР 18-06-007-7 | Установка фильтров диаметром:100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1104 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 631 руб.) | 10 фильтров | 0.3 | 504,03 243.96 | 214.42 12.99 | 151 | 73 | 64 4 | 20.44 0.98 | 6 0 |
|  | 300-9503-009 | Фильтры магнитные для очистки воды ФМФ д.100 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 3 | (4484.03) |  | (13452) |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР 18-06-007-4 | Установка фильтров диаметром:50 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 215 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 123 руб.) | 10 фильтров | 0.1 | 245,24 136.19 | 92.75 7.45 | 25 | 14 | 9 1 | 11.41 0.62 | 1 0 |
|  | 300-9503-006 | Фильтры магнитные для очистки воды ФМФ д. 50 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 1 | (2227.22) |  | (2227) |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР 16-07-003-08 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 4358 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 2490 руб.) | 1 врезка | 3 | 203,27 100.89 | 16.82 0.40 | 610 | 303 | 50 1 | 8.58 0.03 | 26 0 |
| 15 | ТЕР 16-07-003-6 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром:50 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1247 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 713 руб.) | 1 врезка | 1 | 132,71 87.03 | 9.86 0.34 | 133 | 87 | 10 0 | 7.39 0.03 | 7 0 |
| 16 | ТЕР 16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 143 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 82 руб.) | 100 м трубопровода | 0.12 | 96,69 81.98 | 4.35 0 | 12 | 10 | 1 0 | 5.76 0 | 1 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 7113 | 1678 | 1525 154 |  | 142 9 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 7754 | 2014 | 1830 185 |  | 170 11 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 24553 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 15226 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 2255 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.787 |  |  | 18717 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 273982 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 332478 | 24553 | 15226 2255 |  | 170 11 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 26346 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 358824 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 15415 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 374239 |  |  |  |  |
| Раздел 3 Монтаж оборудования. |
| 1 | ТЕРм 11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ( Н.Р. 80*0,85% = 378 руб. С.П. 60*0,8% = 267 руб.) | 1 шт. | 6 | 7,87 6.30 | 0 0 | 47 | 38 | 0 0 | 0.52 0 | 3 0 |
|  | 500-9016-480 | Тепловычислитель СПТ 943,1 | шт | 1 | (16241) |  | (16241) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Блок питания к ПРЭМ БП 10 ВР 220-12 | шт | 4 | (1002.75) |  | (4011) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Блок питания МП 36С30-2.24 DM (24 В) | шт | 1 | (1310) |  | (1310) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм 11-02-022-03 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм ( Н.Р. 80*0,85% = 328 руб. С.П. 60*0,8% = 232 руб.) | 1 шт. | 3 | 20,56 11.01 | 0 0 | 62 | 33 | 0 0 | 1.03 0 | 3 0 |
|  | 500-9016-253 | Расходомер ПРЭМ Ду 50, присоединенные "сэндвич" класс Д, диапазон расхода 1,2-90 м3/час | шт | 2 | (17025.8) |  | (34052) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Дополнительный модуль реверсивного направления | шт. | 1 | (2660) |  | (2660) |  |  |  |  |
|  | 500-9016-252 | Расходомер ПРЭМ Ду 20, присоединенные "сэндвич" класс Д, диапазон расхода 0,2-15 м3/час | шт. | 1 | (15696) |  | (15696) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм 11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг ( Н.Р. 80*0,85% = 567 руб. С.П. 60*0,8% = 400 руб.) | 1 шт. | 1 | 221,66 55.77 | 11.20 0.63 | 222 | 56 | 11 1 | 5.15 0.04 | 5 0 |
|  | Строй. прайс | Щит ОЩН452 400х500х210 | шт | 1 | (2465) |  | (2465) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм 11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т ( Н.Р. 92*0,85% = 491 руб. С.П. 65*0,8% = 327 руб.) | 1 шт. | 4 | 25,31 10.73 | 14.37 0 | 101 | 43 | 57 0 | 1.03 0 | 4 0 |
|  | Строй. прайс | Адаптер сотовой связи АССВ-030 | шт | 1 | (9580) |  | (9580) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Адаптер АПС-45 | шт | 1 | (3950) |  | (3950) |  |  |  |  |
|  | Строй. прайс | Блок вторичного питания АДN-1524 | шт | 1 | (1030) |  | (1030) |  |  |  |  |
|  | 101-9039-007 | Антенна 901 Дб Антей SMA GSM | шт | 1 | (420) |  | (420) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм 10-06-036-6 | Труба с креплением накладными скобами, диаметр, мм, до:40 ( Н.Р. 100*0,85% = 5160 руб. С.П. 65*0,8% = 3157 руб.) | 100 м | 0.62 | 1039,78 665.75 | 112.10 3.17 | 645 | 413 | 70 2 | 61.00 0.25 | 38 0 |
|  | 530-9001-101 | Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 25х2,3 мм, для электропроводки (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 36 | (9.99) |  | (360) |  |  |  |  |
|  | 530-9001-100 | Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 26 | (7.49) |  | (195) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм 08-02-412-1 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:2,5 ( Н.Р. 95*0,85% = 628 руб. С.П. 65*0,8% = 403 руб.) | 100 м | 0.82 | 382,95 64.52 | 2.16 0.28 | 314 | 53 | 2 0 | 5.61 0.02 | 5 0 |
|  | 500-9001-483 | Кабель КММ 2х0,35 микрофонный (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.048 | (15375.89) |  | (738) |  |  |  |  |
|  | 500-9001-485 | Кабель КММ 4х0,35 микрофонный (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.034 | (23131.29) |  | (786) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм 10-04-040-5 | Заземление из стальной ленты по стенам, сечение ленты, мм:2х30 ( Н.Р. 92*0,85% = 1118 руб. С.П. 65*0,8% = 746 руб.) | 100 м | 0.12 | 965,93 813.05 | 0 0 | 116 | 98 | 0 0 | 70.00 0 | 8 0 |
|  | 101-9370-009 | Сталь полосовая 30х2 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.015 | (30712.04) |  | (461) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1507 | 734 | 140 3 |  | 66 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 1682 | 881 | 168 4 |  | 79 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 10740 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 1398 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 49 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.61 |  |  | 2285 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 93955 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 108378 | 10740 | 1398 49 |  | 79 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 8671 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 117049 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 5532 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 122581 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 122581 |  |  |  |  |
| Раздел 4 Электромонтажные работы. |
| 1 | ТЕРм 08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 а ( Н.Р. 95*0,85% = 640 руб. С.П. 65*0,8% = 411 руб.) | 1 шт. | 3 | 229,33 18.14 | 1.27 0 | 688 | 54 | 4 0 | 1.56 0 | 5 0 |
|  | 500-9011-063 | Выключатели автоматические ВА27-49 2,0А однополюсные (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 3 | (147.79) |  | (443) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм 08-03-591-11 | Розетка штепсельная: трехполюсная ( Н.Р. 95*0,85% = 213 руб. С.П. 65*0,8% = 137 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 1106,90 889.61 | 28.67 1.90 | 23 | 18 | 1 0 | 73.40 0.12 | 1 0 |
|  | 500-9013-057 | Розетки открытой проводки, "Этюд", 1-местные, влагозащищенные, с/з, PA16-044b, IP44 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (104.08) |  | (208) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм 08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 ( Н.Р. 95*0,85% = 154 руб. С.П. 65*0,8% = 99 руб.) | 100 м | 0.2 | 362,43 64.52 | 2.39 0.16 | 72 | 13 | 0 0 | 5.61 0.01 | 1 0 |
|  | 500-9001-040 | Кабель NYM 3х1,5 мм2 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.02 | (22391.86) |  | (448) |  |  |  |  |
|  | 508-0009-009 | Шнур ШВВП 2х 0,5 мм2 с многопроволочными медными жилами в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке, гибкий, плоский, ГОСТ 7399-97 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.034 | (6080.07) |  | (207) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм 08-03-545-01 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 ( Н.Р. 95*0,85% = 1801 руб. С.П. 65*0,8% = 1156 руб.) | 1 шт. | 4 | 117,87 38.07 | 2.42 0 | 472 | 152 | 10 0 | 3.31 0 | 13 0 |
|  | 500-9002-013 | Коробки распределительные металлические У-996 с крышкой (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 4 | (234.12) |  | (936) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм 08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям ( Н.Р. 95*0,85% = 652 руб. С.П. 65*0,8% = 418 руб.) | 100 м | 0.1 | 1105,56 551.98 | 15.43 0.85 | 111 | 55 | 2 0 | 46.60 0.06 | 5 0 |
|  | 507-0249 | Провод ПВ1 4 мм2 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.01 | (15387.06) |  | (154) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1366 | 292 | 17 0 |  | 25 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 1428 | 350 | 20 0 |  | 30 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 4267 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 166 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.710 |  |  | 3921 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 2396 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 10751 | 4267 | 166 0 |  | 30 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 3460 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 14211 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2221 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 16432 |  |  |  |  |
| Раздел 5 Строительные металлические конструкции. |
| 1 | ТЕРм 38-01-003-1 | Изготовление металлических конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.) ( Н.Р. 66*0,85% = 999 руб. С.П. 50*0,8% = 714 руб.) | 1 т | 0.1 | 2548,41 1113.91 | 1115.42 112.52 | 255 | 111 | 112 11 | 91.00 7.34 | 9 1 |
| 2 | ТЕР 09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,85*0,9% = 1030 руб. С.П. 85*0,8*0,85% = 865 руб.) | 1 т конструкций | 0.1 | 1811,42 1023.09 | 475.46 2.17 | 181 | 102 | 48 0 | 92.25 0.14 | 9 0 |
|  | 101-9390-022 | Сталь угловая равнополочная 50х50 мм, СТ3ПС (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.1 | (24389.33) |  | (2439) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 436 | 213 | 160 11 |  | 18 1 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 511 | 256 | 192 13 |  | 22 1 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 3121 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 6.831 |  |  | 1312 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 158 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.746 |  |  | 362 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 2439 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 7234 | 3121 | 1312 158 |  | 22 1 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 2029 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 9263 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 1579 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 10842 |  |  |  |  |
| Раздел 6 Защита от коррозии . |
| 1 | ТЕР 13-06-003-1 | Очистка поверхности щетками к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,85*0,9% = 1523 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 1059 руб.) | 1 м2 | 16 | 11,34 11.34 | 0 0 | 181 | 181 | 0 0 | 1.03 0 | 16 0 |
| 2 | ТЕРр 62-03-033-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления:за 2 раза ( Н.Р. 80*0,85% = 937 руб. С.П. 50*0,8% = 551 руб.) | 100 м2 | 0.16 | 1043,95 705.56 | 0.69 0.12 | 167 | 113 | 0 0 | 65.94 0.01 | 11 0 |
|  | 113-9403-003 | Эмаль ХВ- 714 красная, белая, коричневая, черная, шаровая (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.002576 | (136677.97) |  | (352) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 15-04-030-5 | Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1,2 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 829 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 383 руб.) | 100 м2 изолированной поверхности трубопровода | 0.27 | 391,23 314.01 | 4.51 0.89 | 106 | 85 | 1 0 | 28.99 0.08 | 8 0 |
|  | 113-9403-003 | Эмаль ХВ- 714 красная, белая, коричневая, черная, шаровая (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.010287 | (136677.97) |  | (1406) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 454 | 379 | 1 0 |  | 35 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 4620 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.903 |  |  | 437 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 1758 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 6823 | 4620 | 8 0 |  | 35 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 3288 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 10111 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 1994 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 12105 |  |  |  |  |
| Раздел 7 Изоляционные работы. |
| 1 | ТЕР 26-01-007-1 | Изоляция трубопроводов шнурами:асбестовыми к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 100*0,85*0,9% = 7449 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 4705 руб.) | 1 м3 | 0.405 | 1780,59 1641.21 | 78.11 12.22 | 722 | 665 | 32 5 | 122.62 1.06 | 50 0 |
|  | 101-0029 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) 15,0 мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | т | 0.31995 | 18100 |  | 5791 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 6513 | 665 | 32 5 |  | 50 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 6652 | 798 | 38 6 |  | 60 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 9728 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 316 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 73 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.052 |  |  | 23566 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 33610 | 9728 | 316 73 |  | 60 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 7449 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 41059 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 4705 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 45764 |  |  |  |  |
| Раздел 8 Пусконаладочные работы. |
| 1 | ТЕРп 02-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобщ): 2 ( Н.Р. 65*0,85% = 5125 руб. С.П. 40*0,8% = 2982 руб.) | 1 система | 2 | 318,45 318.45 | 0 0 | 637 | 637 | 0 0 | 1.76 0 | 4 0 |
| 2 | ТЕРп 02-01-002-02 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 ( Н.Р. 65*0,85% = 11096 руб. С.П. 40*0,8% = 6456 руб.) | 1 канал | 9 | 153,26 153.26 | 0 0 | 1379 | 1379 | 0 0 | 0.85 0 | 8 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 2016 | 2016 | 0 0 |  | 12 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 2419 | 2419 | 0 0 |  | 14 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 29490 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 29490 | 29490 | 0 0 |  | 14 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 16221 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 45711 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 9438 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 55149 |  |  |  |  |
| Раздел 9. Разные работы |
| 1 | ТЕР 33-03-005-2 | Погрузка и выгрузка вручную: строймусора ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 224 руб. С.П. 60*0,8*0,85% = 115 руб.) | 1 т | 0.411 | 55,88 55.88 | 0 0 | 23 | 23 | 0 0 | 5.16 0 | 2 0 |
| 2 | СЦП 3-35-1 | Расстояние перевозки, км : 35. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). | т | 0.411 | 41,62 0 | 41.62 0 | 17 | 0 | 17 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 40 | 23 | 17 0 |  | 2 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 280 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 7.843 |  |  | 133 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.828 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 413 | 280 | 133 0 |  | 2 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 224 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 637 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 115 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 752 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 642571 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 18 |  |  | 115663 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 758234 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

| ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |
| --- |
| (объектная смета) |
|  | Установка узла учета тепловой энергии с заменой запорной и регулировочной арматуры с ГВС общежития ГУАП по адресу: Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д.13, лит.А, пр. Московский, д.149в, лит.А, пр. Маршала Жукова, д.24, лит.А, ул.Гастелло, д.15, лит.А. |
| (наименование объекта) |
| Сметная стоимость | 2 860 642,00 | руб. |
| Средства на оплату труда | 334 798 | руб. |
| Расчетный измеритель единичной стоимости |  |
| Составлен(а) в ценах по состоянию на___март _______________________ __2012________г. |
| № п/п | Номера смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | Сметная заработная плата, руб. | Показатели един.ст-ти |
|  |  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели, инвентаря | Прочих затрат | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Локальная смета №1 | Установка узла учета тепловой энергии с заменой запорной и регулировочной арматуры с ГВС общежития ГУАП по адресу : ул. Передовиков, д.13, лит.А |  |  |  |  |  |  | 758 234,00 | 89 079,00 |  |
| 2 | Локальная смета №2 | Установка узла учета тепловой энергии с заменой запорной и регулировочной арматуры с ГВС общежития ГУАП по адресу : пр. Московский, д.149в, лит.А |  |  |  |  |  |  | 768 992,00 | 89 115,00 |  |
| 3 | Локальная смета №3 | Установка узла учета тепловой энергии с заменой запорной и регулировочной арматуры с ГВС общежития ГУАП по адресу : пр. Маршала Жукова, д.24, лит.А |  |  |  |  |  |  | 706 677,00 | 82 045,00 |  |
| 4 | Локальная смета №4 | Установка узла учета тепловой энергии с заменой запорной и регулировочной арматуры с ГВС общежития ГУАП по адресу : ул. Гастелло, д.15, лит.А |  |  |  |  |  |  | 626 739,00 | 74 559,00 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 2 860 642,00 | 334 798 |  |
| Главный инженер ГУАП |  |
| [подпись (инициалы, фамилия)] |
| Начальник | Технического отдела |  |  |
|  | (наименование) |  | [подпись (инициалы, фамилия)] |
| Составил |  |
| [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |
| Проверил |  |
| [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |

ДОГОВОР	  №

Санкт-Петербург                                                                         «____»  ____________  2012 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП), в лице ректора Оводенко А.А, действующего Устава и решения комиссии по размещению заказов № _______ от ___________________ 2012, именуемое в дальнейшем  «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и  ____________________________________________________________________________, в лице __________________________________________________________, действующего  на основании ___________________________________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется своими силами и за свой счет в установленный договором срок выполнить работы по установке узла учета тепловой энергии с заменой запорной и регулировочной арматуры с ГВС зданий ГУАП, а ЗАКАЗЧИК в свою очередь обязуется произвести оплату на условиях настоящего Договора.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) по следующим адресам:

- Санкт-Петербург, ул. Передовиков, 13, лит. А;

- Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, 24, лит. А;

- Санкт-Петербург, Московский пр., 149В, лит. А;

- Санкт-Петербург, ул. Гастелло, 15, лит. А.

  - Сроки выполнения работ согласованы СТОРОНАМИ: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения настоящего договора.

- Стоимость выполненных работ и порядок расчёта.

2.1. Стоимость выполнения работ по настоящему договору составляет _________________________________________________, в том числе НДС 18% __________________, согласно Локальным сметам (Приложение №2).

2.2. Расчёт по настоящему Договору производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания СТОРОНАМИ актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом оформленного счёта, счета-фактуры.

3.Обязанности сторон

3.1. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

3.1.1. ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ бытовое помещение, склад для хранения инструментов и материалов, обеспечивает возможность прохода Работников ИСПОЛНИТЕЛЯ на территорию ЗАКАЗЧИКА к местам производства работ (оформление пропусков), предоставляет точки подключения электроинструментов ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.1.2. ЗАКАЗЧИК ведет технический надзор за ходом и качеством производства работ, осуществляет приемку выполненных работ.

3.1.3. ЗАКАЗЧИК обязан в 10 (десяти) дневный срок со дня сдачи работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ подписать акт или представить мотивированный отказ от приемки работ с перечнем дефектов, недоделок и сроков их устранения.

3.2. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:

3.2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется собственными силами и средствами с надлежащим качеством выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с технической документацией, действующими СниП и ТУ, обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

3.2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность в течение всего срока выполнения работ за нарушение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды в части, его касающейся, а также – ответственность перед третьими лицами.

3.2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить работу инструментами, механизмами и материалами, которые соответствуют действующим на территории Российской Федерации и Санкт-Петербурга стандартам, техническим условиям, нормам и правилам, технической документации и имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта.

3.2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется за свой счет устранить недостатки в работе, допущенные по своей вине, в срок, согласованный с ЗАКАЗЧИКОМ.

3.2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает за свой счет своих рабочих спецодеждой, необходимым инструментом, средствами малой механизации.

3.2.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ за свой счет, обеспечивает уборку мусора (демонтированное оборудование, строительный мусор и прочее) в процессе и по окончании работ.

3.2.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан исполнить полученные в ходе производства работ указания ЗАКАЗЧИКА, если эти указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ  обязан в письменной форме известить ЗАКАЗЧИКА о выполнении работ по форме КС-2.

4.2. Сдача результатов работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ и приемка его ЗАКАЗЧИКОМ производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими Сторонами, с указанием  недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

4.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего договора, ЗАКАЗЧИК незамедлительно уведомляет об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет  его ИСПОЛНИТЕЛЮ. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за  свой счет.

4.4. ЗАКАЗЧИК вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено  после истечения сроков, указанных в Договоре.

4.5. Датой выполнения работ считается дата подписания СТОРОНАМИ акта сдачи-приемки  или акта устранения недостатков.

5. Гарантии и санкции

5.1. Качество работ по настоящему Договору должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

5.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года с момента подписания сторонами акта о вводе в эксплуатацию. Все обязательства по  устранению возникающих неисправностей (поломки и прочее) устраняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ безвозмездно в 5-дневный срок, с момента получения уведомления от ЗАКАЗЧИКА. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения СТОРОНАМИ обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае несвоевременного или некачественного исполнения предмета договора и требований, указанных в приложениях к нему, ЗАКАЗЧИК выставляет претензионный акт к выполняемым Работам, по которому ИСПОЛНИТЕЛЬ в установленные указанным актом сроки обязан устранить все недоработки и продолжить выполнение работ с учетом требований претензионного акта. В течение 2 (двух) календарных дней ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ мотивировочный отзыв на претензионный акт. В случае неоднократного (два и (или) более), недобросовестного исполнения вышеуказанных обязательств или игнорирования претензий Заказчика к качеству и своевременности выполнения работ, ИСПОЛНИТЕЛЬ оплачивает штраф в размере 10% от общей стоимости настоящего договора.

5.5. При нарушении срока выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии ЗАКАЗЧИКА уплачивает неустойку в размере 1% от общей суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.

5.6. В случае неустранения в установленный срок недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии ЗАКАЗЧИКА выплачивает пени в размере 1%  от сметной стоимости недостатков работ за каждый день просрочки исполнения.

5.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает СТОРОНЫ от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в случае, когда неисполнение либо ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, обстоятельств, за которые стороны не отвечают, в том числе действий и решений государственных органов, а также по основаниям, предусмотренным законом.

5.9. При возникновении обстоятельств, предусмотренных п. 5.8. настоящего Договора, СТОРОНА, подвергшаяся их воздействию, обязана уведомить об этом другую СТОРОНУ в течение пяти дней с момента их возникновения. По истечении данного срока СТОРОНА лишается возможности ссылаться на данные обстоятельства как основание для освобождения от ответственности.

6. Срок действия договора

6.1. Договор считается заключенным с момента подписания настоящего договора  и действует до полного исполнения сторонами возложенных на них обязательств.

7. Изменение и расторжение

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.2. Прекращение действия данного Договора влечет за собой прекращение обязательств СТОРОН, но не освобождает их от ответственности за его нарушения, если они имели место при исполнении настоящего Договора.

7.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены и (или) дополнены по соглашению СТОРОН. Дополнительные соглашения СТОРОН об изменении (дополнении)  условий настоящего Договора имеют силу в случае, если они совершены в письменном виде в форме одного документа, подписаны СТОРОНАМИ (или их уполномоченными представителями) и скреплены печатями СТОРОН.

8. Прочие условия

8.1. СТОРОНЫ не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему договору  третьим лицам без письменного согласования с другой СТОРОНОЙ.

8.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении СТОРОНАМИ обязательств по настоящему договору, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. При изменении юридического адреса или реквизитов одной из СТОРОН, она обязана уведомить об этом другую СТОРОНУ в письменном виде в течение трех дней с момента, когда указанные изменения вступят в силу.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному у каждой СТОРОНЫ.

8.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Техническое задание;

Приложение №2 – Локальная смета №1, №2, №3, №4.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП) Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А. ИНН 7812003110 КПП 783801001 Банк Получателя: Санкт-Петербургский филиал ОАО «РосДорБанк» р/сч 40503810900094000001 к/сч 30101810900000000729 БИК 044030729 |  |

| Ректор | Генеральный директор |
| --- | --- |
| ______________________ /Оводенко А.А/ | ____________________ /________________/ |
| М.П. | М.П. |