| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 67 Тел.(812) 571-1522 Факс (812) 494-7018 E-mail: common@aanet.ru ОКПО 02068462 ИНН 7812003110 | ЗАПРОС К ПОДАЧЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ при размещении государственного заказа путем запроса котировок |
| --- | --- |
| 31.05.2012 № ____________________ |  |

Уважаемые господа!

Приглашаем Вас к участию в процедуре путем запроса ценовых котировок: на текущий ремонт аудитории, согласно Техническому заданию – Приложение №2 к настоящему Запросу.

1.Источник финансирования заказа: за счет средств лицевого счета №30.

2.Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа (Приложение №1 к настоящему Запросу)

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (Приложение №2 к настоящему Запросу)

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 67,  лит. А.

5.Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: не позднее 30 сентября 2012

6.Сведения о включенных  в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: согласно приложению № 2 к настоящему Запросу.

7.Максимальная цена договора, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 1 713 262 руб. 00 коп.

8.Место подачи котировочных заявок: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, офис 13-21.

Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: с 31.05.2012г. по 05.06.2012 г. до 14.00 часов.

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом оформленного счета вносит аванс в размере 30%  от общей суммы настоящего договора на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Окончательный расчёт в размере 70% производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания СТОРОНАМИ акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом оформленного счёта, счета-фактуры.

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

11. Проект контракта: (Приложение №3 к настоящему Запросу).

12. Спецификация: (Приложение №4 к настоящему Запросу).

Руководитель государственного заказчика:

Зам. председателя единой комиссии                                               			Ю.А.Антохина

Приложение:

- Форма котировочной заявки, в том числе подаваемая в форме электронного документа

- Техническое задание (наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг).

- Проект договора.

4.    Обоснование цены

По всем вопросам обращаться по телефону: 494-7017

Приложение №1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты и телефон участника размещения заказа: ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2) идентификационный номер налогоплательщика/КПП:____________________________

3)наименование, характеристики  поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ: _______________________________________

_________________________________________________________________________________

4) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведения  запроса котировок:_______________________________________________________________

5) цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах

( расходы  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Таблица цен

| Наименование Продукции (услуги) | Количество | Цена единицы продукции (услуги) | Цена продукции (услуги) | Цена доставки | Цена других услуг | Общая цена продукции (услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ИТОГО предлагаемая цена договора составляет: _________________________________________

сумма цифрами и прописью

Условия, указанные в  извещении о проведении запроса котировок, должны быть отражены  в договоре.

________________________________       _________________          _________________

(должность)                               (подпись, печать)                       (ФИО)

РЕШЕНИЕ

Государственного заказчика относительно данной котировочной заявки:

_________________________________________________________________________________

Подпись государственного заказчика:

_____________________________________

______________________________________                           ______________________________

(должность)                                                                 (подпись, фамилия, инициалы)

Место для печати                                                                         “____” ______________ 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт аудитории 13-15 и 13-16 здания ГУАП

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67,  лит.А

| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
| --- |
| 1.1 | Основание для предоставления фронта работ | План ремонтно-строительных работ на 2012 год Утвержденный на Ученом совете протокол № УС-01 от 26.01.2012 г. |
| 1.2 | Сроки выполнения работ | С момента заключения договора в течении 50 календарных дней |
| 1.3 | Основные сведения к выполнению работ | График выполнения работ согласовывается с Заказчиком. Состав и объем работ: Наименование работ Ед. изм. Кол-во Аудитория 13-15 Разборка покрытий полов:паркетных 100 м2 0.421 Разборка покрытий полов:из древесноволокнистых плит 100 м2 0.421 Разборка оснований покрытия полов:простильных полов 100 м2 0.421 Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков 100 м2 0,421 Разборка плинтусов:деревянных 100 м 0.258 Укладка лаг 100 м2 0,421 Устройство покрытий дощатых: из досок обрезных хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II 100 м2 покрытий 0.421 Устройство покрытий:из фанеры марки ФСФ, сорт II/II, толщ. 12 мм 100 м2 0.421 Устройство покрытий:из паркета штучного дуб (ясень) 420х70 мм, натур. без жилок 100 м2 0.421 Антисептирование деревянных конструкций антисептиком БС-13 для защиты свежераспиленной древесины от грибков и плесени 100 м2 1.263 Устройство плинтусов:деревянных тип ПЛ-6, 17х54 мм 100 м 0.248 Установка порожков из профилей стыкоперекрывающих из алюминиевых сплавов с покрытием шир. 38 мм, длиной 1,8 м 1 шт. 1 Установка решеток металлических вентиляционных для пола щелевых Р150 150х150 мм 1 решетка 4 Демонтаж оконных коробок:в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 100 шт. 0.02 Снятие оконных переплетов:остекленных 100 м2 0.246 Снятие подоконных досок:деревянных в зданиях каменных 100 м2 0.018 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 100 м 0.036 Закладка отдельных участков кирпичных стен из кирпича керамического рядового пустотелого М 150 и заделка проемов в кирпичных стенах под подоконную доску 1 м3 0.255 Разборка обшивки:радиаторов 100 м2 0.036 Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах:каркасных и в перегородках 100 шт. 0.01 Снятие дверных полотен 100 м2 0.027 Снятие наличников 100 м 0.15 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах 100 шт 0,01 Демонтаж шкафных и антресольных: полок 100 м2 0,051 Демонтаж шкафных и антресольных: стенок 100 м2 0,031 Монтаж окон из пвх-профилей поворотно-откидных с наличием створок глухого остекления, двухкамерных, Rehay, фасадная сторона колерованная с площадью проема более 2 м2 100 м2 0.113 Установка подоконников из профиля пвх шириной 700 мм с заведением в паз оконного блока и с высотой проема:более 2 м 100 м2 0.113 Установка водоотливов толщ. 0,7 мм из оцинкованной стали с высотой проема:более 2 м 100 м2 0.113 Устройство герметизации коробок окон :герметиком 100 м шва 0.174 Установка блоков дверных деревянных, филенчатых 21-13 (по образцу ранее установленных по коридору) в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью проема до 3 м2 100 м2 0.027 Установка и крепление наличников сосновых 70 мм (в/сорт) 100 м 0.06 Установка дверных замков врезных оцинкованных с цилиндровым механизмом во внутренних дверях с комплектующими 100 шт. 0.01 Устройство стяжек:цементных толщиной 100 мм: подоконные отливы 100 м2 0.01 Разборка облицовки из панелей: стен и перегородок 100 м2 0,168 Разборка каркаса из брусьев 100 м2 0,168 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 0.323 Подготовка штукатурки внутри здания сухой смесью ветонит "KR/LR" толщиной до 5 мм для последующей окраски:стен 100 м2 1.176 Подготовка штукатурки внутри здания сухой смесью ветонит "KR/LR" толщиной до 5 мм для последующей окраски:оконных и дверных откосов плоских 100 м2 0.075 Подготовка штукатурки внутри здания сухой смесью ветонит "KR/LR" толщиной до 5 мм для последующей окраски:оконных и дверных откосов криволинейных 100 м2 0.032 Смена лепных изделий: гипсовых. погонные изделия высотой 200 мм 100 пог. м 0,01 Расчистка лепных изделий от покрасок 100 пог. м 0,258 Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок 100 пог. м 0,129 Окраска ранее окрашенных лепных изделий красками водно-дисперсионными ВАК-10 латексными полиакрилатными 100 м2 0,258 Огрунтовка оконных откосов наружных: простых с земли и лесов 100 м2 0.048 Шпатлевка оконных откосов наружных: простых с земли и лесов 100 м2 0.048 Окраска перхлорвиниловыми красками ХВ-161 марок А,Б по подготовленной поверхности фасадов простых:за 2 раза с земли и лесов 100 м2 0.048 Подшивка потолков фанерой марки ФК, сорт II/II, толщ. 6 мм 100 м2 0,41 Антисептирование фанеры антисептиком БС-13 для защиты свежераспиленной древесины от грибков и плесени 100 м2 0,82 Устройство потолков панелями Armstrong TAURUS (600х600х12 мм) (импорт):растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги 100 м2 0.41 Насечка поверхности: стен 100 м2 0,864 Устройство основания из стеклотканной сетки армирующей 5х5 мм, "Интерьер" (разм.1м х 50м): по стенам и дверным откосам 100 м2 1.187 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами ВАК-10 латексными полиакрилатными улучшенная:по подготовленным под окраску стен и откосов 100 м2 окрашиваемой поверхности 1.187 Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов размером 3000х1200х12,5мм KNAUF с устройством одинарного металлического каркаса из профилей ПН66 и ПС66: оконных откосов прямолинейных 100 м2 0.064 Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов размером 3000х1200х12,5мм KNAUF с устройством одинарного металлического каркаса из профилей ПН66 и ПС66: оконных откосов криволинейных 100 м2 0.032 Изоляция покрытий и перекрытий плитами минераловатными на синтетическом связующем, полужесткими, П-125 толщ. 50 мм насухо 1 м3 0.48 Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов размером 3000х1200х12,5мм KNAUF с устройством одинарного металлического каркаса из профилей ПН66 и ПС66: стен без изоляции 100 м2 0,053 Улучшенная окраска масляными составами эмалью ХВ- 714 по дереву:плинтусов 100 м2 окрашиваемой поверхности 0.042 Обеспылевание поверхности паркетных полов 1 м2 42,1 Огрунтовка полов лаком АК-578Т полиакриловым на акриловых сополимерах: за 1 раз 100 м2 0.421 Покрытие полов лаком АК-578Т полиакриловым на акриловых сополимерах по огрунтованной или окрашенной поверхности:за 2 раза 100 м2 0.421 Затаривание строительного мусора в мешки 1 т 5,256 Погрузка и выгрузка вручную:линейной арматуры 1 т 6,744 Расстояние перевозки, км : 35. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). т 6,744 Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов:при высоте помещений до 6 м 100 м2 0.41 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прчих отделочных работ 100 м2 0,54 Демонтаж радиаторов весом до:80 кг 100 шт. 0.02 Слив и наполнение водой системы отопления:с осмотром системы 1000 м3 1 Смена:кранов шаровых Д=15 мм полнопроходных, с накидной гайкой и ниппелем ("американка"), с рукояткой типа "бабочка", латунных двойной регулировки 100 шт. 0.04 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб Henco д.26х3.0 мм при стояковой системе отопления диаметром до:25 мм с кронштейном, тройниками, соединителями, угольниками 100 м 0.16 Установка радиаторов РСВ-4-10-1-П (0,420 кВт) однопанельных проходных глубиной 67 мм:стальных 100 квт 0.036 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром:25 мм 1 врезка 2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:до 100 мм 100 м 0.1 Демонтаж осветительных приборов:Выключатели, розетки 100 шт. 0.03 Демонтаж осветительных приборов:Светильники для люминесцентных ламп 100 шт. 0.18 Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах, диаметром до: 25 мм 100 м 0,2 Демонтаж кабеля 100 м 0.9 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:60 мм 100 отверстий 0.02 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения:до 20 см2 100 м 0.179 Заделка отверстий, гнезд и борозд бетоном тяжелым, КЗ 20 мм, класс В 22,5 (М300), П3:в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 1 м3 0.09 Демонтаж Автомат одно-, двух-, трехполюсный, на ток, А, до:25 1 шт. 3 Демонтаж щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до:6 1 шт. 1 Установка выключателя скрытой проводки, Швеция - 2 клав., QUICK: двухклавишного утопленного типа 100 шт. 0.02 Установка розетки влагозащитной штепсельной AQUA-IN х2 с/з PV IP44:трехполюсной 100 шт. 0.03 Установка комплектов полупроводниковых излучателей М ТИС 15М1-3500 (В) в подвесных потолках, устанавливаемых на профиле 100 шт. 0.12 Прокладка труб гофрированных из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки в готовых бороздах, диаметр, мм, до:25 100 м 0.48 Затягивание: кабеля силового ВВГнг-LS 3х 2,5 мм2 1КВ 100 м 0,4896 Прокладка: кабеля силового ВВГнг-LS 3х 1,5 мм2 0,66 КВ в трубах гофрированных под потолком 100 м 0.7344 Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до:10 1 шт. 2 Установка выключателя автоматического 10-16А однополюсного на стене или колонне, на ток, А, до:25 1 шт. 3 Установка щитков осветительных на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до:6 1 шт. 1 Аудитория 13-16 Разборка покрытий полов:паркетных 100 м2 0.423 Разборка покрытий полов:из древесноволокнистых плит 100 м2 0.423 Разборка оснований покрытия полов:простильных полов 100 м2 0.423 Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков 100 м2 0,423 Разборка плинтусов:деревянных 100 м 0.26 Укладка лаг 100 м2 0,423 Устройство покрытий дощатых: из досок обрезных хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II 100 м2 покрытий 0.423 Устройство покрытий:из фанеры марки ФСФ, сорт II/II, толщ. 12 мм 100 м2 0.423 Устройство покрытий:из паркета штучного дуб (ясень) 420х70 мм, натур. без жилок 100 м2 0.423 Антисептирование деревянных конструкций антисептиком БС-13 для защиты свежераспиленной древесины от грибков и плесени 100 м2 1.269 Устройство плинтусов:деревянных тип ПЛ-2, 19х54 мм 100 м 0.26 Установка порожков из профилей стыкоперекрывающих из алюминиевых сплавов с покрытием шир. 38 мм, длиной 1,8 м 1 шт. 1 Установка решеток металлических вентиляционных для пола щелевых Р150 150х150 мм 1 решетка 4 Снятие подоконных досок:деревянных в зданиях каменных 100 м2 0.018 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 100 м 0.04 Закладка отдельных участков кирпичных стен из кирпича керамического рядового пустотелого М 200 и заделка проемов в кирпичных стенах под подоконную доску 1 м3 0.255 Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах:каркасных и в перегородках 100 шт. 0.02 Снятие дверных полотен 100 м2 0.097 Снятие наличников 100 м 0.15 Установка подоконников из подоконнного профиля пвх шириной 700 мм с заведением в паз оконного блока и с высотой проема:более 2 м 100 м2 0.113 Установка водоотливов толщ. 0,7 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема:более 2 м 100 м2 0.113 Установка блоков дверных деревянных, филенчатых 21-13 (по образцу ранее установленных по коридору) в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью проема до 3 м2 100 м2 0.027 Установка и крепление наличников сосновых 70 мм (в/сорт) 100 м 0.06 Установка дверных замков врезных оцинкованных с цилиндровым механизмом во внутренних дверях с комплектующими 100 шт. 0.01 Устройство стяжек:цементных толщиной 100 мм: подоконные отливы 100 м2 0.01 Разборка деревянных подвесных потолков из плит:акмигран 100 м2 0.415 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 0.356 Подготовка штукатурки внутри здания сухой смесью ветонит "KR/LR" толщиной до 5 мм для последующей окраски:стен 100 м2 1.185 Разборка облицовки из гипсокартонных листов: откосов 100 м2 0,096 Подготовка штукатурки внутри здания сухой смесью ветонит "KR/LR" толщиной до 5 мм для последующей окраски:оконных и дверных откосов плоских 100 м2 0.075 Подготовка штукатурки внутри здания сухой смесью ветонит "KR/LR" толщиной до 5 мм для последующей окраски:оконных и дверных откосов криволинейных 100 м2 0.032 Огрунтовка оконных откосов наружных:простых с земли и лесов 100 м2 0.048 Шпатлевка оконных откосов наружных:простых с земли и лесов 100 м2 0.048 Окраска перхлорвиниловыми красками ХВ-161 марок А,Б по подготовленной поверхности фасадов простых:за 2 раза с земли и лесов 100 м2 0.048 Подшивка потолков: фанерой марки ФК, сорт II/II, толщ. 6 мм 100 м2 0,415 Антисептирование фанеры антисептиком БС-13 для защиты свежераспиленной древесины от грибков и плесени 100 м2 0,83 Устройство подвесных потолков панелями Armstrong TAURUS (600х600х12 мм) (импорт):растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги 100 м2 0.415 Очистка поверхности стен от старой отслоившейся краски 1 м2 59,8 Насечка поверхности: стен 100 м2 0,84 Устройство основания из стеклотканной сетки армирующей 5х5 мм, "Интерьер" (разм.1м х 50м): по стенам и дверным откосам 100 м2 1.196 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами ВАК-10 латексными полиакрилатными улучшенная:по подготовленным под окраску стен и откосов 100 м2 окрашиваемой поверхности 1.196 Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов размером 3000х1200х12,5мм KNAUF с устройством одинарного металлического каркаса из профилей ПН66 и ПС66: оконных откосов прямолинейных 100 м2 0.064 Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов размером 3000х1200х12,5мм KNAUF с устройством одинарного металлического каркаса из профилей ПН66 и ПС66: оконных откосов криволинейных 100 м2 0.032 Изоляция покрытий и перекрытий плитами минераловатными на синтетическом связующем, полужесткими, П-125 толщ. 50 мм насухо 1 м3 0.48 Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов размером 3000х1200х12,5мм KNAUF с устройством одинарного металлического каркаса из профилей ПН66 и ПС66: стен без изоляции 100 м2 0,053 Улучшенная окраска масляными составами эмалью ХВ- 714 по дереву:плинтусов 100 м2 окрашиваемой поверхности 0.042 Обеспыливание поверхности паркетных полов 1 м2 42,3 Огрунтовка полов лаком АК-578Т полиакриловым на акриловых сополимерах: за 1 раз 100 м2 0.423 Покрытие полов лаком АК-578Т полиакриловым на акриловых сополимерах по огрунтованной или окрашенной поверхности:за 2 раза 100 м2 0.423 Затаривание строительного мусора в мешки 1 т 5,342 Погрузка и выгрузка вручную:линейной арматуры 1 т 5,342 Расстояние перевозки, км : 35. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). т 5.342 Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов:при высоте помещений до 6 м 100 м2 0.41 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 100 м2 0,54 Демонтаж радиаторов весом до:80 кг 100 шт. 0.02 Слив и наполнение водой системы отопления:с осмотром системы 1000 м3 1 Смена:кранов шаровых Д=15 мм полнопроходных, с накидной гайкой и ниппелем ("американка"), с рукояткой типа "бабочка", латунных двойной регулировки 100 шт. 0.04 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб Henco д.26х3.0 мм при стояковой системе отопления диаметром до:25 мм с кронштейном, тройниками, соединителями, угольниками 100 м 0.16 Установка радиаторов РСВ-4-10-1-П (0,420 кВт) однопанельных проходных глубиной 67 мм:стальных 100 квт 0.036 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром:25 мм 1 врезка 2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:до 100 мм 100 м 0.1 Демонтаж осветительных приборов:Выключатели, розетки 100 шт. 0.03 Демонтаж осветительных приборов:Светильники для люминесцентных ламп 100 шт. 0.18 Демонтаж кабеля 100 м 0.9 Демонтаж подвесов светильников с деталями крепления: из труб 100 м 0,21 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:60 мм 100 отверстий 0.02 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения:до 20 см2 100 м 0.179 Заделка отверстий, гнезд и борозд бетоном тяжелым, КЗ 20 мм, класс В 22,5 (М300), П3:в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 1 м3 0.09 Демонтаж Автомат одно-, двух-, трехполюсный, на ток, А, до:25 1 шт. 3 Демонтаж щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до:6 1 шт. 1 Установка выключателя скрытой проводки, Швеция - 2 клав., QUICK: двухклавишного утопленного типа 100 шт. 0.02 Установка розетки штепсельной AQUA-IN х2 с/з PV IP44:трехполюсной 100 шт. 0.03 Установка светильника в подвесных потолках, устанавливаемого на профиле, количество ламп в светильнике до:4 (без стоимости светильников) 100 шт. 0.12 Прокладка труб гофрированных из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки в готовых бороздах, диаметр, мм, до:25 100 м 0.48 Затягивание: кабеля силового ВВГнг-LS 3х 2,5 мм2 1КВ 100 м 0,4896 Прокладка: кабеля силового ВВГнг-LS 3х 1,5 мм2 0,66 КВ в трубах гофрированных под потлком 100 м 0.7344 Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до:10 1 шт. 2 Установка выключателя автоматического 10-16А однополюсного на стене или колонне, на ток, А, до:25 1 шт. 3 Установка щитков осветительных на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до:6 1 шт. 1 Согласование материалов по марке и цвету производить в процессе выполнения работ |
| 1.4 | Перечень документации, предоставляемой после выполнения работ | акты на скрытые работы, акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3, сертификаты на установленное оборудование. |
| 1,5 | Порядок приёмки выполненных работ | Работы принимаются комиссией |
| 1.6 | Перечень регламентирующих документов | СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.04.05-91, СНиП 3.05.06-85, СНиП III-4-80*, СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 2.01.02-85*, ПУЭ |
| РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 2.1 | Гигиенические требования | Гигиенические требования должны соответствовать санитарным нормам и правилам СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 |
| 2.2 | Требования к электропитанию | Технические средства СТНР должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220 В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15 % и частоты 1Гц |
| 2.3 | Требования к составу эксплуатационно – технической документации | Комплект эксплуатационно – технической документации должен соответствовать требованиям ЕСКД 2.601-605.95 и входить в комплект отчётной документации. |
| 2.4 | Требования к гарантийным обязательствам | Гарантийный срок выполненных работ должен иметь не менее 2-х лет со дня подписания акта о вводе в эксплуатацию. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Исполнителем в срок не более пяти рабочих дней. |
| 2.5 | Требования к компаниям | Наличие у Участника свидетельства СРО о допуске к работам. Все используемые материалы должны иметь сертификат соответствия. Требования о наличии сертификатов установлено в соответствии с Постановлением Государственного Комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30.07.2002 № 64 « О номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации и Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии» (Вестник Госстандарта России, № 12, 2002 год, Официальное издание, Москва, ИПК Издательство стандартов, 2002 год, официальное издание, Москва, ИПК Издательство стандартов, 2004 год); |
| РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ ФОРМЫ «РАСЧЁТ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ПО СМЕТЕ ЗАКАЗЧИКА» |
| 3.1 |  | Текущую стоимость работ рассчитывать базисно-индексным методом на основе Территориально единичных расценок (ТЕР 2001 СПб), или ресурсным методом на основе Государственных элементных строительных норм (ГЭСН – 2001 СПб) |
| 3.2 |  | Индексы пересчёта сметной стоимости в текущий уровень цен применять из таблицы «Стройинформа». Стоимость неучтённых расценкой основных материалов применять в текущих ценах на момент утверждения. Стоимость материалов, указанную по условиям поставки, в актах выполненных работ подтверждать фактическими ценами в соответствующих расчётно – платёжных документах и данными складского и производственного учёта. |
| 3.3 |  | Нормативный коэффициент для накладных расходов применять в соответствии с МДС 81-33.2004г. «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» в составе прямых затрат для реконструкции жилых и общественных зданий и письмом Минрегиона России от 21.02.2011г. №3757-КК/08 |
| 3.4 |  | Сметную прибыль исчислять в соответствии с МДС 81-25.2004 г. «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» и письмом Минрегиона России от 21.02.2011г. №3757-КК/08. |
| 3.5 |  | Затраты на возведение временных зданий и сооружений, прочие затраты и индекс-дефлятор в сметах не начислять. |

Составил  ______________________

Проверил   ______________________

Локальная смета

Текущий ремонт аудитории 13-15 здания ГУАП

По адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 67, лит.А

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: май 2012 г.

Сметная стоимость: 928990.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 1237.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 171747.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1.Полы ТЕРр |
| 1 | ТЕР 46-04-010-3 | Разборка покрытий полов:паркетных ( Н.Р. 110*0,85% = 2235 руб. С.П. 70*0,8% = 1331 руб.) | 100 м2 | 0.421 | 484,93 438.48 | 46.45 22.92 | 205 | 185 | 20 10 | 46.01 1.76 | 19 1 |
| 2 | ТЕРр 57-01-002-07 | Разборка покрытий полов:из древесноволокнистых плит ( Н.Р. 80*0,85% = 373 руб. С.П. 68*0,8% = 296 руб.) | 100 м2 | 0.421 | 108,86 105.69 | 3.17 1.56 | 45 | 44 | 1 1 | 11.09 0.12 | 5 0 |
| 3 | ТЕРр 57-01-001-03 | Разборка оснований покрытия полов:простильных полов ( Н.Р. 80*0,85% = 580 руб. С.П. 68*0,8% = 461 руб.) | 100 м2 | 0.421 | 166,20 166.20 | 0 0 | 70 | 70 | 0 0 | 17.44 0 | 7 0 |
| 4 | ТЕРр 57-01-001-2 | Разборка оснований покрытия полов:лаг из досок и брусков ( Н.Р. 80*0,85% = 257 руб. С.П. 68*0,8% = 204 руб.) | 100 м2 | 0.421 | 73,10 73.10 | 0 0 | 31 | 31 | 0 0 | 7.67 0 | 3 0 |
| 5 | ТЕРр 57-01-003-01 | Разборка плинтусов:деревянных и из пластмассовых материалов ( Н.Р. 80*0,85% = 75 руб. С.П. 68*0,8% = 59 руб.) | 100 м | 0.258 | 35,93 35.93 | 0 0 | 9 | 9 | 0 0 | 3.77 0 | 1 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 360 | 339 | 21 11 |  | 35 1 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 4133 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 175 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 134 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.599 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 4308 | 4133 | 175 134 |  | 35 1 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 3520 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 7828 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2352 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 10180 |  |  |  |  |
| Раздел 2.Полы ТЕР |
| 1 | ТЕР 11-01-012-2 | Укладка лаг к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 3067 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 1664 руб.) | 100 м2 | 0.421 | 4194,66 515.28 | 63.09 15.05 | 1766 | 217 | 27 6 | 49.40 1.23 | 21 1 |
| 2 | ТЕР 11-01-033-2 | Устройство покрытий дощатых:толщиной 36 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 4799 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 2604 руб.) | 100 м2 покрытий | 0.421 | 1172,70 800.16 | 127.31 28.19 | 494 | 337 | 54 12 | 76.72 2.33 | 32 1 |
|  | 102-0115 | Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт I (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м3 | 1.56191 | (8925.7) |  | (13941) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 11-01-035-4 | Устройство покрытий:из фанеры к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 3493 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 1895 руб.) | 100 м2 | 0.421 | 721,25 580.97 | 90.68 21.38 | 304 | 245 | 38 9 | 55.02 1.76 | 23 1 |
|  | 102-0263-010 | Фанера марки ФСФ, сорт II/II, толщ. 12 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м3 | 0.51884 | (28070.26) |  | (14564) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 11-01-034-3 | Устройство покрытий:из паркета штучного без жилок к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1,2 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 11661 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 6327 руб.) | 100 м2 | 0.421 | 3973,65 1995.87 | 243.85 18.55 | 1673 | 840 | 103 8 | 157.78 1.53 | 66 1 |
|  | 102-9091-003 | Паркет штучный дуб (ясень) 420х70 мм селект тангентал (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 42.942 | (1156.99) |  | (49683) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 10-01-090-3 | Антисептирование деревянных конструкций к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 1725 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 824 руб.) | 100 м2 | 1.263 | 106,83 102.84 | 3.99 0.62 | 135 | 130 | 5 1 | 8.18 0.05 | 10 0 |
|  | 113-9001-005 | Антисептик БС-13 для защиты свежераспиленной древесины от грибков и плесени (ГОСТ 28815-96) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.031575 | (59015) |  | (1863) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 11-01-039-1 | Устройство плинтусов:деревянных к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 316 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 172 руб.) | 100 м | 0.248 | 101,42 91.76 | 6.85 1.15 | 26 | 23 | 2 0 | 8.80 0.10 | 2 0 |
|  | 203-0356 | Плинтусы из древесины тип ПЛ-6, 17х54 мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | м | 25.048 | 10.74 |  | 269 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 20-02-003-1 | Установка порожков к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 215 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 123 руб.) | 1 шт. | 1 | 22,54 14.90 | 2.52 0.15 | 23 | 15 | 3 0 | 1.35 0.01 | 1 0 |
|  | 101-9032-011 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием шир. 38 мм, длиной 1,8 м (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 1 | (120.23) |  | (120) |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР 20-02-003-1 | Установка решеток к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 875 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 500 руб.) | 1 решетка | 4 | 22,54 14.90 | 2.52 0.15 | 90 | 60 | 10 1 | 1.35 0.01 | 5 0 |
|  | 101-9182-004 | Решетки металлические вентиляционные для пола щелевые Р150 150х150 мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | шт. | 4 | 61 |  | 244 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 5024 | 1867 | 242 37 |  | 160 4 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 5446 | 2240 | 290 44 |  | 192 5 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 27308 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 2413 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 536 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.599 |  |  | 10491 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 80171 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 120384 | 27308 | 2413 536 |  | 192 5 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 26151 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 146535 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 14108 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 160643 |  |  |  |  |
| Раздел 3.Проемы ТЕРр |
| 1 | ТЕРр 56-01-001-01 | Демонтаж оконных коробок:в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ( Н.Р. 82*0,85% = 230 руб. С.П. 62*0,8% = 165 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 1382,42 1284.73 | 97.69 26.69 | 28 | 26 | 2 1 | 128.73 2.15 | 3 0 |
| 2 | ТЕРр 56-01-002-02 | Снятие оконных переплетов:остекленных ( Н.Р. 82*0,85% = 973 руб. С.П. 62*0,8% = 695 руб.) | 100 м2 | 0.246 | 476,42 451.88 | 24.54 12.11 | 117 | 111 | 6 3 | 46.11 0.93 | 11 0 |
| 3 | ТЕРр 56-01-003-02 | Снятие подоконных досок:деревянных в зданиях каменных ( Н.Р. 82*0,85% = 145 руб. С.П. 62*0,8% = 104 руб.) | 100 м2 | 0.018 | 930,71 930.71 | 0 0 | 17 | 17 | 0 0 | 94.97 0 | 2 0 |
| 4 | ТЕРр 58-01-003-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ( Н.Р. 83*0,85% = 61 руб. С.П. 65*0,8% = 44 руб.) | 100 м | 0.036 | 194,58 194.41 | 0.17 0 | 7 | 7 | 0 0 | 20.40 0 | 1 0 |
| 5 | ТЕР 46-02-007-1 | Закладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах под подоконную доску ( Н.Р. 110*0,85% = 424 руб. С.П. 70*0,8% = 253 руб.) | 1 м3 | 0.255 | 237,31 146.01 | 1.30 0 | 60 | 37 | 0 0 | 14.63 0 | 4 0 |
|  | 404-0009-501 | Кирпич керамический рядовой полнотелый М 200 (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 шт. | 0.102 | (14738.93) |  | (1503) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр 53-01-001-1 | Разборка обшивки:радиаторов ( Н.Р. 86*0,85% = 36 руб. С.П. 70*0,8% = 27 руб.) | 100 м2 | 0.036 | 164,83 113.65 | 51.18 7.11 | 6 | 4 | 2 0 | 12.30 0.45 | 0 0 |
| 7 | ТЕРр 56-01-009-4 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах:каркасных и в перегородках ( Н.Р. 82*0,85% = 60 руб. С.П. 62*0,8% = 43 руб.) | 100 шт. | 0.01 | 654,45 654.45 | 0 0 | 7 | 7 | 0 0 | 67.40 0 | 1 0 |
| 8 | ТЕРр 56-01-010-1 | Снятие дверных полотен ( Н.Р. 82*0,85% = 85 руб. С.П. 62*0,8% = 61 руб.) | 100 м2 | 0.027 | 352,28 352.28 | 0 0 | 10 | 10 | 0 0 | 36.28 0 | 1 0 |
| 9 | ТЕРр 56-01-011-1 | Снятие наличников ( Н.Р. 82*0,85% = 51 руб. С.П. 62*0,8% = 37 руб.) | 100 м | 0.15 | 40,88 40.88 | 0 0 | 6 | 6 | 0 0 | 4.21 0 | 1 0 |
| 10 | ТЕРр 56-01-009-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах:с отбивкой штукатурки в откосах ( Н.Р. 82*0,85% = 154 руб. С.П. 62*0,8% = 110 руб.) | 100 шт. | 0.01 | 1974,05 1757.14 | 216.91 48.12 | 20 | 18 | 2 0 | 179.30 3.97 | 2 0 |
| 11 | ТЕР 10-01-057-2 | Демонтаж шкафных и антресольных:полок к стоим. экспл. машин: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 ( Н.Р. 118*0,85% = 719 руб. С.П. 63*0,8% = 360 руб.) | 100 м2 | 0.051 | 1372,78 1118.72 | 254.06 41.43 | 70 | 57 | 13 2 | 112.10 3.11 | 6 0 |
| 12 | ТЕР 10-01-057-1 | Демонтаж шкафных и антресольных:стенок к стоим. экспл. машин: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 ( Н.Р. 118*0,85% = 219 руб. С.П. 63*0,8% = 110 руб.) | 100 м2 | 0.031 | 814,56 559.36 | 255.20 41.43 | 25 | 17 | 8 1 | 56.05 3.11 | 2 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 373 | 317 | 33 7 |  | 34 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 3865 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 275 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 85 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 2.835 |  |  | 65 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 1503 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 5708 | 3865 | 275 85 |  | 34 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 3157 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 8865 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2007 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 10872 |  |  |  |  |
| Раздел 4.Проемы ТЕР |
| 1 | ТЕР 10-01-034-8 | Монтаж окон из пвх-профилейповоротных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 2199 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 1051 руб.) | 100 м2 | 0.113 | 9558,18 1353.45 | 597.01 123.42 | 1080 | 153 | 67 14 | 117.69 9.71 | 13 1 |
|  | 101-9219-022 | Блоки оконные из ПВХ-профилей поворотно-откидные, двухкамерные, Rexay, фасадная сторона колерованная (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 11.3 | (4929.11) |  | (55699) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 10-01-033-6 | Установка подоконников из подоконнного профиля пвх с заведением в паз оконного блока и с высотой проема:более 2 м к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 184 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 88 руб.) | 100 м2 | 0.113 | 460,21 127.55 | 11.21 2.74 | 51 | 14 | 1 0 | 11.63 0.22 | 1 0 |
|  | 101-9468-007 | Доски подоконные из ПВХ шириной 700 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 3.955 | (514.37) |  | (2034) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 10-01-035-3 | Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема:более 2 м к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 158 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 75 руб.) | 100 м2 | 0.113 | 296,10 108.61 | 11.53 2.60 | 33 | 12 | 1 0 | 9.67 0.21 | 1 0 |
|  | 201-9463-006 | Отливы толщ. 0,7 мм из оцинкованной стали (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 1.0735 | (550.51) |  | (591) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 07-05-039-9 | Устройство герметизации коробок окон :герметиком к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 155*0,85*0,9% = 1079 руб. С.П. 100*0,8*0,85% = 617 руб.) | 100 м шва | 0.174 | 2299,18 270.11 | 716.85 86.35 | 400 | 47 | 125 15 | 24.33 7.14 | 4 1 |
| 5 | ТЕР 10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью проема до 3 м2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 566 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 270 руб.) | 100 м2 | 0.027 | 5928,27 1346.72 | 1662.61 252.78 | 160 | 36 | 45 7 | 119.92 16.68 | 3 0 |
|  | 203-9057-061 | Блоки дверные деревянные, филенчатые 21-13 (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | м2 | 2.7 | 1199.08 |  | 3238 |  |  |  |  |
|  | 201-9316-006 | Отделка полотен металлических дверей: панель МДФ (под окраску) (СтройЦена 05.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 6.75 | (1138.77) |  | (7687) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 10-01-060-1 | Установка и крепление наличников к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 66 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 31 руб.) | 100 м | 0.06 | 99,82 89.75 | 3.43 0.58 | 5 | 5 | 0 0 | 8.99 0.05 | 1 0 |
|  | 203-9054-011 | Наличники сосновые 70 мм (в/сорт) (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | м | 6.72 | 13.54 |  | 91 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 10-01-047-1 | Установка дверных замков во внутренних дверях к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 237 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 113 руб.) | 100 шт. | 0.01 | 1815,01 1787.08 | 27.94 2.88 | 18 | 18 | 0 0 | 131.79 0.25 | 1 0 |
|  | 101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | шт. | 1 | 123 |  | 123 |  |  |  |  |
|  | 101-9411-021 | Ручки к завертке ЗР-2 алюминиевые с полимерным покрытием (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | шт. | 2 | 9.56 |  | 19 |  |  |  |  |
|  | 101-9411-020 | Завертки врезные ЗР-2 без ручки (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | шт. | 2 | 5.82 |  | 12 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР 11-01-011-1 | Устройство стяжек:цементных толщиной 20 мм: подоконные отливы к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 55 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 30 руб.) | 100 м2 | 0.01 | 1246,12 441.19 | 46.65 20.67 | 12 | 4 | 0 0 | 45.44 1.59 | 0 0 |
| 9 | ТЕР 11-01-011-2 | Устройство стяжек:цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-1-11-1 к прямым затратам: 16 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 28 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 15 руб.) | 100 м2 | 0.01 | 3222,70 89.42 | 130.40 54.60 | 32 | 1 | 1 1 | 9.20 4.20 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 5274 | 290 | 240 37 |  | 24 2 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 5380 | 348 | 288 44 |  | 29 2 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 4242 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 2396 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 536 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 2.835 |  |  | 13449 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 66011 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 86098 | 4242 | 2396 536 |  | 29 2 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 4572 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 90670 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2291 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 92961 |  |  |  |  |
| Раздел 5.Отделка ТЕРр |
| 1 | ТЕРр 63-01-010-1 | Разборка облицовки из панелей:стен и перегородок ( Н.Р. 77*0,85% = 103 руб. С.П. 50*0,8% = 63 руб.) | 100 м2 | 0.168 | 82,47 77.19 | 5.28 2.60 | 14 | 13 | 1 0 | 7.31 0.20 | 1 0 |
| 2 | ТЕРр 53-01-001-4 | Разборка каркасаиз брусьев ( Н.Р. 86*0,85% = 765 руб. С.П. 70*0,8% = 587 руб.) | 100 м2 | 0.168 | 791,82 465.41 | 326.41 45.35 | 133 | 78 | 55 8 | 51.20 2.87 | 9 0 |
| 3 | ТЕРр 61-01-002-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ( Н.Р. 79*0,85% = 7204 руб. С.П. 50*0,8% = 4301 руб.) | 100 м2 | 0.323 | 3686,97 2720.33 | 17.68 8.72 | 1192 | 879 | 6 3 | 228.35 0.67 | 74 0 |
| 4 | ТЕРр 61-01-001-09 | Подготовка штукатурки внутри здания сухой смесью (типа <ветонит>) толщиной до 5 мм для последующей окраски:стен ( Н.Р. 79*0,85% = 9548 руб. С.П. 50*0,8% = 5701 руб.) | 100 м2 | 1.176 | 1557,58 970.10 | 33.12 24.22 | 1832 | 1141 | 39 28 | 73.80 1.90 | 87 2 |
|  | 101-9544-009 | Ветонит "KR/LR" для шпаклевки сухих помещений (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.56448 | (19216.54) |  | (10847) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр 61-01-001-11 | Подготовка штукатурки внутри здания сухой смесью (типа <ветонит>) толщиной до 5 мм для последующей окраски:оконных и дверных откосов плоских ( Н.Р. 79*0,94% = 1254 руб. С.П. 50*0,8% = 678 руб.) | 100 м2 | 0.075 | 2866,27 1819.16 | 49.29 38.27 | 215 | 136 | 4 3 | 130.63 3.01 | 10 0 |
|  | 101-9544-009 | Ветонит "KR/LR" для шпаклевки сухих помещений (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.06375 | (19216.54) |  | (1225) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр 61-01-001-12 | Подготовка штукатурки внутри здания сухой смесью (типа <ветонит>) толщиной до 5 мм для последующей окраски:оконных и дверных откосов криволинейных ( Н.Р. 79*0,94% = 1128 руб. С.П. 50*0,8% = 610 руб.) | 100 м2 | 0.032 | 4911,58 3864.47 | 49.29 38.27 | 158 | 124 | 2 1 | 277.50 3.01 | 9 0 |
|  | 101-9544-009 | Ветонит "KR/LR" для шпаклевки сухих помещений (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.0272 | (19216.54) |  | (523) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр 64-01-041-2 | Смена лепных изделий:гипсовых , погонные изделия высотой 200мм ( Н.Р. 74*0,85% = 131 руб. С.П. 50*0,8% = 83 руб.) | 100 пог. м | 0.01 | 1670,40 1667.76 | 2.64 1.30 | 17 | 17 | 0 0 | 159.90 0.10 | 2 0 |
|  | стройпрайс | Детали лепных гипсоывх изделий | м | 1.01 | (1694.92) |  | (1712) |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр 64-01-041-4 | Расчистка лепных изделий от покрасок:трудноудаляемых ( Н.Р. 74*0,85% = 2350 руб. С.П. 50*0,8% = 1492 руб.) | 100 пог. м | 0.258 | 1185,92 1185.92 | 0 0 | 306 | 306 | 0 0 | 115.70 0 | 30 0 |
| 9 | ТЕРр 64-01-041-6 | Ремонт лепных изделий с догипсовкой и расчисткой от покрасок:трудноудаляемых ( Н.Р. 74*0,85% = 2980 руб. С.П. 50*0,8% = 1892 руб.) | 100 пог. м | 0.129 | 3011,45 3011.45 | 0 0 | 388 | 388 | 0 0 | 293.80 0 | 38 0 |
| 10 | ТЕРр 62-01-016-2 | Окраска ранее окрашенных лепных изделий ( Н.Р. 80*0,85% = 597 руб. С.П. 50*0,8% = 351 руб.) | 100 м2 | 0.258 | 533,16 274.03 | 6.75 1.99 | 138 | 71 | 2 1 | 25.95 0.16 | 7 0 |
|  | 101-9851-028 | Краски водно-дисперсионные ВАК-10 латексные полиакрилатные для внутренних работ (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.017286 | (70427.12) |  | (1217) |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр 62-02-025-1 | Огрунтовка фасадов:простых с земли и лесов ( Н.Р. 80*0,85% = 17 руб. С.П. 50*0,8% = 10 руб.) | 100 м2 | 0.048 | 452,81 45.30 | 17.89 0.12 | 22 | 2 | 1 0 | 4.29 0.01 | 0 0 |
| 12 | ТЕРр 62-02-025-7 | Шпатлевка фасадов:простых с земли и лесов ( Н.Р. 80*0,85% = 99 руб. С.П. 50*0,8% = 59 руб.) | 100 м2 | 0.048 | 1062,99 246.15 | 1.51 0.23 | 51 | 12 | 0 0 | 23.60 0.02 | 1 0 |
| 13 | ТЕРр 62-02-026-4 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых:за 2 раза с земли и лесов ( Н.Р. 80*0,85% = 58 руб. С.П. 50*0,8% = 34 руб.) | 100 м2 | 0.048 | 238,13 154.07 | 67.17 1.15 | 11 | 7 | 3 0 | 14.59 0.10 | 1 0 |
|  | 101-0485 | Краски перхлорвиниловые ХВ-161 фасадные марок А,Б (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.002582 | (78767) |  | (203) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 4477 | 3174 | 113 44 |  | 269 2 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 38694 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 940 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 536 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.925 |  |  | 7051 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 15727 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 62412 | 38694 | 940 536 |  | 269 2 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 26234 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 88646 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 15860 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 104506 |  |  |  |  |
| Раздел 6.Отделка ТЕР |
| 1 | ТЕР 10-01-022-3 | Подшивка потолков:фанерой толщиной 6мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 4437 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 2120 руб.) | 100 м2 | 0.41 | 861,78 814.87 | 46.91 7.76 | 353 | 334 | 19 3 | 77.16 0.68 | 32 0 |
|  | 102-9312-009 | Фанера марки ФК, сорт II/II, толщ. 6 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м3 | 0.25264 | (26588.7) |  | (6717) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 10-01-090-3 | Антисептирование фанеры к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 1119 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 535 руб.) | 100 м2 | 0.82 | 106,83 102.84 | 3.99 0.62 | 87 | 84 | 3 1 | 8.18 0.05 | 7 0 |
|  | 113-9001-005 | Антисептик БС-13 для защиты свежераспиленной древесины от грибков и плесени (ГОСТ 28815-96) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.0205 | (59015) |  | (1210) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 15-01-053-1 | Устройство подвесных потолков:растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги к стоим. экспл. машин: 1,25*1,04 к затратам труда машинистов: 1,25*1,04 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1,2 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 8028 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 3713 руб.) | 100 м2 | 0.41 | 9031,62 1660.83 | 51.99 12.38 | 3703 | 681 | 21 5 | 141.59 1.01 | 58 0 |
|  | 101-9155-009 | Панели потолочные Armstrong TAURUS (600х600х12 мм) (импорт) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 41.4 | (166.61) |  | (6898) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 15-02-031-8 | Насечка поверхности:стен к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 4939 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 2284 руб.) | 100 м2 | 0.864 | 488,17 488.17 | 0 0 | 422 | 422 | 0 0 | 42.55 0 | 37 0 |
| 5 | ТЕР 15-04-029-4 | Устройство основания из стеклотканной сетки: по стенам и дверным откосам к стоим. экспл. машин: 1,25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 3055 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 1413 руб.) | 100 м2 | 1.187 | 228,82 217.87 | 10.95 2.10 | 272 | 259 | 13 2 | 19.86 0.18 | 24 0 |
|  | 101-1677-003 | Сетки стеклотканевые армирующие 5х5 мм, "Интерьер" (разм.1м х 50м) для внутренних работ (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 124.64 | (11.81) |  | (1472) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 15-04-005-5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по подготовленным под окраску стен и откосов1,279 к стоим. экспл. машин: 1,1*1,25 к затратам труда машинистов: 1,1*1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,1*1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 4927 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 2279 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.187 | 419,48 352.62 | 9.79 1.76 | 499 | 419 | 12 2 | 32.14 0.15 | 38 0 |
|  | 101-9851-028 | Краски водно-дисперсионные ВАК-10 латексные полиакрилатные для внутренних работ (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.074781 | (70427.12) |  | (5267) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 15-01-051-7 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (гкл) с устройством одинарного металлического каркаса: оконных откосов прямолинейных к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 3815 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 1765 руб.) | 100 м2 | 0.064 | 14754,70 5082.03 | 95.92 20.72 | 944 | 325 | 6 1 | 433.25 1.70 | 28 0 |
|  | 101-9154-008 | Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, влагостойкие (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 6.72 | (96.7) |  | (650) |  |  |  |  |
|  | 201-9009-012 | Профили ПН 66 металлические направляющие 66х30 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м | 13.28 | (23.73) |  | (315) |  |  |  |  |
|  | 201-9009-007 | Профили ПС 66 металлические стоечные 66х37 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м | 26.88 | (29) |  | (780) |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР 15-01-051-7 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (гкл) с устройством одинарного металлического каркаса: оконных откосов криволинейных к стоим. экспл. машин: 1,25 к стоим. мат-ов: 1,04 к затратам труда машинистов: 1,25*1,04 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1,15*1,1 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 2423 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 1120 руб.) | 100 м2 | 0.032 | 16484,51 6428.77 | 95.92 20.72 | 528 | 206 | 3 1 | 548.06 1.77 | 18 0 |
|  | 101-9154-008 | Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, влагостойкие (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 3.4944 | (96.7) |  | (338) |  |  |  |  |
|  | 201-9009-012 | Профили ПН 66 металлические направляющие 66х30 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м | 6.9056 | (23.73) |  | (164) |  |  |  |  |
|  | 201-9009-007 | Профили ПС 66 металлические стоечные 66х37 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м | 13.9776 | (29) |  | (405) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 26-01-039-1 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 100*0,85*0,9% = 778 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 492 руб.) | 1 м3 | 0.48 | 193,57 138.33 | 55.24 8.62 | 93 | 66 | 27 4 | 12.17 0.75 | 6 0 |
|  | 104-9131-040 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем, полужесткие, П-125 толщ. 50 мм ГОСТ 9573-96 (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м3 | 0.4896 | (2277.97) |  | (1115) |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР 15-01-051-1 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса:стен без изоляции к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 1299 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 601 руб.) | 100 м2 | 0.053 | 4876,85 2082.90 | 65.15 15.25 | 258 | 110 | 3 1 | 177.57 1.25 | 9 0 |
|  | 101-9154-008 | Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, влагостойкие (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 5.565 | (96.7) |  | (538) |  |  |  |  |
|  | 201-9009-012 | Профили ПН 66 металлические направляющие 66х30 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м | 3.8955 | (23.73) |  | (92) |  |  |  |  |
|  | 201-9009-007 | Профили ПС 66 металлические стоечные 66х37 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м | 11.66 | (29) |  | (338) |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР 15-04-025-3 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву:плинтусов к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 328 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 152 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.042 | 1063,55 655.74 | 10.09 1.91 | 45 | 28 | 0 0 | 59.08 0.16 | 2 0 |
|  | 113-9403-003 | Эмаль ХВ- 714 красная, белая, коричневая, черная, шаровая (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.00105 | (153762.72) |  | (161) |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР 13-06-004-1 | Обеспыливание поверхности паркетных полов к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,85*0,9% = 515 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 358 руб.) | 1 м2 | 42.1 | 1,55 1.20 | 0.35 0 | 66 | 51 | 15 0 | 0.11 0 | 5 0 |
| 13 | ТЕР 15-04-029-1 | Огрунтовка полов лаком:за 1 раз к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 328 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 152 руб.) | 100 м2 | 0.421 | 74,50 66.06 | 1.19 0.31 | 32 | 28 | 1 0 | 5.61 0.03 | 2 0 |
|  | 101-0509 | Лак АК-578Т полиакриловый на акриловых сополимерах (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | т | 0.004631 | 63200 |  | 293 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР 15-04-029-2 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности:за 2 раза к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 819 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 379 руб.) | 100 м2 | 0.421 | 180,44 166.76 | 2.90 0.60 | 76 | 70 | 1 0 | 14.17 0.05 | 6 0 |
|  | 101-0509 | Лак АК-578Т полиакриловый на акриловых сополимерах (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | т | 0.008757 | 63200 |  | 553 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 8224 | 3083 | 124 20 |  | 272 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 8865 | 3700 | 149 24 |  | 326 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 45107 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 1240 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 293 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.925 |  |  | 29726 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 26460 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 102532 | 45107 | 1240 293 |  | 326 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 36810 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 139342 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 17361 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 156703 |  |  |  |  |
| Раздел 7.Разные работы |
| 1 | ТЕРр 69-01-009-02 | Затаривание строительного мусора в мешки ( Н.Р. 78*0,85% = 998 руб. С.П. 50*0,8% = 605 руб.) | 1 т | 5.256 | 46,80 23.63 | 0 0 | 246 | 124 | 0 0 | 2.48 0 | 13 0 |
| 2 | ТЕР 33-03-005-2 | Погрузка и выгрузка вручную:строймусора ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 3677 руб. С.П. 60*0,8*0,85% = 1884 руб.) | 1 т | 6.744 | 55,88 55.88 | 0 0 | 377 | 377 | 0 0 | 5.16 0 | 35 0 |
| 3 | СЦП 3-35-1 | Расстояние перевозки, км : 35. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). | т | 6.744 | 41,62 0 | 41.62 0 | 281 | 0 | 281 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | ТЕР 08-07-002-1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов:при высоте помещений до 6 м к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 122*0,85*0,9% = 3980 руб. С.П. 80*0,8*0,85% = 2311 руб.) | 100 м2 | 0.41 | 1346,04 852.51 | 15.42 2.59 | 552 | 350 | 6 1 | 80.73 0.22 | 33 0 |
| 5 | ТЕР 08-07-001-2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м:трубчатых для прочих отделочных работ к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 122*0,85*0,9% = 3243 руб. С.П. 80*0,8*0,85% = 1883 руб.) | 100 м2 | 0.54 | 983,71 528.26 | 6.00 1.01 | 531 | 285 | 3 1 | 50.02 0.09 | 27 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1987 | 1136 | 290 2 |  | 108 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 13849 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 7.843 |  |  | 2274 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.881 |  |  | 3299 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 19422 | 13849 | 2274 24 |  | 108 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 11897 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 31319 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 6682 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 38001 |  |  |  |  |
| Раздел 8.Отопление ТЕРр |
| 1 | ТЕРр 65-02-019-01 | Демонтаж радиаторов весом до:80 кг ( Н.Р. 74*0,85% = 169 руб. С.П. 50*0,8% = 107 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 1115,11 1056.00 | 59.11 29.16 | 22 | 21 | 1 1 | 110.00 2.24 | 2 0 |
| 2 | ТЕРр 65-02-023-02 | Слив и наполнение водой системы отопления:с осмотром системы ( Н.Р. 74*0,85% = 100 руб. С.П. 60*0,8% = 76 руб.) | 1000 м3 | 1 | 13,25 13.25 | 0 0 | 13 | 13 | 0 0 | 1.27 0 | 1 0 |
| 3 | ТЕРр 65-02-025-03 | Смена:кранов двойной регулировки ( Н.Р. 103*0,85% = 451 руб. С.П. 60*0,8% = 246 руб.) | 100 шт. | 0.04 | 1244,80 1051.34 | 0 0 | 50 | 42 | 0 0 | 100.80 0 | 4 0 |
|  | 300-9230-272 | Кран шаровой Д=15 мм полнопроходной, с накидной гайкой и ниппелем ("американка"), с рукояткой типа "бабочка", латунный (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 4 | (291.27) |  | (1165) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр 65-02-015-07 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до:25 мм ( Н.Р. 103*0,94% = 4127 руб. С.П. 60*0,8 % = 2042 руб.) | 100 м | 0.16 | 2436,81 2175.45 | 48.19 6.90 | 390 | 348 | 8 1 | 183.00 0.60 | 29 0 |
|  | 300-9240-056 | Кронштейн полипропиленовый двойной с шурупом и дюбелем OTER 845 28 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 10 | (47.79) |  | (478) |  |  |  |  |
|  | 300-9905-013 | Трубы металлополимерные Henco д.26х3.0 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м | 15.648 | (106.52) |  | (1667) |  |  |  |  |
|  | 300-9910-147 | Тройники переходные пластиковые Henco 20x26x20 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (209.55) |  | (419) |  |  |  |  |
|  | 300-9910-100 | Соединитель прямой пластиковый Henco 26х26 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 6 | (201.27) |  | (1208) |  |  |  |  |
|  | 300-9910-176 | Тройники переходные пластиковые Henco 26х26х20 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (255.12) |  | (510) |  |  |  |  |
|  | 300-9910-104 | Угольники пластиковые Henco 26 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (221.98) |  | (444) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 475 | 424 | 9 2 |  | 36 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 5169 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 75 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.809 |  |  | 202 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 5891 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 11337 | 5169 | 75 24 |  | 36 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 4846 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 16183 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2471 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 18654 |  |  |  |  |
| Раздел 9.Отопление ТЕР |
| 1 | ТЕР 18-03-001-2 | Установка радиаторов:стальных к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 459 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 262 руб.) | 100 квт | 0.036 | 2725,87 827.57 | 213.10 47.74 | 99 | 30 | 8 2 | 75.44 3.91 | 3 0 |
|  | 300-9351-079 | Радиаторы РСВ-4-10-1-П (0,420 кВт) однопанельные проходные глубиной 67 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | кВт | 3.6 | (2470.26) |  | (8893) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 16-07-003-3 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром:25 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1778 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 1016 руб.) | 1 врезка | 2 | 89,82 62.17 | 6.86 0.15 | 180 | 124 | 14 0 | 5.13 0.01 | 10 0 |
| 3 | ТЕР 16-07-005-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:до 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 115 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 66 руб.) | 100 м | 0.1 | 96,69 81.98 | 4.35 0 | 9 | 8 | 0 0 | 5.76 0 | 1 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 288 | 162 | 22 2 |  | 14 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 325 | 194 | 26 2 |  | 17 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 2365 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 216 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.809 |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 8893 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 11975 | 2365 | 216 24 |  | 17 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 2351 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 14326 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 1344 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 15670 |  |  |  |  |
| Раздел 10. Электромонтажные работы ТЕРр |
| 1 | ТЕРр 67-01-004-1 | Демонтаж осветительных приборов:Выключатели, розетки ( Н.Р. 85*0,94% = 20 руб. С.П. 65*0,8% = 13 руб.) | 100 шт. | 0.03 | 55,66 55.66 | 0 0 | 2 | 2 | 0 0 | 5.84 0 | 0 0 |
| 2 | ТЕРр 67-01-004-5 | Демонтаж осветительных приборов:Светильники для люминесцентных ламп ( Н.Р. 85*0,94% = 312 руб. С.П. 65*0,8% = 203 руб.) | 100 шт. | 0.18 | 177,43 175.32 | 2.11 1.04 | 32 | 32 | 0 0 | 17.89 0.08 | 3 0 |
| 3 | ТЕРр 67-01-002-5 | Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до:25 мм ( Н.Р. 85*0,94% = 332 руб. С.П. 65*0,8% = 216 руб.) | 100 м | 0.2 | 179,22 169.74 | 3.93 0.91 | 36 | 34 | 1 0 | 16.84 0.07 | 3 0 |
| 4 | ТЕРр 67-01-003-1 | Демонтаж кабеля ( Н.Р. 85*0,94% = 809 руб. С.П. 65*0,8% = 526 руб.) | 100 м | 0.9 | 92,13 91.87 | 0.26 0.13 | 83 | 83 | 0 0 | 9.64 0.01 | 9 0 |
| 5 | ТЕР 46-03-002-8 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:60 мм ( Н.Р. 110*0,85% = 229 руб. С.П. 70*0,8% = 137 руб.) | 100 отверстий | 0.02 | 1413,73 463.14 | 943.83 557.90 | 28 | 9 | 19 11 | 36.10 34.05 | 1 1 |
|  | 101-1904 | Сверла кольцевые алмазные д. 60 мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | шт. | 0.0416 | 269 |  | 11 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 46-03-011-1 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения:до 20 см2 ( Н.Р. 110*0,85% = 504 руб. С.П. 70*0,8% = 300 руб.) | 100 м | 0.179 | 422,17 196.72 | 225.45 49.21 | 75 | 35 | 40 9 | 15.64 4.06 | 3 1 |
| 7 | ТЕР 46-03-017-3 | Заделка отверстий, гнезд и борозд:в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 ( Н.Р. 110*0,85% = 814 руб. С.П. 70*0,8% = 485 руб.) | 1 м3 | 0.09 | 2139,74 792.34 | 29.80 4.95 | 193 | 71 | 3 0 | 75.58 0.43 | 7 0 |
|  | 401-0068-005 | Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В 22,5 (М300), П4 (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м3 | 0.0936 | (4035.75) |  | (378) |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм 08-03-526-1 | Демонтаж Автомат одно-, двух-, трехполюсный, на ток, А, до:25 к стоим. экспл. машин: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,3 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 ( Н.Р. 95*0,94% = 174 руб. С.П. 65*0,8% = 101 руб.) | 1 шт. | 3 | 6,01 5.50 | 0.51 0.02 | 18 | 16 | 2 0 | 0.47 0 | 1 0 |
| 9 | ТЕРм 08-03-599-9 | Демонтаж щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до:6 к стоим. экспл. машин: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,3 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 ( Н.Р. 95*0,85% = 118 руб. С.П. 65*0,8% = 76 руб.) | 1 шт. | 1 | 13,19 12.34 | 0.85 0.08 | 13 | 12 | 1 0 | 1.01 0.01 | 1 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 491 | 294 | 66 20 |  | 28 2 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 3584 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 549 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 244 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.727 |  |  | 488 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 378 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 4999 | 3584 | 549 244 |  | 28 2 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 3312 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 8311 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2056 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 10367 |  |  |  |  |
| Раздел 11. Электромонтажные работы |
| 1 | ТЕРм 08-03-591-5 | Выключатель:двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке ( Н.Р. 95*0,85% = 114 руб. С.П. 65*0,8% = 73 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 562,05 397.54 | 8.62 1.14 | 11 | 8 | 0 0 | 32.80 0.08 | 1 0 |
|  | 500-9011-209 | Выключатели скрытой проводки , Швеция - 2 клав., QUICK (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (186.32) |  | (373) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм 08-03-591-11 | Розетка штепсельная:трехполюсная ( Н.Р. 95*0,94% = 422 руб. С.П. 65*0,8% = 246 руб.) | 100 шт. | 0.03 | 1086,30 889.61 | 25.86 3.42 | 33 | 27 | 1 0 | 73.40 0.24 | 2 0 |
|  | 500-9013-023 | Розетки влагозащитные AQUA-IN х2 с/з PV IP44 (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 3 | (308.8) |  | (926) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм 08-03-594-14 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до:4 ( Н.Р. 95*0,94% = 8781 руб. С.П. 65*0,8% = 5130 руб.) | 100 шт. | 0.12 | 13136,82 3268.40 | 2905.39 1417.94 | 1577 | 392 | 349 170 | 267.00 92.60 | 32 11 |
|  | Сройпрайс завод "Светлана" | Комплект полупроводниковых излучателей типа М ТИС 15М1-3500 (В) | шт. | 12 | (5584.75) |  | (67017) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРм 08-02-401-1 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 ( Н.Р. 95*0,85% = 10153 руб. С.П. 65*0,8% = 6518 руб.) | 100 м | 0.72 | 2944,79 605.27 | 790.27 386.26 | 2120 | 436 | 569 278 | 51.60 25.20 | 37 18 |
|  | 530-9001-100 | Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м | 73.44 | (7.49) |  | (550) |  |  |  |  |
|  | 501-0622-005 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х 1,5 мм2 0,66КВ (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.07344 | (28339.76) |  | (2081) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм 08-02-408-4 | Труба в готовых бороздах, диаметр, мм, до:25 ( Н.Р. 95*0,85% = 5176 руб. С.П. 65*0,8% = 3323 руб.) | 100 м | 0.48 | 1249,72 545.10 | 478.08 212.53 | 600 | 262 | 229 102 | 47.40 13.92 | 23 7 |
|  | 530-9001-100 | Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м | 48.96 | (7.49) |  | (367) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм 08-02-412-2 | Затягивание: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:6 ( Н.Р. 95*0,85% = 526 руб. С.П. 65*0,8% = 338 руб.) | 100 м | 0.48 | 399,94 77.51 | 4.31 0.57 | 192 | 37 | 2 0 | 6.74 0.04 | 3 0 |
|  | 501-0662-006 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х 2,5 мм2 1КВ (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.04896 | (34165.35) |  | (1673) |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до:10 ( Н.Р. 95*0,94% = 1203 руб. С.П. 65*0,8% = 703 руб.) | 1 шт. | 2 | 110,09 38.44 | 2.85 0.06 | 221 | 77 | 6 0 | 3.31 0 | 7 0 |
|  | 500-9002-016 | Коробки соединительные (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (273.52) |  | (547) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до:25 ( Н.Р. 95*0,94% = 859 руб. С.П. 65*0,8% = 502 руб.) | 1 шт. | 3 | 132,56 18.34 | 1.70 0.06 | 398 | 55 | 5 0 | 1.56 0 | 5 0 |
|  | 500-9011-070 | Выключатели автоматические А63-М 12,5А однополюсные (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 3 | (147.79) |  | (443) |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм 08-03-599-9 | Щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до:6 ( Н.Р. 95*0,94% = 641 руб. С.П. 65*0,8% = 374 руб.) | 1 шт. | 1 | 144,64 41.13 | 2.82 0.28 | 145 | 41 | 3 0 | 3.36 0.02 | 3 0 |
|  | 514-0041 | Щитки осветительные (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 1 | (1861.17) |  | (1861) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 5297 | 1335 | 1164 550 |  | 113 36 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 6397 | 1922 | 1676 792 |  | 163 52 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 23431 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 13944 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 9655 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.727 |  |  | 10428 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 75838 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 123642 | 23431 | 13944 9655 |  | 163 52 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 27874 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 151516 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 17207 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 168723 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 787280 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 18 |  |  | 141710 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 928990 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

Локальная смета

Текущий ремонт аудитории 13-16 здания ГУАП

По адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 67, лит.А

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: май 2012 г.

Сметная стоимость: 784272.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 1245.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 174539.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1.Полы ТЕРр |
| 1 | ТЕР 46-04-010-3 | Разборка покрытий полов:паркетных ( Н.Р. 110*0,85% = 2235 руб. С.П. 70*0,8% = 1331 руб.) | 100 м2 | 0.423 | 484,93 438.48 | 46.45 22.92 | 205 | 185 | 20 10 | 46.01 1.76 | 19 1 |
| 2 | ТЕРр 57-01-002-07 | Разборка покрытий полов:из древесноволокнистых плит ( Н.Р. 80*0,85% = 381 руб. С.П. 68*0,8% = 303 руб.) | 100 м2 | 0.423 | 108,86 105.69 | 3.17 1.56 | 46 | 45 | 1 1 | 11.09 0.12 | 5 0 |
| 3 | ТЕРр 57-01-001-03 | Разборка оснований покрытия полов:простильных полов ( Н.Р. 80*0,85% = 580 руб. С.П. 68*0,8% = 461 руб.) | 100 м2 | 0.423 | 166,20 166.20 | 0 0 | 70 | 70 | 0 0 | 17.44 0 | 7 0 |
| 4 | ТЕРр 57-01-001-2 | Разборка оснований покрытия полов:лаг из досок и брусков ( Н.Р. 80*0,85% = 257 руб. С.П. 68*0,8% = 204 руб.) | 100 м2 | 0.423 | 73,10 73.10 | 0 0 | 31 | 31 | 0 0 | 7.67 0 | 3 0 |
| 5 | ТЕРр 57-01-003-01 | Разборка плинтусов:деревянных и из пластмассовых материалов ( Н.Р. 80*0,85% = 75 руб. С.П. 68*0,8% = 59 руб.) | 100 м | 0.26 | 35,93 35.93 | 0 0 | 9 | 9 | 0 0 | 3.77 0 | 1 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 361 | 340 | 21 11 |  | 35 1 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 4145 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 175 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 134 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.599 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 4320 | 4145 | 175 134 |  | 35 1 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 3528 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 7848 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2358 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 10206 |  |  |  |  |
| Раздел 2.Полы ТЕР |
| 1 | ТЕР 11-01-012-2 | Укладка лаг к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 3080 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 1671 руб.) | 100 м2 | 0.423 | 4194,66 515.28 | 63.09 15.05 | 1775 | 218 | 27 6 | 49.40 1.23 | 21 1 |
| 2 | ТЕР 11-01-033-2 | Устройство покрытий дощатых:толщиной 36 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 4813 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 2611 руб.) | 100 м2 покрытий | 0.423 | 1172,70 800.16 | 127.31 28.19 | 496 | 338 | 54 12 | 76.72 2.33 | 32 1 |
|  | 102-0115 | Доски обрезные из хвойных пород 32-40 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт I (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м3 | 1.56933 | (8925.7) |  | (14007) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 11-01-035-4 | Устройство покрытий:из фанеры к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 3507 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 1903 руб.) | 100 м2 | 0.423 | 721,25 580.97 | 90.68 21.38 | 305 | 246 | 38 9 | 55.02 1.76 | 23 1 |
|  | 102-0263-010 | Фанера марки ФСФ, сорт II/II, толщ. 12 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м3 | 0.521305 | (28070.26) |  | (14633) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 11-01-034-3 | Устройство покрытий:из паркета штучного без жилок к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1,2 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 11716 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 6357 руб.) | 100 м2 | 0.423 | 3973,65 1995.87 | 243.85 18.55 | 1680 | 844 | 103 8 | 157.78 1.53 | 67 1 |
|  | 102-9091-003 | Паркет штучный дуб (ясень) 420х70 мм селект тангентал (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 43.146 | (1156.99) |  | (49919) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 10-01-090-3 | Антисептирование деревянных конструкций к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 1738 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 830 руб.) | 100 м2 | 1.269 | 106,83 102.84 | 3.99 0.62 | 136 | 131 | 5 1 | 8.18 0.05 | 10 0 |
|  | 113-9001-005 | Антисептик БС-13 для защиты свежераспиленной древесины от грибков и плесени (ГОСТ 28815-96) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.031725 | (59015) |  | (1872) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 11-01-039-1 | Устройство плинтусов:деревянных к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 330 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 179 руб.) | 100 м | 0.26 | 101,42 91.76 | 6.85 1.15 | 27 | 24 | 2 0 | 8.80 0.10 | 2 0 |
|  | 203-0356 | Плинтусы из древесины тип ПЛ-2, 19х54 мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | м | 26.26 | 10.74 |  | 282 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 20-02-003-1 | Установка порожков к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 215 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 123 руб.) | 1 шт. | 1 | 22,54 14.90 | 2.52 0.15 | 23 | 15 | 3 0 | 1.35 0.01 | 1 0 |
|  | 101-9032-011 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием шир. 38 мм, длиной 1,8 м (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 1 | (120.23) |  | (120) |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР 20-02-003-1 | Установка решеток к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 875 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 500 руб.) | 1 решетка | 4 | 22,54 14.90 | 2.52 0.15 | 90 | 60 | 10 1 | 1.35 0.01 | 5 0 |
|  | 101-9182-004 | Решетки металлические вентиляционные для пола щелевые Р150 150х150 мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | шт. | 4 | 61 |  | 244 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 5058 | 1876 | 242 37 |  | 161 4 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 5482 | 2251 | 290 44 |  | 193 5 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 27442 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 2413 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 536 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.599 |  |  | 10581 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 80551 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 120988 | 27442 | 2413 536 |  | 193 5 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 26274 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 147262 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 14174 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 161436 |  |  |  |  |
| Раздел 3.Проемы ТЕРр |
| 1 | ТЕРр 56-01-003-02 | Снятие подоконных досок:деревянных в зданиях каменных ( Н.Р. 82*0,85% = 145 руб. С.П. 62*0,8% = 104 руб.) | 100 м2 | 0.018 | 930,71 930.71 | 0 0 | 17 | 17 | 0 0 | 94.97 0 | 2 0 |
| 2 | ТЕРр 58-01-003-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ( Н.Р. 83*0,85% = 69 руб. С.П. 65*0,8% = 51 руб.) | 100 м | 0.04 | 194,58 194.41 | 0.17 0 | 8 | 8 | 0 0 | 20.40 0 | 1 0 |
| 3 | ТЕР 46-02-007-1 | Закладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах под подоконную доску ( Н.Р. 110*0,85% = 424 руб. С.П. 70*0,8% = 253 руб.) | 1 м3 | 0.255 | 237,31 146.01 | 1.30 0 | 60 | 37 | 0 0 | 14.63 0 | 4 0 |
|  | 404-0009-501 | Кирпич керамический рядовой полнотелый М 200 (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 шт. | 0.102 | (14738.93) |  | (1503) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр 56-01-009-4 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах:каркасных и в перегородках ( Н.Р. 82*0,85% = 111 руб. С.П. 62*0,8% = 79 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 654,45 654.45 | 0 0 | 13 | 13 | 0 0 | 67.40 0 | 1 0 |
| 5 | ТЕРр 56-01-010-1 | Снятие дверных полотен ( Н.Р. 82*0,85% = 290 руб. С.П. 62*0,8% = 207 руб.) | 100 м2 | 0.097 | 352,28 352.28 | 0 0 | 34 | 34 | 0 0 | 36.28 0 | 4 0 |
| 6 | ТЕРр 56-01-011-1 | Снятие наличников ( Н.Р. 82*0,85% = 51 руб. С.П. 62*0,8% = 37 руб.) | 100 м | 0.15 | 40,88 40.88 | 0 0 | 6 | 6 | 0 0 | 4.21 0 | 1 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 138 | 115 | 0 0 |  | 13 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 1402 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 2.835 |  |  | 65 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 1503 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 2970 | 1402 | 0 0 |  | 13 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 1091 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 4061 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 730 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 4791 |  |  |  |  |
| Раздел 4.Проемы ТЕР |
| 1 | ТЕР 10-01-033-6 | Установка подоконников из подоконнного профиля пвх с заведением в паз оконного блока и с высотой проема:более 2 м к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 184 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 88 руб.) | 100 м2 | 0.113 | 460,21 127.55 | 11.21 2.74 | 51 | 14 | 1 0 | 11.63 0.22 | 1 0 |
|  | 101-9468-004 | Доски подоконные из ПВХ шириной 700 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 3.955 | (514.37) |  | (2034) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 10-01-035-3 | Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема:более 2 м к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 158 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 75 руб.) | 100 м2 | 0.113 | 296,10 108.61 | 11.53 2.60 | 33 | 12 | 1 0 | 9.67 0.21 | 1 0 |
|  | 201-9463-006 | Отливы толщ. 0,7 мм из оцинкованной стали (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 1.0735 | (550.51) |  | (591) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью проема до 3 м2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 566 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 270 руб.) | 100 м2 | 0.027 | 5928,27 1346.72 | 1662.61 252.78 | 160 | 36 | 45 7 | 119.92 16.68 | 3 0 |
|  | 203-9057-061 | Блоки дверные деревянные, филенчатые 21-13 (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | м2 | 2.7 | 1199.08 |  | 3238 |  |  |  |  |
|  | 201-9316-006 | Отделка полотен металлических дверей: панель МДФ (СтройЦена 05.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 6.75 | (1138.77) |  | (7687) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 10-01-060-1 | Установка и крепление наличников к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 66 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 31 руб.) | 100 м | 0.06 | 99,82 89.75 | 3.43 0.58 | 5 | 5 | 0 0 | 8.99 0.05 | 1 0 |
|  | 203-9054-011 | Наличники сосновые 70 мм (в/сорт) (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | м | 6.72 | 13.54 |  | 91 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 10-01-047-1 | Установка дверных замков во внутренних дверях к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 237 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 113 руб.) | 100 шт. | 0.01 | 1815,01 1787.08 | 27.94 2.88 | 18 | 18 | 0 0 | 131.79 0.25 | 1 0 |
|  | 101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | шт. | 1 | 123 |  | 123 |  |  |  |  |
|  | 101-9411-021 | Ручки к завертке ЗР-2 алюминиевые с полимерным покрытием (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | шт. | 2 | 9.56 |  | 19 |  |  |  |  |
|  | 101-9411-020 | Завертки врезные ЗР-2 без ручки (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | шт. | 2 | 5.82 |  | 12 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 11-01-011-1 | Устройство стяжек:цементных толщиной 20 мм: подоконные отливы к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 55 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 30 руб.) | 100 м2 | 0.01 | 1246,12 441.19 | 46.65 20.67 | 12 | 4 | 0 0 | 45.44 1.59 | 0 0 |
| 7 | ТЕР 11-01-011-2 | Устройство стяжек:цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-1-11-1 к прямым затратам: 16 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 28 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 15 руб.) | 100 м2 | 0.01 | 3222,70 89.42 | 130.40 54.60 | 32 | 1 | 1 1 | 9.20 4.20 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 3794 | 90 | 48 8 |  | 7 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 3822 | 108 | 58 10 |  | 8 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 1317 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 483 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 122 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 2.835 |  |  | 10365 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 10312 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 22477 | 1317 | 483 122 |  | 8 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 1294 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 23771 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 623 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 24394 |  |  |  |  |
| Раздел 5.Отделка ТЕРр |
| 1 | ТЕР 46-04-007-6 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит:акмигран ( Н.Р. 110*0,85% = 3495 руб. С.П. 70*0,8% = 2082 руб.) | 100 м2 | 0.415 | 764,21 706.15 | 58.06 28.64 | 317 | 293 | 24 12 | 66.87 2.20 | 28 1 |
| 2 | ТЕРр 61-01-002-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ( Н.Р. 79*0,85% = 7931 руб. С.П. 50*0,8% = 4735 руб.) | 100 м2 | 0.356 | 3686,97 2720.33 | 17.68 8.72 | 1312 | 968 | 6 3 | 228.35 0.67 | 81 0 |
| 3 | ТЕРр 61-01-001-09 | Подготовка штукатурки внутри здания сухой смесью (типа <ветонит>) толщиной до 5 мм для последующей окраски:стен ( Н.Р. 79*0,85% = 9630 руб. С.П. 50*0,8% = 5749 руб.) | 100 м2 | 1.185 | 1557,58 970.10 | 33.12 24.22 | 1846 | 1150 | 39 29 | 73.80 1.90 | 87 2 |
|  | 101-9544-009 | Ветонит "KR/LR" для шпаклевки сухих помещений (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.5688 | (19216.54) |  | (10930) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр 63-01-010-1 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов:откосов ( Н.Р. 77*0,85% = 55 руб. С.П. 50*0,8% = 34 руб.) | 100 м2 | 0.096 | 82,47 77.19 | 5.28 2.60 | 8 | 7 | 1 0 | 7.31 0.20 | 1 0 |
| 5 | ТЕРр 61-01-001-11 | Подготовка штукатурки внутри здания сухой смесью (типа <ветонит>) толщиной до 5 мм для последующей окраски:оконных и дверных откосов плоских ( Н.Р. 79*0,94% = 1254 руб. С.П. 50*0,8% = 678 руб.) | 100 м2 | 0.075 | 2866,27 1819.16 | 49.29 38.27 | 215 | 136 | 4 3 | 130.63 3.01 | 10 0 |
|  | 101-9544-009 | Ветонит "KR/LR" для шпаклевки сухих помещений (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.06375 | (19216.54) |  | (1225) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр 61-01-001-12 | Подготовка штукатурки внутри здания сухой смесью (типа <ветонит>) толщиной до 5 мм для последующей окраски:оконных и дверных откосов криволинейных ( Н.Р. 79*0,94% = 1128 руб. С.П. 50*0,8% = 610 руб.) | 100 м2 | 0.032 | 4911,58 3864.47 | 49.29 38.27 | 158 | 124 | 2 1 | 277.50 3.01 | 9 0 |
|  | 101-9544-009 | Ветонит "KR/LR" для шпаклевки сухих помещений (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.0272 | (19216.54) |  | (523) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр 62-02-025-1 | Огрунтовка фасадов:простых с земли и лесов ( Н.Р. 80*0,85% = 17 руб. С.П. 50*0,8% = 10 руб.) | 100 м2 | 0.048 | 452,81 45.30 | 17.89 0.12 | 22 | 2 | 1 0 | 4.29 0.01 | 0 0 |
| 8 | ТЕРр 62-02-025-7 | Шпатлевка фасадов:простых с земли и лесов ( Н.Р. 80*0,85% = 99 руб. С.П. 50*0,8% = 59 руб.) | 100 м2 | 0.048 | 1062,99 246.15 | 1.51 0.23 | 51 | 12 | 0 0 | 23.60 0.02 | 1 0 |
| 9 | ТЕРр 62-02-026-4 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых:за 2 раза с земли и лесов ( Н.Р. 80*0,85% = 58 руб. С.П. 50*0,8% = 34 руб.) | 100 м2 | 0.048 | 238,13 154.07 | 67.17 1.15 | 11 | 7 | 3 0 | 14.59 0.10 | 1 0 |
|  | 101-0485 | Краски перхлорвиниловые ХВ-161 фасадные марок А,Б (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.002582 | (78767) |  | (203) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 3940 | 2699 | 80 48 |  | 218 3 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 32904 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 666 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 585 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.925 |  |  | 6879 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 12881 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 53330 | 32904 | 666 585 |  | 218 3 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 23668 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 76998 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 13990 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 90988 |  |  |  |  |
| Раздел 6.Отделка ТЕР |
| 1 | ТЕР 10-01-022-3 | Подшивка потолков:фанерой толщиной 6мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 4490 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 2145 руб.) | 100 м2 | 0.415 | 861,78 814.87 | 46.91 7.76 | 357 | 338 | 19 3 | 77.16 0.68 | 32 0 |
|  | 102-9312-009 | Фанера марки ФК, сорт II/II, толщ. 6 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м3 | 0.2557 | (26588.7) |  | (6799) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 10-01-090-3 | Антисептирование фанеры к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 1132 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 541 руб.) | 100 м2 | 0.83 | 106,83 102.84 | 3.99 0.62 | 88 | 85 | 3 1 | 8.18 0.05 | 7 0 |
|  | 113-9001-005 | Антисептик БС-13 для защиты свежераспиленной древесины от грибков и плесени (ГОСТ 28815-96) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.02075 | (59015) |  | (1225) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 15-01-053-1 | Устройство подвесных потолков:растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги к стоим. экспл. машин: 1,25*1,04 к затратам труда машинистов: 1,25*1,04 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1,2 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 8122 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 3756 руб.) | 100 м2 | 0.415 | 9031,62 1660.83 | 51.99 12.38 | 3748 | 689 | 22 5 | 141.59 1.01 | 59 0 |
|  | 101-9155-009 | Панели потолочные Armstrong TAURUS (600х600х12 мм) (импорт) (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 41.76 | (166.61) |  | (6958) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 13-06-003-1 | Очистка поверхности стен от старой отслоившейся краски к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,85*0,9% = 6844 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 4761 руб.) | 1 м2 | 59.8 | 11,34 11.34 | 0 0 | 678 | 678 | 0 0 | 1.03 0 | 62 0 |
| 5 | ТЕР 15-02-031-8 | Насечка поверхности:стен к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 4798 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 2219 руб.) | 100 м2 | 0.84 | 488,17 488.17 | 0 0 | 410 | 410 | 0 0 | 42.55 0 | 36 0 |
| 6 | ТЕР 15-04-029-4 | Устройство основания из стеклотканной сетки: по стенам и дверным откосам к стоим. экспл. машин: 1,25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 3090 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 1429 руб.) | 100 м2 | 1.196 | 228,82 217.87 | 10.95 2.10 | 274 | 261 | 13 3 | 19.86 0.18 | 24 0 |
|  | 101-1677-003 | Сетки стеклотканевые армирующие 5х5 мм, "Интерьер" (разм.1м х 50м) для внутренних работ (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 125.58 | (11.81) |  | (1483) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 15-04-005-5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по подготовленным под окраску стен и откосов1,279 к стоим. экспл. машин: 1,1*1,25 к затратам труда машинистов: 1,1*1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,1*1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 4962 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 2295 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.196 | 419,48 352.62 | 9.79 1.76 | 502 | 422 | 12 2 | 32.14 0.15 | 38 0 |
|  | 101-9851-028 | Краски водно-дисперсионные ВАК-10 латексные полиакрилатные для внутренних работ (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.075348 | (70427.12) |  | (5307) |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР 15-01-051-7 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (гкл) с устройством одинарного металлического каркаса: оконных откосов прямолинейных к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 3815 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 1765 руб.) | 100 м2 | 0.064 | 14754,70 5082.03 | 95.92 20.72 | 944 | 325 | 6 1 | 433.25 1.70 | 28 0 |
|  | 101-9154-008 | Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, влагостойкие (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 6.72 | (96.7) |  | (650) |  |  |  |  |
|  | 201-9009-012 | Профили ПН 66 металлические направляющие 66х30 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м | 13.28 | (23.73) |  | (315) |  |  |  |  |
|  | 201-9009-007 | Профили ПС 66 металлические стоечные 66х37 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м | 26.88 | (29) |  | (780) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 15-01-051-7 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (гкл) с устройством одинарного металлического каркаса: оконных откосов криволинейных к стоим. экспл. машин: 1,25 к стоим. мат-ов: 1,04 к затратам труда машинистов: 1,25*1,04 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1,15*1,1 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 2423 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 1120 руб.) | 100 м2 | 0.032 | 16484,51 6428.77 | 95.92 20.72 | 528 | 206 | 3 1 | 548.06 1.77 | 18 0 |
|  | 101-9154-008 | Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, влагостойкие (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 3.4944 | (96.7) |  | (338) |  |  |  |  |
|  | 201-9009-012 | Профили ПН 66 металлические направляющие 66х30 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м | 6.9056 | (23.73) |  | (164) |  |  |  |  |
|  | 201-9009-007 | Профили ПС 66 металлические стоечные 66х37 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м | 13.9776 | (29) |  | (405) |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР 26-01-039-1 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 100*0,85*0,9% = 778 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 492 руб.) | 1 м3 | 0.48 | 193,57 138.33 | 55.24 8.62 | 93 | 66 | 27 4 | 12.17 0.75 | 6 0 |
|  | 104-9131-040 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем, полужесткие, П-125 толщ. 50 мм ГОСТ 9573-96 (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м3 | 0.4896 | (2277.97) |  | (1115) |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР 15-01-051-1 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса:стен без изоляции к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 1299 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 601 руб.) | 100 м2 | 0.053 | 4876,85 2082.90 | 65.15 15.25 | 258 | 110 | 3 1 | 177.57 1.25 | 9 0 |
|  | 101-9154-008 | Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, влагостойкие (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 5.565 | (96.7) |  | (538) |  |  |  |  |
|  | 201-9009-012 | Профили ПН 66 металлические направляющие 66х30 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м | 3.8955 | (23.73) |  | (92) |  |  |  |  |
|  | 201-9009-007 | Профили ПС 66 металлические стоечные 66х37 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м | 11.66 | (29) |  | (338) |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР 15-04-025-3 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву:плинтусов к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 328 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 152 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.042 | 1063,55 655.74 | 10.09 1.91 | 45 | 28 | 0 0 | 59.08 0.16 | 2 0 |
|  | 113-9403-003 | Эмаль ХВ- 714 красная, белая, коричневая, черная, шаровая (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.00105 | (153762.72) |  | (161) |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР 13-06-004-1 | Обеспыливание поверхности паркетных полов к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 90*0,85*0,9% = 515 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 358 руб.) | 1 м2 | 42.3 | 1,55 1.20 | 0.35 0 | 66 | 51 | 15 0 | 0.11 0 | 5 0 |
| 14 | ТЕР 15-04-029-1 | Огрунтовка полов лаком:за 1 раз к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 328 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 152 руб.) | 100 м2 | 0.423 | 74,50 66.06 | 1.19 0.31 | 32 | 28 | 1 0 | 5.61 0.03 | 2 0 |
|  | 101-0509 | Лак АК-578Т полиакриловый на акриловых сополимерах (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | т | 0.004653 | 63200 |  | 294 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР 15-04-029-2 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности:за 2 раза к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 831 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 384 руб.) | 100 м2 | 0.423 | 180,44 166.76 | 2.90 0.60 | 77 | 71 | 1 0 | 14.17 0.05 | 6 0 |
|  | 101-0509 | Лак АК-578Т полиакриловый на акриловых сополимерах (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | т | 0.008798 | 63200 |  | 556 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 8950 | 3768 | 125 21 |  | 334 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 9729 | 4522 | 150 25 |  | 401 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 55128 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 1248 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 305 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.925 |  |  | 29963 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 26668 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 113007 | 55128 | 1248 305 |  | 401 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 43755 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 156762 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 22170 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 178932 |  |  |  |  |
| Раздел 7.Разные работы |
| 1 | ТЕРр 69-01-009-02 | Затаривание строительного мусора в мешки ( Н.Р. 78*0,85% = 1014 руб. С.П. 50*0,8% = 614 руб.) | 1 т | 5.342 | 46,80 23.63 | 0 0 | 250 | 126 | 0 0 | 2.48 0 | 13 0 |
| 2 | ТЕР 33-03-005-2 | Погрузка и выгрузка вручную:строймусора ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 2916 руб. С.П. 60*0,8*0,85% = 1494 руб.) | 1 т | 5.342 | 55,88 55.88 | 0 0 | 299 | 299 | 0 0 | 5.16 0 | 28 0 |
| 3 | СЦП 3-35-1 | Расстояние перевозки, км : 35. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). | т | 5.342 | 41,62 0 | 41.62 0 | 222 | 0 | 222 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | ТЕР 08-07-002-1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов:при высоте помещений до 6 м к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 122*0,85*0,9% = 3980 руб. С.П. 80*0,8*0,85% = 2311 руб.) | 100 м2 | 0.41 | 1346,04 852.51 | 15.42 2.59 | 552 | 350 | 6 1 | 80.73 0.22 | 33 0 |
| 5 | ТЕР 08-07-001-2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м:трубчатых для прочих отделочных работ к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 122*0,85*0,9% = 3243 руб. С.П. 80*0,8*0,85% = 1883 руб.) | 100 м2 | 0.54 | 983,71 528.26 | 6.00 1.01 | 531 | 285 | 3 1 | 50.02 0.09 | 27 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1854 | 1060 | 231 2 |  | 101 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 12922 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 7.843 |  |  | 1812 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.881 |  |  | 3311 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 18045 | 12922 | 1812 24 |  | 101 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 11152 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 29197 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 6302 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 35499 |  |  |  |  |
| Раздел 8.Отопление ТЕРр |
| 1 | ТЕРр 65-02-019-01 | Демонтаж радиаторов весом до:80 кг ( Н.Р. 74*0,85% = 169 руб. С.П. 50*0,8% = 107 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 1115,11 1056.00 | 59.11 29.16 | 22 | 21 | 1 1 | 110.00 2.24 | 2 0 |
| 2 | ТЕРр 65-02-023-02 | Слив и наполнение водой системы отопления:с осмотром системы ( Н.Р. 74*0,85% = 100 руб. С.П. 60*0,8% = 76 руб.) | 1000 м3 | 1 | 13,25 13.25 | 0 0 | 13 | 13 | 0 0 | 1.27 0 | 1 0 |
| 3 | ТЕРр 65-02-025-03 | Смена:кранов двойной регулировки ( Н.Р. 103*0,85% = 451 руб. С.П. 60*0,8% = 246 руб.) | 100 шт. | 0.04 | 1244,80 1051.34 | 0 0 | 50 | 42 | 0 0 | 100.80 0 | 4 0 |
|  | 300-9230-272 | Кран шаровой Д=15 мм полнопроходной, с накидной гайкой и ниппелем ("американка"), с рукояткой типа "бабочка", латунный (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 4 | (291.27) |  | (1165) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр 65-02-015-07 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до:25 мм ( Н.Р. 103*0,94% = 4127 руб. С.П. 60*0,8 % = 2042 руб.) | 100 м | 0.16 | 2436,81 2175.45 | 48.19 6.90 | 390 | 348 | 8 1 | 183.00 0.60 | 29 0 |
|  | 300-9240-056 | Кронштейн полипропиленовый двойной с шурупом и дюбелем OTER 845 28 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 10 | (47.79) |  | (478) |  |  |  |  |
|  | 300-9905-013 | Трубы металлополимерные Henco д.26х3.0 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м | 15.648 | (106.52) |  | (1667) |  |  |  |  |
|  | 300-9910-147 | Тройники переходные пластиковые Henco 20x26x20 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (209.55) |  | (419) |  |  |  |  |
|  | 300-9910-100 | Соединитель прямой пластиковый Henco 26х26 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 6 | (201.27) |  | (1208) |  |  |  |  |
|  | 300-9910-176 | Тройники переходные пластиковые Henco 26х26х20 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (255.12) |  | (510) |  |  |  |  |
|  | 300-9910-104 | Угольники пластиковые Henco 26 мм (СтройЦена 9.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (221.98) |  | (444) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 475 | 424 | 9 2 |  | 36 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 5169 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 75 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.809 |  |  | 202 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 5891 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 11337 | 5169 | 75 24 |  | 36 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 4846 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 16183 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2471 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 18654 |  |  |  |  |
| Раздел 9.Отопление ТЕР |
| 1 | ТЕР 18-03-001-2 | Установка радиаторов:стальных к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 459 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 262 руб.) | 100 квт | 0.036 | 2725,87 827.57 | 213.10 47.74 | 99 | 30 | 8 2 | 75.44 3.91 | 3 0 |
|  | 300-9351-079 | Радиаторы РСВ-4-10-1-П (0,420 кВт) однопанельные проходные глубиной 67 мм (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | кВт | 3.6 | (2470.26) |  | (8893) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 16-07-003-3 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром:25 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 1778 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 1016 руб.) | 1 врезка | 2 | 89,82 62.17 | 6.86 0.15 | 180 | 124 | 14 0 | 5.13 0.01 | 10 0 |
| 3 | ТЕР 16-07-005-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:до 100 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 115 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 66 руб.) | 100 м | 0.1 | 96,69 81.98 | 4.35 0 | 9 | 8 | 0 0 | 5.76 0 | 1 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 288 | 162 | 22 2 |  | 14 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 325 | 194 | 26 2 |  | 17 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 2365 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 216 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.809 |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 8893 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 11975 | 2365 | 216 24 |  | 17 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 2351 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 14326 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 1344 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 15670 |  |  |  |  |
| Раздел 10. Электромонтажные работы ТЕРр |
| 1 | ТЕРр 67-01-004-1 | Демонтаж осветительных приборов:Выключатели, розетки ( Н.Р. 85*0,94% = 20 руб. С.П. 65*0,8% = 13 руб.) | 100 шт. | 0.03 | 55,66 55.66 | 0 0 | 2 | 2 | 0 0 | 5.84 0 | 0 0 |
| 2 | ТЕРр 67-01-004-5 | Демонтаж осветительных приборов:Светильники для люминесцентных ламп ( Н.Р. 85*0,94% = 312 руб. С.П. 65*0,8% = 203 руб.) | 100 шт. | 0.18 | 177,43 175.32 | 2.11 1.04 | 32 | 32 | 0 0 | 17.89 0.08 | 3 0 |
| 3 | ТЕРр 67-01-003-1 | Демонтаж кабеля ( Н.Р. 85*0,94% = 809 руб. С.П. 65*0,8% = 526 руб.) | 100 м | 0.9 | 92,13 91.87 | 0.26 0.13 | 83 | 83 | 0 0 | 9.64 0.01 | 9 0 |
| 4 | ТЕР 09-06-002-2 | Демонтаж подвесов светильников с деталями крепления:из труб к стоим. экспл. машин: 0,7 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,7 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,7 ( Н.Р. 90*0,85*0,9% = 3575 руб. С.П. 85*0,8*0,85% = 3005 руб.) | 100 м | 0.21 | 2713,57 2007.25 | 706.32 13.42 | 570 | 422 | 148 3 | 168.62 1.01 | 35 0 |
| 5 | ТЕР 46-03-002-8 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:60 мм ( Н.Р. 110*0,85% = 229 руб. С.П. 70*0,8% = 137 руб.) | 100 отверстий | 0.02 | 1413,73 463.14 | 943.83 557.90 | 28 | 9 | 19 11 | 36.10 34.05 | 1 1 |
|  | 101-1904 | Сверла кольцевые алмазные д. 60 мм (ССЦ-2000 Санкт-Петербург) | шт. | 0.0416 | 269 |  | 11 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 46-03-011-1 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения:до 20 см2 ( Н.Р. 110*0,85% = 504 руб. С.П. 70*0,8% = 300 руб.) | 100 м | 0.179 | 422,17 196.72 | 225.45 49.21 | 75 | 35 | 40 9 | 15.64 4.06 | 3 1 |
| 7 | ТЕР 46-03-017-3 | Заделка отверстий, гнезд и борозд:в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 ( Н.Р. 110*0,85% = 814 руб. С.П. 70*0,8% = 485 руб.) | 1 м3 | 0.09 | 2139,74 792.34 | 29.80 4.95 | 193 | 71 | 3 0 | 75.58 0.43 | 7 0 |
|  | 401-0068-005 | Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В 22,5 (М300), П4 (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м3 | 0.0936 | (4035.75) |  | (378) |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм 08-03-526-1 | Демонтаж Автомат одно-, двух-, трехполюсный, на ток, А, до:25 к стоим. экспл. машин: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,3 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 ( Н.Р. 95*0,94% = 174 руб. С.П. 65*0,8% = 101 руб.) | 1 шт. | 3 | 6,01 5.50 | 0.51 0.02 | 18 | 16 | 2 0 | 0.47 0 | 1 0 |
| 9 | ТЕРм 08-03-599-9 | Демонтаж щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до:6 к стоим. экспл. машин: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,3 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,3 ( Н.Р. 95*0,85% = 118 руб. С.П. 65*0,8% = 76 руб.) | 1 шт. | 1 | 13,19 12.34 | 0.85 0.08 | 13 | 12 | 1 0 | 1.01 0.01 | 1 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1025 | 682 | 213 23 |  | 60 2 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 8314 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 1772 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 280 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.727 |  |  | 485 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 378 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 10949 | 8314 | 1772 280 |  | 60 2 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 6555 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 17504 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 4846 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 22350 |  |  |  |  |
| Раздел 11. Электромонтажные работы |
| 1 | ТЕРм 08-03-591-5 | Выключатель:двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке ( Н.Р. 95*0,85% = 114 руб. С.П. 65*0,8% = 73 руб.) | 100 шт. | 0.02 | 562,05 397.54 | 8.62 1.14 | 11 | 8 | 0 0 | 32.80 0.08 | 1 0 |
|  | 500-9011-209 | Выключатели скрытой проводки , Швеция - 2 клав., QUICK (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (191.91) |  | (384) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРм 08-03-591-11 | Розетка штепсельная:трехполюсная ( Н.Р. 95*0,94% = 422 руб. С.П. 65*0,8% = 246 руб.) | 100 шт. | 0.03 | 1086,30 889.61 | 25.86 3.42 | 33 | 27 | 1 0 | 73.40 0.24 | 2 0 |
|  | 500-9013-023 | Розетки AQUA-IN х2 с/з PV IP44 (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 3 | (308.8) |  | (926) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм 08-03-594-14 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до:4 ( Н.Р. 95*0,94% = 8781 руб. С.П. 65*0,8% = 5130 руб.) | 100 шт. | 0.12 | 13136,82 3268.40 | 2905.39 1417.94 | 1577 | 392 | 349 170 | 267.00 92.60 | 32 11 |
| 4 | ТЕРм 08-02-401-1 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 ( Н.Р. 95*0,85% = 10153 руб. С.П. 65*0,8% = 6518 руб.) | 100 м | 0.72 | 2944,79 605.27 | 790.27 386.26 | 2120 | 436 | 569 278 | 51.60 25.20 | 37 18 |
|  | 530-9001-100 | Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м | 73.44 | (7.49) |  | (550) |  |  |  |  |
|  | 501-0622-005 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х 1,5 мм2 0,66КВ (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.07344 | (28339.76) |  | (2081) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм 08-02-408-4 | Труба в готовых бороздах, диаметр, мм, до:25 ( Н.Р. 95*0,85% = 5176 руб. С.П. 65*0,8% = 3323 руб.) | 100 м | 0.48 | 1249,72 545.10 | 478.08 212.53 | 600 | 262 | 229 102 | 47.40 13.92 | 23 7 |
|  | 530-9001-100 | Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | м | 48.96 | (7.49) |  | (367) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм 08-02-412-2 | Затягивание: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:6 ( Н.Р. 95*0,85% = 526 руб. С.П. 65*0,8% = 338 руб.) | 100 м | 0.48 | 399,94 77.51 | 4.31 0.57 | 192 | 37 | 2 0 | 6.74 0.04 | 3 0 |
|  | 501-0662-006 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х 2,5 мм2 1КВ (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 м | 0.04896 | (34165.35) |  | (1673) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм 08-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до:10 ( Н.Р. 95*0,94% = 1203 руб. С.П. 65*0,8% = 703 руб.) | 1 шт. | 2 | 110,09 38.44 | 2.85 0.06 | 221 | 77 | 6 0 | 3.31 0 | 7 0 |
|  | 500-9002-016 | Коробки соединительные (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 2 | (273.52) |  | (547) |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до:25 ( Н.Р. 95*0,94% = 859 руб. С.П. 65*0,8% = 502 руб.) | 1 шт. | 3 | 132,56 18.34 | 1.70 0.06 | 398 | 55 | 5 0 | 1.56 0 | 5 0 |
|  | 500-9011-061 | Выключатели автоматические 10-16А однополюсные (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 3 | (147.79) |  | (443) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм 08-03-599-9 | Щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до:6 ( Н.Р. 95*0,94% = 641 руб. С.П. 65*0,8% = 374 руб.) | 1 шт. | 1 | 144,64 41.13 | 2.82 0.28 | 145 | 41 | 3 0 | 3.36 0.02 | 3 0 |
|  | 514-0041 | Щитки осветительные (СтройЦена 5.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 1 | (1861.17) |  | (1861) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 5297 | 1335 | 1164 550 |  | 113 36 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 6397 | 1922 | 1676 792 |  | 163 52 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 23431 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.32 |  |  | 13944 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 9655 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 3.727 |  |  | 10428 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 8832 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 56636 | 23431 | 13944 9655 |  | 163 52 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 27874 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 84510 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 17207 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 101717 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 664637 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 18 |  |  | 119635 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 784272 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

ДОГОВОР	  №

г. Санкт-Петербург                                                                       «____»  ____________  2012 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП), в лице ректора Оводенко А.А, действующего Устава и решения комиссии по размещению заказов № _______ от ___________________ 2012, именуемое в дальнейшем  «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и  _______________________________________, в лице _______________________________________, действующего  на основании ________________________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется своими силами и за свой счет в установленный договором  срок произвести текущий ремонт аудиторий 13-15, 13-16 здания ГУАП по адресу: ул. Большая Морская, д. 67, литер А, а ЗАКАЗЧИК в свою очередь обязуется произвести оплату на условиях настоящего Договора.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1)

  - Сроки выполнения работ согласованы СТОРОНАМИ: в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с момента заключения настоящего договора.

- Стоимость выполненных работ и порядок расчёта.

2.1. Стоимость выполнения работ по настоящему договору составляет _________________________________________________, в том числе НДС 18% __________________, согласно Локальной смете (Приложение №2).

2.2.  ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом оформленного счета вносит аванс в размере 30%  от общей суммы настоящего договора на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.3. Окончательный расчёт в размере 70% производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания СТОРОНАМИ акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом оформленного счёта, счета-фактуры.

3.Обязанности сторон

3.1. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

3.1.1. ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ бытовое помещение, склад для хранения инструментов и материалов, обеспечивает возможность прохода Работников ИСПОЛНИТЕЛЯ на территорию ЗАКАЗЧИКА к местам производства работ (оформление пропусков), предоставляет точки подключения электроинструментов ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.1.2. ЗАКАЗЧИК ведет технический надзор за ходом и качеством производства работ, осуществляет приемку выполненных работ.

3.1.3. ЗАКАЗЧИК обязан в 10 (десяти) дневный срок со дня сдачи работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ подписать акт или представить мотивированный отказ от приемки работ с перечнем дефектов, недоделок и сроков их устранения.

3.2. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:

3.2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется собственными силами и средствами с надлежащим качеством выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с технической документацией, действующими СниП и ТУ, обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

3.2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность в течение всего срока выполнения работ за нарушение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды в части, его касающейся, а также – ответственность перед третьими лицами.

3.2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить работу инструментами, механизмами и материалами, которые соответствуют действующим на территории Российской Федерации и Санкт-Петербурга стандартам, техническим условиям, нормам и правилам, технической документации и имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта.

3.2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется за свой счет устранить недостатки в работе, допущенные по своей вине, в срок, согласованный с ЗАКАЗЧИКОМ.

3.2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает за свой счет своих рабочих спецодеждой, необходимым инструментом, средствами малой механизации.

3.2.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ за свой счет, обеспечивает уборку мусора (демонтированное оборудование, строительный мусор и прочее) в процессе и по окончании работ.

3.2.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан исполнить полученные в ходе производства работ указания ЗАКАЗЧИКА, если эти указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ  обязан в письменной форме известить ЗАКАЗЧИКА о выполнении работ по форме КС-2.

4.2. Сдача результатов работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ и приемка его ЗАКАЗЧИКОМ производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими Сторонами, с указанием  недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

4.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего договора, ЗАКАЗЧИК незамедлительно уведомляет об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет  его ИСПОЛНИТЕЛЮ. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за  свой счет.

4.4. ЗАКАЗЧИК вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено  после истечения сроков, указанных в Договоре.

4.5. Датой выполнения работ считается дата подписания СТОРОНАМИ акта сдачи-приемки  или акта устранения недостатков.

5. Гарантии и санкции

5.1. Качество работ по настоящему Договору должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

5.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 (один) год с момента подписания сторонами акта о вводе в эксплуатацию. Все обязательства по  устранению возникающих неисправностей (поломки и прочее) устраняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ безвозмездно в 5-дневный срок, с момента получения уведомления от ЗАКАЗЧИКА. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения СТОРОНАМИ обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. При нарушении срока выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии ЗАКАЗЧИКА уплачивает неустойку в размере 1% от общей суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.

5.5. В случае неустранения в установленный срок недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии ЗАКАЗЧИКА выплачивает пени в размере 1%  от сметной стоимости недостатков работ за каждый день просрочки исполнения.

5.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает СТОРОНЫ от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в случае, когда неисполнение либо ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, обстоятельств, за которые стороны не отвечают, в том числе действий и решений государственных органов, а также по основаниям, предусмотренным законом.

5.8. При возникновении обстоятельств, предусмотренных п. 5.8. настоящего Договора, СТОРОНА, подвергшаяся их воздействию, обязана уведомить об этом другую СТОРОНУ в течение пяти дней с момента их возникновения. По истечении данного срока СТОРОНА лишается возможности ссылаться на данные обстоятельства как основание для освобождения от ответственности.

6. Срок действия договора

6.1. Договор считается заключенным с момента подписания настоящего договора  и действует до полного исполнения сторонами возложенных на них обязательств.

7. Изменение и расторжение

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.2. Прекращение действия данного Договора влечет за собой прекращение обязательств СТОРОН, но не освобождает их от ответственности за его нарушения, если они имели место при исполнении настоящего Договора.

7.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены и (или) дополнены по соглашению СТОРОН. Дополнительные соглашения СТОРОН об изменении (дополнении)  условий настоящего Договора имеют силу в случае, если они совершены в письменном виде в форме одного документа, подписаны СТОРОНАМИ (или их уполномоченными представителями) и скреплены печатями СТОРОН.

8. Прочие условия

8.1. СТОРОНЫ не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему договору  третьим лицам без письменного согласования с другой СТОРОНОЙ.

8.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении СТОРОНАМИ обязательств по настоящему договору, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. При изменении юридического адреса или реквизитов одной из СТОРОН, она обязана уведомить об этом другую СТОРОНУ в письменном виде в течение трех дней с момента, когда указанные изменения вступят в силу.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному у каждой СТОРОНЫ.

8.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Техническое задание;

Приложение №2 – Локальная смета.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП) Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А. ИНН 7812003110 КПП 783801001 Банк Получателя: Санкт-Петербургский филиал ОАО «РосДорБанк» р/сч 40503810900094000001 к/сч 30101810900000000729 БИК 044030729 |  |

| Ректор | Генеральный директор |
| --- | --- |
| ______________________ /Оводенко А.А/ | ____________________ /______________ / |
| М.П. | М.П. |