| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» Департамент экономики и финансов 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67, лит. А Тел.(812) 571-1522 Факс (812) 494-7018 E-mail: common@aanet.ru ОКПО 02068462 ИНН 7812003110 29.06.2012№ ____________________ | Извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и поверке оборудования и приборов Индивидуальных Тепловых Пунктов (ИТП) и Узлов Учета Энергии в зданиях ГУАП ___________________________ |
| --- | --- |

Уважаемые господа!

Приглашаем Вас к участию в процедуре путем запроса ценовых котировок на выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и поверке оборудования и приборов Индивидуальных Тепловых Пунктов (ИТП) и Узлов Учета Энергии в зданиях ГУАП, согласно Техническому заданию – Приложение №1 к настоящему Извещению.

1. Форма котировочной заявки: Приложение №2 к настоящему Извещению, котировочная заявка подается в письменной оригинальной форме.

2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Приложение №1 к настоящему Извещению.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:
г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит А; ул. Ленсовета, д. 14, лит. А (ИТП-1); ул. Ленсовета, д. 14,
лит. А (ИТП-2); пр. М. Жукова, д. 24 лит. А; ул. Передовиков, д. 13, лит. А ; ул. Передовиков, д. 13, корп. 2, 
лит. А; ул.Б.Морская, д. 67, лит.А (ИТП-1); ул.Б.Морская, д. 67, лит.А (ИТП-2, расположенного по ул.Труда ,д.10); Московский пр., д. 149В, лит. А; ул. Гастелло, д. 15, лит. А.

4. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: ежемесячно, в течение 1-го календарного года с момента заключения договора.

5. Максимальная цена договора: 952 435 руб. 78 коп..

6. Место подачи котировочных заявок: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А , офис 13-21.

7. Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: с 29.06.2012 г. по 04.07.2012 г. до 14.00 часов.

8. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: оплата производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания СТОРОНАМИ актов сдачи-приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом оформленного счёта, счета-фактуры.

9. Срок подписания договора победителем в проведении запроса котировок: договор может быть заключен не позднее трех календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

10. Проект договора: Приложение №3 к настоящему Извещению.

11. Телефон и электронная почта секретаря комиссии: 494-7017, ofpa@mail.ru.

Подпись Заказчика

Председатель комиссии по
размещению заказов                                                                                      Ю.А.Антохина

М.П.

Приложения:

1. Техническое задание (наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг).

2. Форма котировочной заявки.

3. Проект договора.

4. Локальная смета.

Приложение №1

Техническое задание

Комплексное техническое обслуживание и поверка оборудования и приборов Индивидуальных Тепловых Пунктов (ИТП) и Узлов Учета Тепловой  Энергии (УУТЭ) в зданиях ГУАП

- Комплексное техническое обслуживание оборудования ИТП.

  - Срок выполнения работ: ежемесячно, в течении 1-го календарного года с момента заключения договора.

  - Адрес выполнения работ: г.Санкт-Петербург,

- ул. Варшавская, дом 8, лит А

- ул. Ленсовета, дом 14, лит. А (ИТП-1),

- ул. Ленсовета, дом 14, лит. А (ИТП-2)

- пр. М. Жукова, дом 24 лит. А

- ул. Передовиков, дом 13, лит. А

- ул. Передовиков, дом 13, корп. 2, лит. А

- ул.Б.Морская, дом 67, лит.А (ИТП-1))

- ул.Б.Морская, дом 67, лит.А (ИТП-2, расположенного по ул.Труда ,д.10)

- Московский пр., дом 149в, лит. А

-  ул. Гастелло, дом 15,  лит. А.

1.3.  Комплексное техническое обслуживание  оборудования  ИТП включает в себя следующие виды работ:

| 1 | Осмотр оборудования ИТП с записью в оперативном журнале (проверяется на отсутствие течей, подтеков, а также мокрых пятен на наружной поверхности тепловой изоляции) | 1 раз в месяц | Отопительный период Межотопительный период |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Осмотр входных задвижек, входных и выходных коллекторов ИТП | 1 раз в неделю | Отопительный период Межотопительный период |
| 3 | Проверка автоматического включения насосов. | 1 раз в месяц | Отопительный период Межотопительный период |
| 4 | Внешний осмотр составных частей системы автоматического регулирования: электрической части щита управления исполнительных устройств, приемно-контрольных приборов на отсутствие повреждений, коррозии, грязи. Осмотр прочности креплений, наличия пломб на приборах. | 1 раз в месяц | Отопительный период Межотопительный период |
| 5 | Контроль давления в системах отопления и горячего водоснабжения, расхода теплоносителя на подпитку системы отопления, рабочего положения запорной арматуры и исполнительных механизмов. | 1 раз в неделю | Отопительный период Межотопительный период |
| 6 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации электрооборудования. | 1 раз в неделю | Отопительный период Межотопительный период |
| 7 | Проведение анализа работоспособности оборудования, входящего в состав ИТП, а при необходимости выдача рекомендаций Заказчику по оптимизации режимов теплопотребления. | 1 раз в месяц | Отопительный период Межотопительный период |
| 8 | Ведение журнала выполняемых работ установки. | 1 раз в неделю | Отопительный период Межотопительный период |
| 9 | Осмотр наиболее ответственных элементов системы отопления и трубопроводов ГВС: - теплообменных аппаратов - предохранительных клапанов - насосов и связанного с ними оборудования. - запорной арматуры - контрольно- измерительных приборов - автоматических устройств. | 1 раз в неделю | Отопительный период Межотопительный период |
| 10 | Корректировка режима регулятора в соответствии с параметрами теплоносителя и температурой наружного воздуха. | 1 раз в неделю | Отопительный период Межотопительный период |
| 11 | Проверка срабатывания автоматики переключения насосов с основного на резервный, включения резервных насосов по сигналам датчиков давления, отключения насосов по сигналам датчиков «сухого хода». | 1 раз в месяц | Отопительный период Межотопительный период |
| 12 | Проверка исправности сигнализации схем автоматики переключения насосов. | 1 раз в месяц | Отопительный период Межотопительный период |
| 13 | Проверка работы и корректировка настройки электронных контроллеров отопления, вентиляции и ГВС | 1 раз в месяц | Отопительный период Межотопительный период |
| 14 | Удаление воздуха из системы отопления согласно инструкции по эксплуатации. Оценка технического состояния и некоторые технологические операции восстановительного характера: регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение мелких дефектов в ИТП, замена термометров, манометров. | По мере необходимости | Отопительный период Межотопительный период |
| 15 | Очистка наружных поверхностей приборов в ИТП от пыли и грязи. | 1 раз в месяц | Отопительный период Межотопительный период |
| 16 | Промывка фильтров в ИТП. Сроки промывки фильтров (грязевиков) устанавливаются в зависимости от степени загрязнения, которая определяется по разности показаний манометров до и после грязевика | По мере необходимости |  |
| 17 | Настройка регуляторов подпора, давления, перепада давления в период периодического протапливания в ИТП | По мере необходимости |  |
| 18 | Замена уплотняющих прокладок фланцевых соединений в ИТП | По мере необходимости |  |
| 19 | Ремонт или замена оборудования ИТП | По мере необходимости |  |
| 20 | Проведение гидравлических испытаний оборудования ИТП от входных задвижек до выходных задвижек в дом. Проверка и настройка предохранительного клапана на требуемое значение по давлению срабатывания. | 1 раз в год | Межотопительный период |
| 21 | Проведение тестирования, профилактических, ремонтных работ электрооборудования щитов управления и автоматики. | 1 раз в месяц | Отопительный период Межотопительный период |
| 22 | При обнаружении неисправности или отказа оборудования ИТП, осуществление всех необходимых мер для восстановления его работоспособности на месте, либо демонтаж его для ремонта на заводе изготовителе или организации, имеющей право и лицензию на проведение ремонта данного типа оборудования. | По необходимости |  |
| 23 | Расчет расхода потребления теплоносителя на нужды ГВС. | 1 раз в месяц | Отопительный период Межотопительный период |
| 24 | Произведение корректировок отчетных форм базы данных ИТП и модернизацию алгоритмов вычислений в соответствии с новыми нормативными документами. | По необходимости |  |

- Комплексное техническое обслуживание, ремонт и поверка оборудования и приборов УУТЭ в зданиях ГУАП.

  - Срок выполнения работ: ежемесячно, в течении 1-ого календарного года с момента заключения договора.

  - Адрес выполнения работ: г. Санкт-Петербург

- ул. Варшавская, дом 8, лит А

- ул. Ленсовета, дом 14, лит. А (ИТП-1),

- ул. Ленсовета, дом 14, лит. А (ИТП-2)

- пр. М. Жукова, дом 24 лит. А

- ул. Передовиков, дом 13, лит. А

- ул. Передовиков, дом 13, корп. 2, лит. А

- ул.Б.Морская, дом 67, лит.А (ИТП-1, ИТП-2, расположенного по ул.Труда,д.10)

- Московский пр., дом 149в, лит. А

-  ул. Гастелло, дом 15,  лит. А.

2.3.  Комплексное техническое обслуживание УУТЭ включает следующие виды работ:

—  Снятие показаний  с контрольно-измерительных приборов и приборов учета. (2раза в месяц)

—  Периодический осмотр оборудования проверка и анализ режимов работы. (4раза в месяц)

—  Профилактические работы. Очистка, промывка приборов (расходомеров) (2 раза в месяц)

— Настройка оборудования систем теплопотребления, приборов автоматического регулирования, КИП (4раза в месяц)

—  Регулировка  расхода теплоносителя (тепловых потоков) по системам потребления в соответствии с расчетными нагрузками. (4раза в месяц)

—  Настройка гидравлических и тепловых режимов работы УУТЭ. (2раза в месяц)

—  Техническое обслуживание, поверка и ремонт, обеспечивающий бесперебойную работу приборов, согласно заводским инструкциям (4раза в месяц).

—  Настройка режимов работы теплопотребления всех систем (4 раза в месяц).

—  Обработка данных (2раза в месяц).

—  Составление отчета о теплопотреблении (1раз в месяц).

—  Защита отчета  в теплоснабжающей организации (1раз в месяц)

—  Передача данных заказчику (1 раз в месяц).

  - При проведении ТО  в обязательном порядке производятся следующие технологические операции:

2.4.1. Внешний осмотр.

— Оценка технического состояния, работоспособности по внешним признакам (при внешнем осмотре необходимо произвести наружный осмотр оборудования УУТЭ, при этом необходимо обратить внимание на показания тепловычислителя,

расходомеров, состояние импульсных датчиков ).

— Проверка правильности установки оборудования, сохранности пломб, маркировки, клейм.

— Проверка исправности подходящих к тепловычислителю коммуникаций (электропроводки  и сигнальных шин).

— Проверка качества крепления, подтяжка разъемных механических соединений.

— Проверка надежности заземления.

— Проверка герметичности первичных приборов и преобразователей.

— Подготовка средств измерения к поверке.

— Проверка, исправление уплотнений (замена прокладок, манжет и пр.).

— Чистка контактов, клемм и разъемов.

— Промывка и чистка расходомеров.

— Проверка целостности электрических цепей (отсутствия обрывов, замыкания, плохой пайки).

— Проверка работоспособности, стабильности параметров, характеристик, контроль выходного сигнала.

2.4.2. Подготовка оборудования УУТЭ к отопительному сезону и ввод его в коммерческий учет в начале отопительного сезона. Сдача УУТЭ инспекторам приборного учета. Получение АКТа готовности УУТЭ на новый отопительный сезон.

2.4.3. В межотопительный сезон выполнение работ для подготовки к новому отопительному сезону (демонтаж и чистка расходомеров и датчиков температуры, фильтров сетчатых; поверка, ремонт и закупка оборудования, при необходимости – замена прокладок; обнуление баз данных; наладка работы тепловычислителя и расходомеров – при подаче теплоносителя и пр.).

2.4.5.   Организация поверки оборудования УУТЭ после истечения межповерочных  сроков:

Подрядчик осуществляет весь комплекс работ по демонтажу оборудования УУТЭ, подлежащего очередной поверке, предповерочной подготовке и сдаче оборудования в органы Государственной метрологической службы. После проведения поверки оборудования Подрядчик производит монтажные и пуско-наладочные работы и осуществляет ввод УУТЭ в коммерческий учет. В случае поломки и/или невозможности прохождения метрологической поверки, закупка аналогичного оборудования средств измерения УУТЭ за счет собственных средств Подрядчика.

2.5.  Перечень документации, предоставляемой после выполнения работ:

Отчеты по теплопотреблению за прошедший период (месяц) согласованные и принятые службой «Энергосбыт» филиала «Теплосеть» ОАО «ТГК-1» , «ГУП ТЭК» и акты о приемке выполненных работ.

2.6.  Перечень регламентирующих документов:

СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.01.01-85, СНиП 01.04-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.03.01-87.

  - Требования к гарантийным обязательствам:

Ремонты, регулировка приборов и оборудования УУТЭ возникающие в процессе эксплуатации, должны производиться Подрядчиком в срок не более одного дня с момента уведомления Подрядчика ответственными лицами Заказчика.

  - Требования к компаниям:

- Участник должен представить копии сертификатов соответствия. Требования о наличии сертификатов установлено в соответствии с Постановлением Государственного Комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30.07.2002 № 64 «О номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации и Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии» (Вестник Госстандарта России, № 12, 2002 год, Официальное издание, Москва, ИПК Издательство стандартов, 2002 год, официальное издание, Москва, ИПК Издательство стандартов, 2004 год);

- Претендент  должен иметь подготовленный теплоэнергетический персонал по эксплуатации тепловых энергоустановок. Работники организации должны иметь допуск к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках. Требование установлено в соответствии пунктами 2.1.1., 2.3.1., 2.3.32. правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 (Российская газета, N 184, 16.09.2003); пунктами 8,10 правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.02.2000 N 49 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти N 14, 03.04.2000).

Приложение №2

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты (ИНН/КПП) и телефон участника размещения  заказа: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2) наименование поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:___________________________________________________________________________

3) цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах      (расходы  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей):

Таблица цен

| Наименование Продукции (услуги) | Количество | Цена единицы продукции (услуги) | Цена продукции (услуги) | Цена доставки | Цена других услуг | Общая цена продукции (услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведения  запроса    котировок:                                                                                                                               _______________________________________________________________

_______________________________       _________________          _________________

(должность)                               (подпись, печать)                       (ФИО)

РЕШЕНИЕ

Заказчика относительно данной котировочной заявки:

_________________________________________________________________________________

Подпись Заказчика:

_____________________________________

______________________________________                           ______________________________

(должность)                                                                 (подпись, фамилия, инициалы)

Место для печати                                                                       “____” ______________ 2012 года

Приложение №3

ДОГОВОР	  №

Санкт-Петербург                                                                               «____»  ____________  2012 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП), в лице ректора Оводенко А.А, действующего Устава и решения комиссии по размещению заказов № _______ от ___________________ 2012, именуемое в дальнейшем  «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и ______________________________________________________, в лице ___________________________________________________, действующего  на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется своими силами и за свой счет в установленный договором срок выполнить работы по комплексному техническому обслуживанию и поверке оборудования и приборов индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) в зданиях ГУАП, а ЗАКАЗЧИК в свою очередь обязуется произвести оплату на условиях настоящего Договора.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) по следующим адресам:

- Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А (ИТП-1), (ИТП-2 – расположенному по ул. Труда, д. 10);

- Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит. А;

- Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А (ИТП-1), (ИТП-2);

- Санкт-Петербург, ул. Передовиков, 13, лит. А;

- Санкт-Петербург, ул. Передовиков, 13, корпус 2, лит. А;

- Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, 24, лит. А;

- Санкт-Петербург, Московский пр., 149В, лит. А;

- Санкт-Петербург, ул. Гастелло, 15, лит. А.

  - Сроки выполнения работ согласованы СТОРОНАМИ: ежемесячно, в течение 1-го календарного года с момента заключения настоящего договора.

- Стоимость выполненных работ и порядок расчёта

2.1. Стоимость выполнения работ по настоящему договору составляет ________________________________________________________________, в том числе НДС 18% ___________________________, согласно Локальной смете (Приложение №2).

2.2. Расчёт по настоящему Договору производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания СТОРОНАМИ актов сдачи-приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом оформленного счёта, счета-фактуры.

3.Обязанности сторон

3.1. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

3.1.1. ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ бытовое помещение, склад для хранения инструментов и материалов, обеспечивает возможность прохода Работников ИСПОЛНИТЕЛЯ на территорию ЗАКАЗЧИКА к местам производства работ (оформление пропусков), предоставляет точки подключения электроинструментов ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.1.2. ЗАКАЗЧИК ведет технический надзор за ходом и качеством производства работ, осуществляет приемку выполненных работ.

3.1.3. ЗАКАЗЧИК обязан в 10 (десяти) дневный срок со дня сдачи работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ подписать акт или представить мотивированный отказ от приемки работ с перечнем дефектов, недоделок и сроков их устранения.

3.2. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:

3.2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется собственными силами и средствами с надлежащим качеством выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с технической документацией, действующими СниП и ТУ, обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

3.2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность в течение всего срока выполнения работ за нарушение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды в части, его касающейся, а также – ответственность перед третьими лицами.

3.2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить работу инструментами, механизмами и материалами, которые соответствуют действующим на территории Российской Федерации и Санкт-Петербурга стандартам, техническим условиям, нормам и правилам, технической документации и имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта.

3.2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется за свой счет устранить недостатки в работе, допущенные по своей вине, в срок, согласованный с ЗАКАЗЧИКОМ.

3.2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает за свой счет своих рабочих спецодеждой, необходимым инструментом, средствами малой механизации.

3.2.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ за свой счет, обеспечивает уборку мусора (демонтированное оборудование, строительный мусор и прочее) в процессе и по окончании работ.

3.2.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан исполнить полученные в ходе производства работ указания ЗАКАЗЧИКА, если эти указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. Сдача результатов работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ и приемка его ЗАКАЗЧИКОМ производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием  недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

4.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего договора, ЗАКАЗЧИК незамедлительно уведомляет об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет  его ИСПОЛНИТЕЛЮ. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за  свой счет.

4.3. ЗАКАЗЧИК вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено  после истечения сроков, указанных в Договоре.

4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания СТОРОНАМИ акта сдачи-приемки  или акта устранения недостатков.

5. Гарантии и санкции

5.1. Качество работ по настоящему Договору должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

5.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 (один) год с момента подписания сторонами акта о вводе в эксплуатацию. Все обязательства по  устранению возникающих неисправностей (поломки и прочее) устраняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ безвозмездно в 5-дневный срок, с момента получения уведомления от ЗАКАЗЧИКА. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения СТОРОНАМИ обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. При нарушении срока выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии ЗАКАЗЧИКА уплачивает неустойку в размере 1% от общей суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.

5.5. В случае неустранения в установленный срок недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии ЗАКАЗЧИКА выплачивает пени в размере 1%  от сметной стоимости недостатков работ за каждый день просрочки исполнения.

5.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает СТОРОНЫ от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в случае, когда неисполнение либо ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, обстоятельств, за которые стороны не отвечают, в том числе действий и решений государственных органов, а также по основаниям, предусмотренным законом.

5.8. При возникновении обстоятельств, предусмотренных п. 5.8. настоящего Договора, СТОРОНА, подвергшаяся их воздействию, обязана уведомить об этом другую СТОРОНУ в течение пяти дней с момента их возникновения. По истечении данного срока СТОРОНА лишается возможности ссылаться на данные обстоятельства как основание для освобождения от ответственности.

6. Срок действия договора

6.1. Договор считается заключенным с момента подписания настоящего договора  и действует до полного исполнения сторонами возложенных на них обязательств.

7. Изменение и расторжение

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.2. Прекращение действия данного Договора влечет за собой прекращение обязательств СТОРОН, но не освобождает их от ответственности за его нарушения, если они имели место при исполнении настоящего Договора.

7.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены и (или) дополнены по соглашению СТОРОН. Дополнительные соглашения СТОРОН об изменении (дополнении)  условий настоящего Договора имеют силу в случае, если они совершены в письменном виде в форме одного документа, подписаны СТОРОНАМИ (или их уполномоченными представителями) и скреплены печатями СТОРОН.

8. Прочие условия

8.1. СТОРОНЫ не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему договору  третьим лицам без письменного согласования с другой СТОРОНОЙ.

8.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении СТОРОНАМИ обязательств по настоящему договору, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. При изменении юридического адреса или реквизитов одной из СТОРОН, она обязана уведомить об этом другую СТОРОНУ в письменном виде в течение трех дней с момента, когда указанные изменения вступят в силу.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному у каждой СТОРОНЫ.

8.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Техническое задание;

Приложение №2 – Локальная смета.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП) Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А. ИНН 7812003110 КПП 783801001 Банк Получателя: Санкт-Петербургский филиал ОАО «РосДорБанк» р/сч 40503810900094000001 к/сч 30101810900000000729 БИК 044030729 |  |

| Ректор |  |
| --- | --- |
| ______________________ /Оводенко А.А/ | ____________________ /___________/ |
| М.П. | М.П. |

Приложение №4

| Локальная смета |
| --- |
| Комплексное техническое обслуживание и поверка оборудования и приборов |
| индивидуальных Тепловых пунктов (ИТП) и Узлов Учета Тепловой Энергии (УУТЭ) в зданиях ГУАП по адресам: |
| Сант-Петербург, ул.Варшавская, дом 8, лит.А; ул.Ленвовета, дом 14, лит.А (ИТП-1);ул.Ленвовета, дом 14, лит.А (ИТП-2); |
| пр. Маршала Жукова, дом 24, лит.А; ул.Передовиков, дом 13, лит.А; ул.Передовиков, дом 13, корп.2, лит.А; |
| ул.Большая Морская, дом 67, лит.А (ИТП-1); ул.Большая Морская, дом 67, лит.А (ИТП-2 расположенному по ул.Труда д.10) |
| Московский пр., дом 149в, лит.А; ул.Гастелло, дом 15, лит.А |
|  |  |  |  |  | Цена | Коэффициенты | ВСЕГО | Коэфф. | ВСЕГО |
| № | Шифр |  | Единица | Кол-во | на ед. |  | зимних | в базисных | пере- | в текущих |
| п/п | расценки | Наименование работ и затрат | изме- | единиц | изм. | попра- | удоро- | ценах, | счета | (прогнозных) |
|  | и коды |  | рения |  | руб. | вочные | жаний | руб. | и нормы | ценах, руб. |
|  | ресурсов |  |  |  |  |  |  |  | НР и СП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Раздел | 1. Техническое обслуживание ЦТП |
| 1 | 14.13-37-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 4,10 |  |  | 12,30 | 12,41 | 152,64 |
|  |  | МР |  |  | 0,80 |  |  | 2,40 | 4,852 | 11,64 |
|  |  | НР от ЗП | % | 66 |  |  |  | 8,12 | 55 | 83,95 |
|  |  | СП от ЗП | % | 50 |  |  |  | 6,15 | 32 | 48,85 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,3 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297,08 |
| 2 | 14.13-27-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАПОРНЫХ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТИПА GRUNDFOS, STAR, FLYGT И ДР. МОЩНОСТЬЮ ДО 15 КВТ. | насос | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 34,87 | 12 |  | 1 255,32 | 12,41 | 15 578,52 |
|  |  | ЭМ |  |  | 46,42 | 12 |  | 1 671,12 | 8,619 | 14 403,38 |
|  |  | МР |  |  | 5,39 | 12 |  | 194,04 | 4,852 | 941,48 |
|  |  | НР от ЗП | % | 66 |  |  |  | 828,51 | 55 | 8 568,19 |
|  |  | СП от ЗП | % | 50 |  |  |  | 627,66 | 32 | 4 985,13 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2,57 |  | 12 |  | 92,52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 476,70 |
| 3 | 14.13-7-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВИБРОВСТАВКИ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 2,74 | 12 |  | 65,76 | 12,41 | 816,08 |
|  |  | ЭМ |  |  | 2,53 | 12 |  | 60,72 | 8,619 | 523,35 |
|  |  | МР |  |  | 71,58 | 12 |  | 1 717,92 | 4,852 | 8 335,35 |
|  |  | НР от ЗП | % | 66 |  |  |  | 43,40 | 55 | 448,84 |
|  |  | СП от ЗП | % | 50 |  |  |  | 32,88 | 32 | 261,15 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,23 |  | 12 |  | 5,52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 384,77 |
| 4 | 14.13-21-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 4,40 |  |  | 44,00 | 12,41 | 546,04 |
|  |  | ЭМ |  |  | 2,53 |  |  | 25,30 | 8,619 | 218,06 |
|  |  | НР от ЗП | % | 66 |  |  |  | 29,04 | 55 | 300,32 |
|  |  | СП от ЗП | % | 50 |  |  |  | 22,00 | 32 | 174,73 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,37 |  |  |  | 3,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 239,16 |
| 5 | 14.13-20-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ | шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 2,97 |  |  | 29,70 | 12,41 | 368,58 |
|  |  | ЭМ |  |  | 1,69 |  |  | 16,90 | 8,619 | 145,66 |
|  |  | НР от ЗП | % | 66 |  |  |  | 0,42 | 55 | 202,72 |
|  |  | СП от ЗП | % | 50 |  |  |  | 0,32 | 32 | 117,94 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,25 |  |  |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834,90 |
| 6 | 14.13-35-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА ОБЪЕМОМ 100 Л | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 5,38 |  |  | 10,76 | 12,41 | 133,53 |
|  |  | НР от ЗП | % | 66 |  |  |  | 7,58 | 55 | 73,44 |
|  |  | СП от ЗП | % | 50 |  |  |  | 5,74 | 32 | 42,73 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,37 |  |  |  | 0,74 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,70 |
| 7 | 14.13-8-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КРАНА ШАРОВОГО ДИАМЕТРОМ 50 ММ | шт. | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 3,93 |  |  | 282,96 | 12,41 | 3 511,53 |
|  |  | ЭМ |  |  | 3,38 |  |  | 243,36 | 8,619 | 2 097,52 |
|  |  | МР |  |  | 2,97 |  |  | 213,84 | 4,852 | 1 037,55 |
|  |  | НР от ЗП | % | 66 |  |  |  | 13,84 | 55 | 1 931,34 |
|  |  | СП от ЗП | % | 50 |  |  |  | 10,48 | 32 | 1 123,69 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,33 |  |  |  | 23,76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 701,64 |
| 8 | 14.13-8-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КРАНА ШАРОВОГО ДИАМЕТРОМ 100 ММ | шт. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 4,52 |  |  | 90,40 | 12,41 | 1 121,86 |
|  |  | ЭМ |  |  | 3,80 |  |  | 76,00 | 8,619 | 655,04 |
|  |  | МР |  |  | 5,95 |  |  | 119,00 | 4,852 | 577,39 |
|  |  | НР от ЗП | % | 66 |  |  |  | 59,66 | 55 | 617,03 |
|  |  | СП от ЗП | % | 50 |  |  |  | 45,20 | 32 | 359,00 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,38 |  |  |  | 7,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 330,32 |
| 9 | 14.13-4-3 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАДВИЖКИ ДИАМЕТРОМ 150 ММ | шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 4,52 | 12 |  | 433,92 | 12,41 | 5 384,95 |
|  |  | ЭМ |  |  | 3,80 | 12 |  | 364,80 | 8,619 | 3 144,21 |
|  |  | МР |  |  | 8,31 | 12 |  | 797,76 | 4,852 | 3 870,73 |
|  |  | НР от ЗП | % | 66 |  |  |  | 190,98 | 55 | 2 961,72 |
|  |  | СП от ЗП | % | 50 |  |  |  | 144,69 | 32 | 1 723,18 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,38 |  | 12 |  | 36,48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 084,79 |
| 10 | 14.13-5-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБРАТНОГО КЛАПАНА ДИАМЕТРОМ 50 ММ | шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 2,38 | 12 |  | 199,92 | 12,41 | 2 481,01 |
|  |  | ЭМ |  |  | 2,11 | 12 |  | 177,24 | 8,619 | 1 527,63 |
|  |  | МР |  |  | 31,87 | 12 |  | 2 677,08 | 4,852 | 12 989,19 |
|  |  | НР от ЗП | % | 66 |  |  |  | 60,34 | 55 | 1 364,55 |
|  |  | СП от ЗП | % | 50 |  |  |  | 45,71 | 32 | 793,92 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,2 |  | 12 |  | 16,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 156,31 |
| 11 | 14.13-5-2 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБРАТНОГО КЛАПАНА ДИАМЕТРОМ 100 ММ | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 3,57 | 12 |  | 85,68 | 12,41 | 1 063,29 |
|  |  | ЭМ |  |  | 2,95 | 12 |  | 70,80 | 8,619 | 610,23 |
|  |  | МР |  |  | 63,43 | 12 |  | 1 522,32 | 4,852 | 7 386,30 |
|  |  | НР от ЗП | % | 66 |  |  |  | 30,17 | 55 | 584,81 |
|  |  | СП от ЗП | % | 50 |  |  |  | 22,86 | 32 | 340,25 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,3 |  | 12 |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 984,87 |
| 12 | 14.13-36-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА МЕХАНИЧЕСКОГО ФЛАНЦЕВОГО | 1 фильтр | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1,43 | 12 |  | 343,20 | 12,41 | 4 259,11 |
|  |  | ЭМ |  |  | 0,59 | 12 |  | 141,60 | 8,619 | 1 220,45 |
|  |  | НР от ЗП | % | 66 |  |  |  | 4,03 | 55 | 2 342,51 |
|  |  | СП от ЗП | % | 50 |  |  |  | 3,05 | 32 | 1 362,92 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,11 |  | 12 |  | 26,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 184,99 |
| 13 | 14.13-6-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛАПАНА СОЛЕНОИДНОГО ДИАМЕТРОМ 50 ММ | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 9,88 |  |  | 39,52 | 12,41 | 490,44 |
|  |  | ЭМ |  |  | 8,02 |  |  | 32,08 | 8,619 | 276,50 |
|  |  | МР |  |  | 71,58 |  |  | 286,32 | 4,852 | 1 389,22 |
|  |  | НР от ЗП | % | 66 |  |  |  | 6,96 | 55 | 269,74 |
|  |  | СП от ЗП | % | 50 |  |  |  | 5,27 | 32 | 156,94 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,83 |  |  |  | 3,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 582,85 |
| 14 | 14.13-23-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАНОМЕТРА | 10 шт. | 10,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1,19 |  |  | 12,38 | 12,41 | 153,59 |
|  |  | ЭМ |  |  | 0,84 |  |  | 8,74 | 8,619 | 75,30 |
|  |  | НР от ЗП | % | 66 |  |  |  | 3,44 | 55 | 84,47 |
|  |  | СП от ЗП | % | 50 |  |  |  | 2,60 | 32 | 49,15 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,1 |  |  |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362,50 |
| 15 | 14.13-22-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРМОМЕТРА | 10 шт. | 7,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1,19 |  |  | 8,57 | 12,41 | 106,33 |
|  |  | ЭМ |  |  | 0,84 |  |  | 6,05 | 8,619 | 52,13 |
|  |  | НР от ЗП | % | 66 |  |  |  | 2,10 | 55 | 58,48 |
|  |  | СП от ЗП | % | 50 |  |  |  | 1,59 | 32 | 34,03 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0,1 |  |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,96 |
| 16 | 14.13-26-5 | ОЧИСТКА СЕТКИ-ФИЛЬТРА (ГРЯЗЕВИКА) ОТ ИЛА И ГРЯЗИ В ТРУБОПРОВОДАХ | шт. | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 15,20 |  |  | 273,60 | 12,41 | 3 395,38 |
|  |  | НР от ЗП | % | 66 |  |  |  | 180,58 | 55 | 1 867,46 |
|  |  | СП от ЗП | % | 50 |  |  |  | 136,80 | 32 | 1 086,52 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,36 |  |  |  | 24,48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 349,35 |
| 19 | 14.13-131-2 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФИЛЬТРА МЕХАНИЧЕСКОГО ФЛАНЦЕВОГО ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | шт. | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 13,13 |  |  | 236,34 | 12,41 | 2 932,98 |
|  |  | МР |  |  | 0,17 |  |  | 236,34 | 4,852 | 1 146,72 |
|  |  | НР от ЗП | % | 66 |  |  |  | 155,98 | 55 | 1 613,14 |
|  |  | СП от ЗП | % | 50 |  |  |  | 118,17 | 32 | 938,55 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1,08 |  |  |  | 19,44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 631,39 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 142 102,29 |
|  |  | Раздел | 2. Обслуживание теплосчетчиков |
| 1 | 14.1-31-1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА УУТЭ (УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ) | узел | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1 918,51 |  |  | 19 185,10 | 12,41 | 238 087,09 |
|  |  | НР от ЗП | % | 66 |  |  |  | 12 662,17 | 55 | 130 947,90 |
|  |  | СП от ЗП | % | 50 |  |  |  | 9 592,55 | 32 | 76 187,87 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 113,32 |  |  |  | 113,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445 222,86 |
| 2 | 14.1-10-1 | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И ГОСПОВЕРКЕ ПРИБОРОВ УУТЭ (УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ) | узел | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 218,1 |  |  | 2 181,00 | 12,41 | 27 066,21 |
|  |  | НР от ЗП | % | 66 |  |  |  | 1 439,46 | 55 | 14 886,42 |
|  |  | СП от ЗП | % | 50 |  |  |  | 1 090,50 | 32 | 8 661,19 |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 15 |  |  |  | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 613,81 |
| 3 |  | ГОСПОВЕРКА ПРИБОРОВ УУТЭ (УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ) | прибор |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КТПТР | 25 |  |  |  | 1 190,00 |  | 29 750,00 |
|  |  |  | ПРЭМ | 21 |  |  |  | 4 580,00 |  | 96 180,00 |
|  |  |  | МЕТРАН | 10 |  |  |  | 1 090,00 |  | 10 900,00 |
|  |  |  | ВСТ | 8 |  |  |  | 1 110,00 |  | 8 880,00 |
|  |  |  | СПТ941 | 2 |  |  |  | 2 500,00 |  | 5 000,00 |
|  |  |  | СПТ943 | 5 |  |  |  | 2 500,00 |  | 12 500,00 |
|  |  |  | ВКТ | 2 |  |  |  | 3 000,00 |  | 6 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 210,00 |
|  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 665 046,67 |
|  |  | Итого по разделам |  |  |  |  |  |  |  | 807148,96 |
|  |  | НДС | % | 18 |  |  |  |  |  | 145286,81 |
|  |  | Итого по локальной смете на техническое обслуживание за 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 952435,78 |