# Вопросы вступительных испытаний в магистратуру по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»

- Способы осуществления пуска синхронного двигателя.

- Способы осуществления пуска двигателей постоянного тока.

- Виды потерь мощности в электрических машинах. От чего они зависят.

- Реверс электрических машин переменного и постоянного тока.

- Конструкция двигателей постоянного тока.

- Основное уравнение динамики электропривода.

- Уравнение механической характеристики двигателя постоянного тока.

- Регулирование скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения введением дополнительного сопротивления в якорную цепь.

- Регулирование скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения изменением магнитного потока. Регулирование скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения изменением напряжения на якоре.

- Скорость идеального холостого хода двигателя постоянного тока независимого возбуждения и момент короткого замыкания.

- Естественные и искусственные механические характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения.

- Жесткость механической характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения.

- Понятие об установившемся и переходном режимах электропривода.

- Динамическое торможение двигателя постоянного тока независимого возбуждения. Торможение противовключением двигателя постоянного тока независимого возбуждения.

- Классификация электрических машин (ЭМ) по назначению, мощности, роду тока.

- Принципиальная конструктивная схема и основные типы магнитопроводов ЭМ.

- Активные материалы, применяемые в электромашиностроении.

- Потери мощности в ЭМ, к.п.д.

- Закон электромагнитной индукции применительно к электрическим машинам.

- Принцип работы и устройство машины постоянного тока.

- Э.Д.С. и момент машины постоянного тока.

- Принцип образования простой петлевой обмотки.

- Принцип образования простой волновой обмотки

- Магнитное поле машины постоянного тока в режиме холостого хода. Кривая намагничивания

- Магнитное поле при нагрузке. Реакция якоря при щетках установленных на нейтрали.

- Сущность явления коммутации. Способы улучшения коммутации.

- Классификация генераторов постоянного тока.

- Характеристики генератора постоянного тока с независимым возбуждением.

- Условия самовозбуждения генераторов.

- Внешние характеристики генераторов с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением.

- Параллельная работа генератора постоянного тока с сетью. Принцип обратимости.

- Энергетическая диаграмма машины постоянного тока для генераторного режима.

- Характеристики двигателя с параллельным возбуждением.

- Характеристики двигателя с последовательным возбуждением.

- Пуск двигателей постоянного тока непосредственным включением в сеть.

- Пуск двигателей постоянного тока с помощью пускового реостата.

- Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока.

- Промышленные схемы регулирования частоты вращения.

- Электромашинный усилитель.

- Особенности авиационных электрических машин постоянного тока.

- Принцип работы трансформатора.

- Идеальный трансформатор. Уравнения э.д.с., векторная диаграмма.

- Реальный трансформатор под нагрузкой.

- Схема замещения реального трансформатора.

- Реальный трансформатор. Ток холостого хода, векторная диаграмма.

- Определение параметров схемы замещения по опытным данным.

- Внешние характеристики трансформатора.

- Принципиальная конструктивная схема и типы обмоток машин переменного тока.

- Намагничивающая сила концентрической и распределенной обмоток.

- Общие выражения для э.д.с. и н.с. однофазной обмотки.

- Создание  вращающегося магнитного поля в трехфазной и двухфазной машинах.

- Принцип работы и устройство асинхронной машины.

- Асинхронная машина при неподвижном роторе в режиме холостого хода.

- Асинхронная машина при неподвижном роторе под нагрузкой.

- Э.Д.С. и токи ротора АМ при вращающемся роторе.

- Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя.

- Схемы замещения асинхронной машины.

- Выражения для момента асинхронной машины.

- Механическая характеристика асинхронной машины.

- Обоснование круговой диаграммы асинхронной машины.

- Определение основных величин, характеризующих асинхронный двигатель, по круговой диаграмме.

- Рабочие характеристики асинхронного двигателя. Устойчивость работы АД.

- Способы пуска асинхронного двигателя.

- Асинхронные двигатели с повышенными значениями пускового момента.

- Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей.

- Основные типы синхронных генераторов, их конструкции и принцип действия.

- Основные типы синхронных двигателей.

- Способы регулирования частоты синхронных двигателей.

- Как реализуется реостатный пуск двигателя постоянного тока в ход. Поясните почему нельзя применять прямой пуск двигателя постоянного тока.

- Укажите способы реверсирования скорости вращения двигателя постоянного тока.

- Что означает термин «обратимость электрической машины».

- Перечислите схемы полупроводниковых преобразователей, которые применяются в электроприводах постоянного тока для регулирования напряжения обмотки якоря.

- Перечислите способы управления реверсивных тиристорных преобразователей электропривода постоянного тока.

- Поясните как реализуется совместный способ управления тиристорного преобразователя реверсивного электропривода постоянного тока.

- Поясните как реализуется раздельный способ управления тиристорного преобразователя реверсивного электропривода постоянного тока.

- Перечислите достоинства и недостатки совместного способа управления тиристорного электропривода постоянного тока.

- Перечислите достоинства и недостатки раздельного  способа управления тиристорного электропривода постоянного тока.

- Перечислите способы управления реверсивного широтно- импульсного преобразователя электропривода постоянного тока.

- Какова роль реактивной мощности?

- Основные конструктивные особенности синхронных компенсаторов.

- Условие включения синхронной машины на параллельную работу с сетью.

- Какие электрические машины относятся к классу ударных генераторов. Что такое ударный и установившийся ток короткого замыкания?

- В чем разница между опытом короткого замыкания и аварийным режимом «внезапное короткое замыкание»?

- Сельсины.

- Стабилизация  выходного напряжения  синхронного бортового  генератора.

- Схема защиты бортовых  потребителей на частоте.

- Схема пуска газотурбинного двигателя с электростартером и  воздушным турбостартером.

- Схема пуска бортовых электростартеров.

- Электроприводы топливных систем самолета.

- Стабилизация выходной частоты  электромашинного преобразователя.

- Гироскопические электродвигатели.

- Индукторные генераторы  переменного тока в схемах бортовых преобразователей.

- Стабилизация выходного  напряжения электромашинного преобразователя.

- Самолетные электромашинные преобразователи.

- Система торможения колес  самолета с использованием нечеткого регулятора.

- Работа датчика  уровня топлива в баке.

- Схемы включения  топливных насосов  и режимы их работы.

- Условия работы авиационных электрических машин.

- Самолетные ГПТ. Электрическая схема, характеристики. Особенности самолетных ГПТ.

- Бортовые авиационные синхронные генераторы.